Pirkimo sąlygų

2 priedo 1 priedėlis

AKUMULIATORIUS IKI 30 AH SIT PAKĖLĖJAMS

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

(TAIKOMA 1 PIRKIMO DALIAI)

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti 1 lentelę „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

1 lentelė. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). |
| --- | --- |
| Talpa (Ah): 16–30Ah | TAIP/NE _____Ah (tiksli reikšmė) |
| Įtampa (V): 12V | TAIP/NE _____V (tiksli reikšmė) |
| Akumuliatoriaus tipas: AGM | TAIP/NE ___________ (tiksli reikšmė) |
| Jungties tipas: M5 | TAIP/NE ___________ (tiksli reikšmė) |
| Ilgis – 181,5 mm. (+-50 mm) | TAIP/NE Ilgis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Plotis – 77 mm. (+-40 mm) | TAIP/NE Plotis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Aukštis –167,5 mm. (+-50 mm) | TAIP/NE Aukštis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Svoris – 6 kg. (+- 1,5 kg.) | TAIP/NE Svoris: ______ kg (tiksli reikšmė) |
| Darbinė temperatūra: -15 (±5) °C iki +45 (±5) °C. | TAIP/NE Darbinė temperatūra: nuo ___ °C iki ___ °C (tiksli reikšmė) |
| Garantinis laikotarpis: 24 mėn. | TAIP/NE Garantinis laikotarpis:___ mėn. (tiksli reikšmė) |