Pirkimo sąlygų

2 priedo 2 priedėlis

AKUMULIATORIAI PAKĖLĖJAMS

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

(TAIKOMA 2 PIRKIMO DALIAI)

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti 1 lentelę „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

1 lentelė. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). |
| --- | --- |
| Prekė privalo būti nauja | TAIP/NE |
| Akumuliatoriaus talpa 16Ah | TAIP/NE _____Ah (tiksli reikšmė) |
| Įtampa 12 V | TAIP/NE _____V (tiksli reikšmė) |
| Akumuliatoriaus tipas AGM/TPPL | TAIP/NE ___________ (tiksli reikšmė) |
| Korpuso dydis Er-25(~182x77x168) | TAIP/NE ___________ (tiksli reikšmė) |
| Analogas ER-25AGm-HR | TAIP/NE ___________ (tiksli reikšmė) |
| Ilgis – 181,6 mm. (+-5 mm) | TAIP/NE Ilgis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Plotis – 76,2 mm. (+-5 mm) | TAIP/NE Plotis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Aukštis – 167,9 mm. (+-5 mm) | TAIP/NE Aukštis:___ mm (tiksli reikšmė) |
| Svoris – 6,1 kg. (+- 1 kg.) | TAIP/NE Svoris: ______ kg (tiksli reikšmė) |
| Gnybtų padėtis -+ | TAIP/NE |
| Garantija 24 mėn. | TAIP/NE Garantinis laikotarpis:___ mėn. (tiksli reikšmė) |