# Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI, 2 VNT.

Bendrieji reikalavimai:

- Pristatant prekę būtina pateikti prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba.

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga).

- Tiekėjas kartus su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra montuojamos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią prekę.  Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 24 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

| Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas | Reikalavimai dokumentų turiniui |
| - Vartotojo instrukcija: | Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu |
| - Anglų kalba | Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje |
| - Lietuvių kalba | Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos. |
| - Techninė dokumentacija | Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k. |
| - Techninės priežiūros (TP) reglamentas | Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. |
| - CE sertifikatas ar atitikties deklaracija | CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k. |
| - Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas | Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo. |
| - Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas) | Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą. |
| 1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami elektroniniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu. |  |
| 2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei jį turi). 3.Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase. 4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime. |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai: |  |  |  |
| 1.1. | Nominalus galingumas, VA: | 2 vnt. po ≥100 kVA/100 kW |  |
| 1.1.1 | Įrengiami nauji maitinimo šaltiniai. | 1. Tiekėjas įvertins visas reikalingas medžiagas naujų maitinimo šaltinių įrengimui ir pajungimui prie esamos Elektros skydinės. |  |
|  |  | 2. Tiekėjas darbus atliks veikiančiame pastate. |  |
|  |  | 3. Maitinimo šaltiniai ir baterijų blokai turi būti kompaktiški, prioritetinė įrenginių montavimo patalpa (Elektros skydinės patalpa R-7) alternatyvinė patalpa R-8. |  |
|  |  | 4. Maitinimo šaltiniai turi būti montuojami atsižvelgiant į visus elektros energijos tiekimo reikalavimus. |  |
| 2. Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams: |  |  |  |
| 2.1. | Konstrukcija | Dvigubos konversijos ("on line") pagal VFI-SS-111 (EN 62040-3) |  |
| 2.2. | Įėjimo įtampa, V | 380 / 400 / 415 V |  |
| 2.3. | Leistinos darbo temperatūros ribos | 0°C iki 40°C (pagal IEC 62040) |  |
| 2.4. | Įėjimo įtampos ribos | 360 – 460 V prie 100% apkrovos |  |
| 2.5. | Įėjimo dažnis, Hz | 40 - 70 Hz |  |
| 2.6. | Įėjimo galios faktorius | ≥0,99% |  |
| 2.7. | Įėjimo srovės iškraipymai be papildomų filtrų | ˂4% THDi |  |
| 2.8. | Fazių skaičius | 3 + N + PE |  |
| 2.9. | Išėjimo įtampa, V | 380 / 400 / 415 V |  |
| 2.10. | Išėjimo įtampos reguliavimas (statinis/dinaminis) | ±1,5% statinis ±4% dinaminis |  |
| 2.11. | Išėjimo dažnio valdymas | ± 0,1% |  |
| 2.12. | Išėjimo įtampos harmonikų iškraipymas | ≤ 2% THDv esant tiesinei apkrovai ≤ 4% THDv esant netiesinei apkrovai. |  |
| 2.13. | Išėjimo įtampos forma | Sinusoidė |  |
| 2.14. | Persijungimo laikas, ms | 0 |  |
| 2.15. | Autonominio darbo laikas prie maksimalios. apkrovos | Ne mažiau 5 min. esant apkrovai 100 kW |  |
| 2.16. | Fazių poslinkis | ≤ 10 |  |
| 2.17. | Leistina inverterio perkrova | 0,5 min.- 150%, 5 min – 125% |  |
| 2.18. | Sistemos efektyvumas dvigubos konversijos režime | >95 % |  |
| 2.19. | Sistemos efektyvumas ECO režime | > 99% esant tiesinei apkrovai |  |
| 2.20. | Ekranas informacijos atvaizdavimui ir valdymui | Informacinė valdymo panelė su ekranu su funkcine diagrama |  |
| 2.21. | Jungtys | RS232, USB ir SNMP tiklo plok6t4 su RJ45 jungtimi. |  |
| 2.22. | Nuotolinė kontrolė | Galimybė UPS duomenis stebėti per nuotolį t.y. iš pastato valdymo sistemos arba iš personalinio kompiuterio |  |
| 2.23. | Akumuliatoriai | Švino-rūgšties arba ne prastesni |  |
| 2.24. | Komplektuojama akumuliatoriais | Tarnavimo trukmė ne mažiau 10 metų pagal EUROBAT. |  |
| 2.25. | Akustinis NMŠ triukšmas | Ne daugiau 68 dB (A) |  |
| 2.26. | Atitikimas standartams EN 62040-1, EN 62040-2 | Būtina, pateikti sertifikatą |  |
| 2.27. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 2.28. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją |  |

Elektros skydinės patalpa R-7

PRIDEDAMA.  Patalpų planai, 1 lapas.