## Sheet3
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
1) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. gamintojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, arba nuorodas į siūlomą prekę gamintojo internetiniame tinklapyje (jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.
2) Prekių pristatymo terminas - 30 d.d.
3) Prekių pristatymo vieta: Santariškų g. 2, Santariškių g. 7; Santariškių g. 14; Žalgirio 115, 117, Vilnius ; Vytauto2 Druskininkai
Lauko ir vidaus automatinės durys.
Bendrieji reikalavimai:
1. Nauja aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis (vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistema) su saugiais stiklais. Praėjimo plotis, atsidarius durims, ne mažiau 1,2 m
2. Išorinio perimetro durys turi turėti praėjimo kontrolės pajungimo galimybę (elektromagnetinį užraktą) ir evakuacijos metu turi atsidaryti nuo priešgaisrinės signalizacijos. Lauko automatinių slankiojančių durų sistema (vitrina, rėmas, varčios) pagamintos iš aliuminio šilto profilio profilių su termo tilteliu. Prieš užsakant gaminius, brėžinius būtina susiderinti su Užsakovu
3. Iki durų gamybos pradžios tiekėjas privalo atvykti į perkančiąją organizaciją ir tiksliai išmatuoti durų matmenis. Visais atvejais automatinės slankiojančios durys turi būti tokių išmatavimų, kad tiekėjas jas galėtų sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose.
4. Komplektacija ir valdymas. Durų automatinis mechanizmas turi turėti: 4.1. automatinę durų pavarą su skaitmeniniu varikliu (variklis be šepetėlių) ; 4.2. vidaus ir išorės judesio ir saugos daviklius; 4.3. metalinius kojinius mygtukus; 4.4. saugos foto elementai (apsauga nuo žmogaus prispaudimo su varčia angoje); 4.5. valdymo paketas dingus elektrai;
5. Darbo režimai: 5.1. nuolat atviros durys; 5.2. žiemos atidarymas (varčia atsislenka per puse angos pločio); 5.3. dvikryptis eismas; 5.4. tik išeinantis eismas; 5.5. naktinis užraktas; 5.6. atidarymo/uždarymo jėgos apribojimas ≤ 150N; 5.7. pajungiamas į gaisrinę centralę.
6. Automatinė pavara turi atitikti EN16005 reikalavimus arba būti lygiavertė. Ji skirta intensyviam naudojimui. Suveikimo užlaikymas iki 30 sek. Maitinimas 230V +6%/-10%, 50/60Hz. Galingumas ne mažesnis 100W. Automatika turi būti surinkta gamintojo originaliomis detalėmis/medžiagomis, išbandyta nemažiau kaip 2 mln. atidarymo ciklų. Automatinių pavarų garantinis periodas ne trumpesnis kaip 24 mėn.
7. Pardavėjas įsipareigoja savo darbo priemonėmis, iš savo medžiagos, panaudodamas turimus profesinius įgūdžius pagaminti ir sumontuoti automatines duris.
8. Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį (jei yra) | Reikalaujamos charakteristikos | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, jei yra - nuoroda internetinime puslapyje** | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Bendra suma su PVM, Eur
1 | Aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis. |  | 1. Aliuminio konstrukcijų vitrina arba rėmas su vienos arba dviejų varčių slankiojančiomis durimis, dažomos milteliniu būdu, spalva parankama pagal RAL spalvyną, derinama iš anksto su užsakovu. Aliuminio konstrukcijų durys turi turėti vieną papildomą horizontalų sudalinimą skiriantį viršutinę saugaus stiklo durų užpildo dalį, nuo apatinės durų dalies užpildo iš aliuminio lakšto arba ne prastesnių charakteristikų medžiagos. 2. Aliuminio konstrukcijose naudojami stiklo paketai, stiklai turi būti saugus ir su selektyvine danga. | 12 | m² |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | Varstomų automatinių durų pavara |  | Atsidarymo kampas Iki 170 laipsnių Varčios svoris 300kgx0,8m ±5% Atsidarymo greitis 2 sek Užsidarymo greitis 6 sek Mechanizmo matmenys 70x150mm±5% Testuota (vidutinė veikimo trukmė) 3 000 000 ciklų ±5% Varikliui suteikiama garantija 7 metai Išorinių įrenginių pajungimas 12 Vdc (1 A max) 24 Vdc (1 A max) Jėga 40 N Maksimalus ilgis 620mm | 2 | vnt. |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | Slankiojančių automatinių durų pavara |  | Atsidarymo plotis 900-5000mm ±5% Varčios svoris 2x120kg ±5% Atsidarymo greitis maks 0,8m/sek Užsidarymo greitis maks 0,6m/sek Mechanizmo matmenys 125x156mm ±5% Testuota (vidutinė veikimo trukmė) 5 000 000 ciklų ±5% Varikliui suteikiama garantija 5 metai Išorinių įrenginių pajungimas 12 Vdc (1 A max) Jėga 150 N (15 kg) Maksimalus ilgis 6500mm | 3 | vnt. |  | 0 | 21 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM, Eur
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM