## Lapas1
Formaldehido tirpalas ir indikatoriai formaldehido sterilizatoriui
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | Formaldehido tirpalas, skirtas žemos temperatūros Matachana 130LF sterilizatoriui | vnt | 430
2 | Išoriniai cheminiai indikatoriai Formaldehido sterilizatoriams su kodatorium | vnt | 20 000
3 | Vidinis cheminis indikatorius FORM dujoms | vnt | 20 000
4 | Biologiniai indikatoriai žemos temperatūros Formaldehido dujų sterilizatoriui | vnt | 30
5 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius formaldehido dujų sterilizatoriui | vnt | 1 200