Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį.

- Rangovas galės pradėti darbus tik Užsakovui patvirtinus Darbų užduotį ir objekto vertę, bei Techninę užduotį (jei reikia).

- Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo pagal patvirtintą būsto pritaikymo komisijos eilę, vietoje susipažinti su kiekvieno objekto esama situacija, nustatyti Darbų kiekius, pateikti Darbų užduotį, Techninę užduotį (jei reikia) ir rangos Darbų kainą (Lokalinę sąmatą), pagal Įkainių žiniaraštį. Už minėtas paslaugas (Darbų kiekių nustatymą, Darbų užduoties paruošimą, Techninės užduoties paruošimą (jei reikia)), Rangovui apmokama nebus ir tai yra priskiriama Rangovo įsipareigojimams.

- Rangovas taip pat turės sudaryti Darbų užduotį, Techninę užduotį (jei reikia), nustatyti Darbų kainą, pagal Įkainių žiniaraštį, asmenims būstą prisitaikantiems savarankiškai, tačiau Užsakovas už šiuos darbus apmokės pagal Įkainių žiniaraštyje nurodytą Rangovo sumą.

- Statyboje naudojami produktai ir gaminiai turi būti paženklinti CE atitikties ženklu. Visiems gaminiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Rangovas, prieš darbų pradžią, turi raštiškai susiderinti su patalpų savininku  naudojamų medžiagų spalvą, tipą, dydį (plytelių matmenys ir kt.). Medžiagų kaina pateikta, sutarties sudarymo metu yra įtrauktą į Rangovo siūlomą įkainį.

- Turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“., ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Užsakovu.

- Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo ir trečiųjų asmenų turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje. Vykdant statybos darbus neturi būti pažeisti trečiųjų šalių interesai.

- Rangos metu naudojamų medžiagų spalvinį sprendimą raštiškai suderinti su patalpų savininku ir Užsakovu.

- Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka.

- Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.

- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas”. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimą, nurodytus techninėse specifikacijose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu Rangovas pats turi atlikti numatomo pritaikyti būsto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus.

- Po atliktų rangos darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat arba geresnės būklės, kurioje buvo iki darbų pradžios.

- Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti Darbų užduotyje, Techninėje užduotyje (jei reikia), ar pateiktoje kainos detalizacijoje ar ne.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

- Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą statybvietėje su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

- Rangovas yra atsakingas už visas statybvietėje susidarius atliekas ir jų tvarkymą, Rangovas privalo savo riziką tvarkyti, valyti ir kitaip prižiūrėti statybvietę ar jos prieigas.

- Paslėpti darbai turi būti priduoti Užsakovo atstovui darbų kokybei įvertinti ir leidimui sekančiai technologiniai sudėtiniai darbų daliai atlikti.

- Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.

- Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal planuojamus atlikti darbus, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

- Rangovas keisdamas šildymo prietaisus bendro naudojimo patalpose privalo išsiimti iš AB „Šiaulių energijos“ technines sąlygas ir pagal išsiimtas sąlygas atlikti radiatoriaus keitimo darbus (laiptinės – (surašomi adresai), priduodant darbus pateikti šildymo prietaisų galios perskaičiavimo pažymos kopiją. (originalai pateikiami pastato administratoriui, pirmininkui). Su pažymos gavimu susijusias išlaidas padengia Rangovas.

- Rangovas keisdamas šildymo prietaisus patalpų savininko patalpose privalo išsiimti iš AB „Šiaulių energijos“ technines sąlygas ir pagal išsiimtas sąlygas atlikti (sanitarinio mazgo perplanavimo schemą ar projektą) šildymo prietaiso keitimo darbus priduodant darbus pateikti šildymo prietaisų galios perskaičiavimo pažymos kopiją. Su pažymos gavimu susijusias išlaidas padengia Rangovas. Įgaliojimą dėl techninių sąlygų išsiėmimo iš AB „Šiaulių energijos“ išduoda Šiaulių miesto savivaldybės administracija konkursą laimėjusiam Rangovui.

- Keltuvų parinkimas priskiriamas Rangovo atsakomybei rengiant Techninę užduotį keltuvas turi būti parinktas ir pritaikytas vadovaujantis visais LR teisės aktais ir įstatymais.

- Rangovas privalo pasirinkti projektuotojus, kurie parengs projektą, gaus visus reikiamus suderinimus ir statybą leidžiantį dokumentą keltuvų įrengimui prie daugiabučių, privačių namų ar kt., Rangovas privalo užtikrinti, kad projektą rengiantis subrangovas turės reikiamą kvalifikaciją ir projektas bus parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir kitus įstatymus.

Pridedama: RANGOVUI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Darbų užduoties šablonas, 2 lapai;

- Techninės užduoties šablonas, 14 lapų.