„Darbų užduotis“

Data: .....................

Darbai atliekami iki: per 30 dienų.

| Objekto adresas: | Dainų g. 11 |
| --- | --- |

Esamos patalpos schema:

| Sienos: | Plytelės, dažytos |
| --- | --- |
| Lubos: | Dažytos |
| Vamzdynas: | Ketus, metalas |
| El. instaliacija: | Sena, aliuminis |

Būsimos patalpos schema:

| Sienos: | Plytelės |
| --- | --- |
| Lubos: | GKP |
| Vamzdynas: | PVC, PPR |
| El. instaliacija: | Varis |

| Rankšluosčių džiovintuvas | Naujas nerūdijančio plieno |  |
| --- | --- | --- |
| Dušas/vonia | Dušo padas, užuolaida |  |
| Praustuvas | Naujas su maišytuvu |  |
| Ranktūriai, dušo kėdutė | 1L*, 2A**, 1M***, DK**** |  |
| *L – L tipo ranktūris **A – atlenkiamo tipo ranktūris ***M – mažas ranktūris ****DK – atlenkiama dušo kėdutė |  |  |

Darbų aprašymas: Sienos – ardomos plytelės, pertrinami dažai, išpjaunami vamzdžių ir el. instaliacijos kanalai, demontuojamos durys, griaunama pertvara, visos sienos gruntuojamos, klijuojamos naujos sienų plytelės, įrengiamos naujos platesnės durys. Grindys – ardomos plytelės, išlyginamos, klijuojamos naujos plytelės. Vamzdynas – keičiami visi patalpos vamzdynai, išvedžiojama nauja el. instaliacija, įrengiamos 2 rozetės, naujas el. ventiliatorius, montuojami ranktūriai, atlenkiamas suoliukas. Lubos – įrengiamas metalinis karkasas, montuoja ir dažoma GKP, įrengiami nauji šviestuvai.

Data: .................

Darbai atliekami iki: per 30 dienų.

| Objekto adresas: | Dainų g. 11 |
| --- | --- |

Esamų laiptų, panduso, keltuvo schema:

| Pakopos: | Betonas, trinkelės |
| --- | --- |
| Turėklas: | Medis |

Būsimų laipų, panduso, keltuvo schema:

| Pakopos, pandusas: | Betonas, trinkelės |
| --- | --- |
| Turėklas: | NP pritaikytas asmenims su negalią |

Darbų aprašymas: Laiptai – ardomi, betonuojamos naujos pakopos ir pandusas, klijuojamos trinkelės, įrengiami ažūriniai paviršiai. Turėklas – nerūdijančio plieno, su dviem porankiais (ėjimui ir vėžimėliui).

Pastaba: raudonai pažymėti užrašai surašomi pagal esamą situaciją kiekvienam objektui