MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LOPŠELIO - DARŽELIO) TAIKOS G. 99, VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUPAPRASTINTO ATVIRO PIRKIMO NR. 5716379 ATSAKYMAI Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ

Atsakymas teikiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Klausimai:

"Laba diena,

1. PVC langams nurodyta vidinė spalva 9001, prašome patikslinti ar galima vertintis kitą standartinę baltą spalvą. Nes projekte pateiktos spalvos tiekėjai negali pasiūlyti.

2. PVC langams iš išorės pateiktos spalvos nėra standartinės, ar galima siūlyti panašias spalvas. Nes projekte pateiktų spalvų tiekėjai negali pasiūlyti..

3. L-3 ir LD-5 pateiktos kaip stiklinės durys. Prašome patikslinti kokio medžiagiškumo vertintis konstrukciją ( metalinė, aliuminio, PVC).

4. LD-5 duryse varstoma durų dalis 1500mm, tokio matmens durų konstrukcija negalima. Prašome patikslinti medžiagiškumą ir matmenis.

5. Durų išorės spalva RAL8025 (ruda), o durų rankenų spalva RAL7016 (antracito) prašome patikslinti ar tokias spalvas ir vertintis? Ar rankenas derinti prie durų?

6. Durų spalva RAL9010 (balta), o rankenų spalva RAL7016 (antracito) prašome patikslinti ar tokias spalvas ir vertintis? Ar rankenas derinti prie durų?"

Atsakymai:

- PVC vidinių langų spalva galima balta.

- PVC išorės spalvos turi būti tokios kaip nurodytos projekte.

- Techninė klaida – praleistas vienas sakinys, vitrinos numatomos metalinės.

- Techninė klaida -  durų varstomas segmentas - 1200mm, vitrinos numatomos metalinės.

- Durų rankenas derinti prie išorės durų spalvos (RAL8025).

- Techninė klaida - durų rankenos turėtų būti nerūdijančio plieno įvaizdžio, rankenų dažymas nenumatomas.