Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PUODŽIALAUKĖS G. 1B, PANDĖLYS, ROKIŠKIO R., PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. Gydymo paskirties pastato Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r. paprastojo remonto darbų pirkimas (toliau – Darbai). Pastato antrame aukšte bus įkuriamas Dienos centras, skirtas žmonėms su kompleksine negalia ir senyvo amžiaus asmenims bei savarankiško gyvenimo namai (~ 15 vietų) asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Darbų apimtis. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu Gydymo paskirties pastato Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r. techniniu darbo projektu (toliau - Projektas) ir šia Technine specifikacija, kurių visos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

Statybvietės ribos.  Projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Darbų atlikimo terminas – 8 mėnesiai nuo Statybos darbų pradžios. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl rangovo kaltės. Rangovas darbus vykdo pagal darbų grafiką, kurį ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo privalo pateikti kartu su pinigų srautų prognoze. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui tik dėl nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Rangovui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

1. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Užsakovui ar tretiesiems asmenims (subrangovai pagal sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

2. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;

3. naujų teisės aktų, turinčių įtakos sutartyje numatytų darbų atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas.

Bendrieji reikalavimai. Rangovas, parinkdamas medžiagas pagal Projektą, vietoje konkrečiai įvardintų (jei tokių yra) turi teisę parinkti lygiavertes medžiagas (pateikiant tai įrodančius dokumentus), ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti Projekte arba geresni. Vykdant darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai.

Statybos metu rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto vykdymo priežiūros vadovu ir Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Darbų vykdymo metu privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Rangovas privalo netrukdyti vykdyti statybos techninės priežiūros funkcijas atliekantiems asmenims, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje specifikacijoje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina būtinųjų inžinerinių paslaugų suteikimas (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu) ir visos reikalingos dokumentacijos ir inžinerinės paslaugos, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalingos statybos užbaigimo procedūroms, kad būtų surašytas ir gautas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas.

Darbų pabaiga. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, laikydamasis Darbų atlikimo grafiko ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti gydymo paskirties pastato Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r. paprastojo remonto darbus pagal pridedamą Projektą. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas

Žaliasis pirkimas. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų, numatytų Projekte kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.

PASTABOS.

- Bus pasirašoma preliminari sutartis. Preliminari sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti 1 kartą 1 metams. Darbai bus pradedami kai bus gautas finansavimas.

Rangovas iki statybos darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo statybos darbų pradžios datos iki užbaigiamas statinio remontas, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytą teritoriją bei patalpas, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

_____________________________________