MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ( MOKYKLOS) MOKOLŲ G.61-1, MARIJAMPOLĖJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



 SKLYPO PLANO PROJEKTO DALIES (SP)  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS)
1. 1. BENDRIEJI NURODYMAI.
1.1. DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO , VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS.
VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS.

Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-17, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00619

Drėkinimo sistemos: drėkinimo sistemoje turi būti reguliuojamas paskirstomo vandens kiekis, įdiegtas laikmatis ir dirvos drėgnumą matuojantis prietaisas norint efektyviai programuoti vandens paskirstymą ir laistymo trukmę.

Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:

technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

1.2. Teritorijos tvarkymo, privažiavimų (gatvių) darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

1.3.  Statybos  darbų vykdytojai ir prižiūrėtojai turi būti kvalifikuoti ir turėti atitinkamus atestatus.

1.4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

1.5. Statybos metu nerekomenduojama keisti  medžiagas, gaminius ir įrenginius kitais. Pakeitimai gali būti tik tuo atveju, kai atsirado nenumatytos aplinkybės. Tokiu atveju turi būti raštiškas Statytojo, Techninio prižiūrėtojo, bei Architekto raštiškas sutikimas.
1.6. Statybos metu Rangovas privalo saugoti inžinierines komunikacijas, tinklus, jų nepažeisti.
1.7.Vykdant statybos darbus statybos teritorijoje turi būti laikomasi saugaus darbo reikalavimų, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

2. PARUOŠIAMIEJI
ŽEMĖS DARBAI.
2.1. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti paruošiamieji darbai:

2.1.1.Teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių padengti technogenine danga, turi būti išvalyta nuo medžių, kelmai išrauti ir išvežti, pašalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai;
2.1.2..Apsaugoti nuo sužalojimo šalia statybos vietos augantys medžiai;
2.1.3. Sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas;

2.2. Žemės darbų technologinis procesas sudarytas iš šių darbų:

2.2.1.Augalinio žemės sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas;

2.2.1 Grunto iškasimas.

Nukasant gruntą, iškasų dydis turi būti toks, kad atstumas iki dugno krašto apačioje būtų ne mažiau, kaip 1.20m . Kasant dubes, turi būti numatytos priemonės greta esančių statinių išsaugojimui.
 2.3. Tankinant gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ir kt.) laikytis saugaus naudojimosi reikalavimų.
 Pagrindas įrengiamas ant sutankinto ir išlyginto paviršiaus. Pagrindas įrengiamas ir skaldos ir smėlio. Pagrindo sluoksnis priklauso  nuo apkrovos dydžio.

3. PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS.

 Sklypo įrengimo darbai atliekami pagal Sklypo plano (SP) parengtą projektą. Aukščių skirtumo tarp naujai įrengiamų takų ir esamų takų negali būti.  Pėsčiųjų takų išilginiai nuolydžiai ne didesni kaip 1:20 (5%) Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %) 
 3.1. ŽN reikalavimai dangų paviršiams. Pėsčiųjų takuose numatomi įspėjamieji paviršiai iš spalvotų taktilinių plytelių/trinkelių. Detalizacija SP brėžinyje BR-04 Įspėjamiesiems paviršiams pėsčiųjų takuose numatomos trinkelės su apvaliais kauburėliais (kauburėlių skersmuo 20-25 mm. aukštis 4-5 mm. atstumas tarp centrų 60mm. Šios trinkelės skirtos įspėjimui apie aukščių pasikeitimus ir kliūtis.  Vedimo paviršiams pėsčiųjų takuose naudojamos trinkelės su juostelių paviršiumi. ( lygiagrečių juostelių aukštis 4-5mm, plotis 20-25mm, išdėstytos kas 40-60 mm) Įspėjamasis paviršius prieš kliūtį 60cm. vedimo paviršiaus plotis  30cm. Spalviniai sprendimai derinami prie sklype esančių trinkelių.
[image: image1.png]100

0




Įspėjamųjų paviršių trinkelės - kairėje kauburėlių trinkelės, dešinėje juostelių trinkelės

3.2. Reikalavimai gaminiams.   
Trinkelės turi atitikti LST  EN 1338:2003/AC  reikalavimus
[image: image2.png]BETONINES TRINKELES

Vaizdas

Matmenys ~200x100x80 (takams)

Svoris 3,70 kg

Vandens jgéris <6%

Atsparumas $alCiui naudojant druskas nuo apledéjimo po 28 cikly (vienpusio $aldymo badu) <1,0 kg/m?
Atsparumas dilumui <20 mm

Stipris tempiant Lenkiant 23,60 Mpa

Atsparumas slydimui (ASV) 70

Spalva Natrali (pilka)

Standartas

GT LST EN 1338 + AC





 Betono trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Klojant dangą išlaikyti 3-5mm. pločio tarpus.
Trinkelių danga klojama, kai įrengti bortai, ar įrengiama viskas kartu.

Vejos bortai, skiriantys veją nuo trinkelių dangos yra 80x200x1000mm.  Montuojami ant betono C12/15 (

Dangų trinkelės ir bortų tipai nurodyti Sklypo plano brėžiniuose. TS pateikiami reikalavimai įrengimui.

Naujai įrengiamos dangos yra analogiškos jau įrengtoms dangoms teritorijoje.
3.3. Pagrindo įrengimas. Trinkelių klojimas.
 Pagrindą sudaro 20cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Eva=35 MPa Sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas K>_1,0x10-5m/s (TRA SBR 19) Sutankinimo rodiklis Dpr>_98%. Sluoksnis turi būti lygus, reikiamo nuolydžio, be priemaišų. Šalčiui atsparus gruntas Eva=25 MPa 
Virš drenuojančio sluoksnio numatomas 12cm. iš dolomitinės skaldos 0/32  Dpr 98%  Įrengus minėtus sluoksnius, paklojama betoninių trinkelių 100x200x80mm. danga ant 3cm išlyginamojo sluoksnio iš granito atsijų 0-5 frakcijos -skaldelės mišinio.
Tarpai tarp trinkelių užpildomi 0-2 mm. granito atsijomis.
3.3.1. Taktilinių paviršių techninės specifikacijos.

[image: image3.png]Kigiai isdestyti achmatais
P

1

i3destyti Iygiagriaéiomis linijomis

2.

 ankitis oo 4 iki Smm

Ieigis,
Nupjants kigin specifikaciia:

Nupjastas

3.

biiti oo 12 iki 25mm, o pagrindo skersmuo tsi biiti 10% Lmm didesnis w3 vicians.

Atstumai tarp aupjant kigin centrn priklanso muo visians sessmens, virius skersmmo mm Atstumas tazp centru:

Nupjauts kiigin viriaus skersmuo tusi




[image: image4.png]Viriaus skersmuo mm Atstumas tarp centry mm

12 261
15 1563
18 4565
20 50-68
25 5570

Vedimo paviréiy tipai - nupjauti kigiai

1. Vedimo paviséins plokiéin viriumi, ankitis 4-5mm, auolaidzios L - ne masian 270mm
s~ atstumas tasp juostelin centrn W~ ne magian 230mm
b~ pagrindo plotis d=20-30mm

Vedimo pavicéin specifikacija

Vedimo paviséin auktis tusi biti muo 4 iki Smm
Vedimo paviséin viséaus plotis tui biti tazp 17 it 30 mm. Pagrindo plotis tusi biiti 10+ 1mm platesnis n viriaus.
Atstumai tarp vedimo pavirsin priklauso nuo virsaus plodio:





[image: image5.png]Atstumas tarp centry mm

5778

60-80

6583

7085





[image: image6.png]



3.4.Vejos bortų įrengimas.
Vejos bortai klojami ant C20/25 klasės 10 cm. storio juostos.

Reikalavimai gaminiams: Atsparumas šalčiui - 3D (≤ 1,0 kg/m² po 28 ciklų). Tempimo stipris lenkiant - 2T (≥ 5,0 MPa)
Vandens įgeriamumas - 2B (≤6%). Atsparumas dilumui – 41.



Visi bortai turi būti taisyklingi, lygus, be nutrupėjusių galų. Bortai tarpusavyje sujungiami galais, jei reikia pripjaunami rankiniu būdu, naudojant deimantinį pjūklą. Tarpas nedidesnis nei 5mm.

Horizontalūs nukrypimai ne didesni, kaip 50mm, vertikalūs -20 mm. tačiau nukrypimai turi būti tokie, kad vizualiai būtų nematomi ir nekristų į akis. 

Vejos botų matmenys 100x8x20(h) cm.
3.5. Korio danga su vejos užpildu.

[image: image7.png]Korio uzpildymas
Uzpildomas dirvozemiu

Korys vej
specialis laikikliai (ankerial)

Korio pagrindas.
Zvyro/smelio misiniu arba
smulkinty akmeny/smélio
miginiu, pralaidziu vandeniui

Gruntas
vandeniui pralaidus
sluoksniy atskyrim

Pagrindas
Zuyro/skaldos misinys,
nesuristas, pralaidus.
vandeniu.



 VEDI
4.VEJOS ĮRENGIMAS.
 Apželdinimas numatomas pagal sklypo plano sprendinius. Rangovas, baigęs darbus atstato dangas, kurios buvo pažeistos statybos metu. 

 4.1. Reljefo sprendiniai.

Dalyje sklypo formuojamos kalvos -kauburiai,  max aukštis iki 95 cm.

Kauburiui formuoti numatomas sutankintas gruntas. Viršutinis sluoksnis-derlingas dirvožemis. Papildomai gali būti dedamas geotinklas.

Kalvos formuojamos asimetriškos formos:

[image: image8.png]Formuojamo kauburio siluetas





4.2. Veja.
Prieš sėjant žolę, sklypas išvalomas, panaikinami grumstai. Augalinis žemės sluoksnis paskliedžiamas 10 cm storio sluoksniu, išskyrus veją ant korio,, suvoluojama. Lengavai išpurenama prieš sėją.
Sėjamas žolių mišinys:

raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%;
pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%,
paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Pirmą kartą žolė nupjaunama užaugus 10 cm.
5. Mažosios architektūros detalės sklype.
5.1 Suoliukai.
Suolo kojos pagamintos iš greitai stingstančio betono, dažyto smėlio 0-2 mm, padengta 2-8 mm frakcijos skaldelės danga.

Mediena  - 4 cm. juodalksnio lentos, - impregnuota, dažyta tris kartus.

Svoris 140 kg.

Varžtai cinkuoti, dažyti milteliniu būdu

Betoninės dalys atitinka  PN-EN 206+A1:2016-12 normas

Išmatavimai: 1950 ( medienos ilgis 1800 mm.) x 410 x 440 mm.
5.2. Šiukšliadėžės.
Šiukšliadėžė pagaminta iš cinkuoto plieno,  dažyto milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno.

Apdaila – eglės mediena, impregnuota, dažyta.

Talpykla – cinkuotos skardos kibiras.

Talpa: 56 l.

Išmatavimai: 360 x 360 x 860 mm

Sklypo sutvarkymo projekto PDV      architektė    Liucija Šeškuvienė  A 1666          e-parašas                       
Lapas 24 Lapų 24

