Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.                                                                                                                                                                      Pirkimo sąlygų 1 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: INSTRUMENTŲ PIRKIMAS IV (NR. 10727) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |

1 PIRKIMO DALIS: Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

- Kiekis: 6 vnt.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui | 1. Tiesus. 2. Su išilgine išpjova darbinėse dalyse 3. Su fiksatoriumi 4. Neblizgus paviršius 5. 145 mm ± 3 mm ilgio. 6. Nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos |  |

2 PIRKIMO DALIS: Preparacinės žirklės Mayo – Lexer tipo su kietmetaliu

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

- Kiekis: 15 vnt.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparacinės žirklės | 1. Mayo – Lexer tipo ar lygiavertės. 2. Lenktos 3. Nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos 4. Su kietmetaliu 5. Ne trumpesnės nei 165 mm |  |

3 PIRKIMO DALIS: Chiruginių instrumentų komplektas, skirtas atviroms operacijoms

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio ar lygiavertės medžiagos.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

- Kiekis: 1 kompl.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mentelė | REVERDIN tipo arba lygiavertė mentelė, bendras ilgis 285±3 mm, ašmenų plotis 45±1 mm ir 61±2 mm. | 1 |  |
|  | Kablys | KELLY tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 260±3 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 155±1 mm x 57±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | MIKULICZ tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 250±3 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 121±1 mm x 50±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | MIKULICZ tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 246±6 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 88±4 mm x 35±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | FRITSCH tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 244±9 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 64 ±1 x 85 ±1mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | FRITSCH tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 244±9mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 34 ±1 x 50 ±1mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | RICHARDSON-EASTMAN tipo arba lygiavertis retraktorius, sudarytas iš dviejų vienodos formos kampais lenktų kablių, mažesnio kablio bendras ilgis 250 ±3 mm, dviejų galų, ašmenų matmenys: 22 ± 1 mm x 21± 1 mm; 29 ± 1 mm x 30 ± 1 mm didesnio kablio bendras ilgis 270 ±3 mm, dviejų galų, ašmenų matmenys: 38 ± 1 mm x 37± 1 mm; 64 ± 1 mm x 43 ± 1 mm | 1 |  |
|  | Kabliai | PARKER-LANGENBECK “US-Army” tipo arba lygiavertis retraktorius, sudarytas iš dviejų vienodos formos kampais lenktų kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26x15)/ (22x15)±0,5 mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15)±0,5 mm, rankenos su kiauryme, bendras ilgis 220±3 mm ilgio | 2 |  |
|  | Kablys | VOLKMANN tipo arba lygiavertis retraktorius, 4 pusiau aštrūs dantukai, 9x19)±0,5 mm, bendras ilgis 220 ±3 mm ilgio, su perforuota rankena | 8 |  |
|  | Skalpelio rankenėlė | Skalpelio rankenėlė, dydžio Nr. 4, skirta 18–36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, bendras ilgis 135 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Anatominis pincetas | Anatominis standartinio modelio tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, galiuko plotis 4,3±0,3 mm instrumento ilgis pincetas 250 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Anatominis pincetas | Anatominis standartinio modelio, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, galiuko plotis 4,0±0,1 mm instrumento ilgis pincetas 200 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Chirurginis pincetas | Chirurginis standartinio modelio, tiesus, tiesus, su 1x2 dantukais, plokščia rankena, galiuko plotis 3,0±0,1 mm instrumento bendras ilgis 200 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Chirurginis pincetas | Chirurginis standartinio modelio, tiesus, tiesus, su 1x2 dantukais, plokščia rankena, galiuko plotis 2,5±0,1 mm instrumento bendras ilgis 130 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Pincetas biopsinis | SINGLEY-TUTTLE (arba TUTTLE) tipo arba lygiavertis pincetas, tiesios, su perforuotu galiuku, plokščia rankena, galiuko plotis 5,5 ±1,6 mm, bendras ilgis 230±3 mm | 1 |  |
|  | Atraumatinis Pincetas | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis, su 1x2 dantukais, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 ±0,1 mm, bendras ilgis 240±3 mm. | 1 |  |
|  | Spaustukas | Maier tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su užraktu, instrumento bendras ilgis 265 ±5 mm. | 2 |  |
|  | Spaustukas | Maier tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, su užraktu, instrumento bendras ilgis 265 ±5 mm. | 2 |  |
|  | Žnyplės dvidantės | MUSEUX tipo arba lygiavertes žnyplės, dantukai 2×2, instrumento bendras ilgis 200 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Spaustukas | FOERSTER-BALLENGER tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, dantytas, instrumento bendras ilgis 245 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, dantyti galiukai jų plotis 3,2±0,3 mm, bendras instrumento ilgis 200±3 mm | 1 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 3,5±0,3 mm, bendras instrumento ilgis 225±3 mm | 3 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 3,2±0,3 mm, bendras instrumento ilgis 200±3 mm | 3 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | PEAN tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 2,5±0,3 mm, bendras instrumento ilgis 140±3 mm | 30 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Fuchsig tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, dantyti galiukai, bendras instrumento ilgis 189±7 mm | 8 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas Ochner Kocher tipo arba lygiavertis tiesus, dantyti galiukai jų plotis 3,4±0,3 mm, su dantukais 1x2 su fiksatoriumi 200 mm ±3mm ilgio. | 28 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas Leriche tipo arba lygiavertis tiesus, su dantukais 1x2, galiuku plotis 1,6±0,3 mm bendras ilgis155 ±8 mm. | 2 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas HalstedMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 125mm ±3mm ilgio, galiukų plotis 1,0±0,3 mm be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi. | 16 |  |
|  | Spaustukas | Mikulicz tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su dantukais 1x2, galiuku plotis 2,7 ± 0,3 mm, bendras instrumento ilgis 200 ±3 mm. | 3 |  |
|  | Spaustukas | Heaney tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, dantukų plotis 3,8±0,3 mm, bendras instrumento ilgis 205 ±3 mm. | 3 |  |
|  | Spaustukas | Babcock tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, dantukų plotis 9,2±0,2 mm, bendras instrumento ilgis 200 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Spaustukas | Overholt spaustukas, lenktas, bendras ilgis 210 mm ±3 mm | 1 |  |
|  | Spaustukas | Apklotų spaustukas, su rutuline jungtimi (ball and socket), bendras ilgis 140 ± 3 mm. | 2 |  |
|  | Žirklės preparacinės | Metzenbaum fino (ar Metzenbaum) arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bukos, bendras ilgis 280±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 2 |  |
|  | Žirklės preparacinės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bukos, bendras ilgis 200±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 2 |  |
|  | Žirklės | Mayo-Harrington tipo arba lygiavertės žirklės, lenktos, bukos, bendras ilgis 230±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 3 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 155 ±6 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 11 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 130 ±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 10 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 181±7 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais | 2 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm | 3 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,5 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 2/0-5/0 arba 3/0 ir storesnėms adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±5 mm | 2 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 7 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Ryder tipo arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,3 arba 0,2 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, galiuko dydis 1,8 ± 0,2 mm tinka adatoms 5/0> arba 6/0 ir smulkesnėms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm | 3 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 6 ± 0,1 mm, atsidarymas – 4 ± 0,1 mm, su spalviškai pažymėtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau– 30–40 g (0,29–0,39 N) | 10 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 9 ± 0,1 mm, atsidarymas – 5 ± 0,1 mm, su spalviškai pažymėtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau 30–40 g (0,29–0,39 N) | 10 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 9 ± 0,1 mm, atsidarymas – 5 ± 0,1 mm, su spalviškai pažymėtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau 20–25 g (0,20–0,25 N.) | 10 |  |
|  | Komplektacija | Kartu su instrumentų rinkiniu turi būti pateikiamas 1 komplektas: konteineris instrumentams laikyti, komplektuojamas su krepšeliu ir silikoniniu ar lygiaverčiu kilimėliu. Konteinerio išmatavimai: (595 ± 8 x 290 ± 13 x 155 ± 8) mm) Perforuoto krepšelio išmatavimai: (540 ± 3 x 246 ± 10 mm x 114 ± 9 mm) mm ± 3 mm.) Kartu komplektuojamas ir silikoninis ar lygiavertis kilimėlis. | 1 |  |

4 PIRKIMO DALIS: Retraktorius

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į surinkimo vietą, surinkimas, po surinkimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 1 kompl.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Suderinamumas | Retraktoriaus rinkinio dalys turi būti suderinamos su ligoninės turimais Omnitract retrakciniais rinkiniais |  |
|  | Pagrindinis vertikalus stovas (kiekis 1 vnt.) | 1. Galimybė tvirtinti prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje; 2. Stovas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 3. Turi slankiojantį laikiklį pagrindiniam horizontaliam strypui; |  |
|  | Pagrindinis horizontalus strypas (kiekis 1 vnt) | 1. Strypas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui; 2. Turi tvirtinimą rėmo dalims; |  |
|  | Standartinio rėmo dalis (kiekis 2 vnt) | Pusės trapecijos formos; |  |
|  | Mentelių laikikliai (kiekis 5 vnt) | 1. Laikiklis tvirtinasi prie rėmo; 2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba; |  |
|  | Mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Marshall tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 5,0×12,0 cm ± 2 cm |  |
|  | Šarnyrinė mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Fence tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 10,2×15,2 cm ± 1,5 cm |  |
|  | Mentelė (kiekis 2 vnt) | 1. Mayo tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7,0×5,1 cm ± 2 cm |  |
|  | Šarnyrinė mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Deaver tipo arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7×11,4 cm ± 2 cm |  |
|  | Mentelė (kiekis 1 vnt) | 1. Lankstoma karpyta arba lygiavertė; 2. Mentelės matmenys: 7,0×12,0 cm ± 2 cm |  |
|  | Dėklas sterilizacijai (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirtas pilvo retraktoriaus komplekto sterilizacijai; 2. Dėklo matmenys (tinkamos matmenų ribos): Ilgis: 58 68 cm; Plotis: 27 32 cm; Aukštis: 11 15 cm; |  |

5 PIRKIMO DALIS: Instrumentų rinkinys menisko šakniai prisiūti

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 1 kompl.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Universali retrogradinio gręžimo rankena – 1 vnt. | Universali rankena skirta kelio artroskopinėms operacijimos. Skirta priekinių bei užpakalinių kryžminių raiščių rekonstrukcijoms, menisko šaknies rekonstrukcijoms. Tinkanti darbui "All-inside" technika. Su šoninio atidarymo mechanizmu grąžtų laikikliams, bei su fiksavimo mechanizmu įvairiems nukreipėjams. |  |
|  | Menisko šaknies nukreipėjas – 1 vnt. | Tinkamas darbui su universalia rankena. Graduotas ne siauresnės ribose kaip nuo 70 iki 100 laipsnių kas 5 laipsnius. Su menisko šaknies žymėjimo kalbiuko užrakinimo mechanizmu. |  |
|  | Menisko šaknies žymėjimo kabliukas – 1 vnt. | Tinkamas darbui su menisko šaknies nukreipėju. Su atžymomis 5; 7.5; 10 mm ± (0,1 mm) menisko šaknies fiksacijai distalinėje bei proksimalinėje instrumento dalyse. Su kabliuku patogiam instrumento pozicionavimui ant tibijos. |  |
|  | Grąžto nukreipėjas – 1 vnt. | Tinkamas darbui su universalia gręžimo rankena. Su dantytu paviršiumi, nuo praslydimo. Galimybė pasirinki 2.4 mm ir 3.5 mm ± (0,1 mm) diametro grąžtams. |  |
|  | Suderinamumas | Visi išvardinti instrumentai daugkartinio naudojimo. Turi būti tarpusavyje suderinami ir būti vieningos sistemos |  |

6 PIRKIMO DALIS: Menisko raspatorius naudojamas plyšusio menisko kraštams atnaujinti

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 1 kompl.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Menisko raspatorius artroskopinėms operacijoms | 1. Instrumento ilgis – ne trumpesnis 220 mm. 2. Tiesus; 3. Instrumentas vientisas, su metaline rankena; 4. Instrumento distalinė dalis lenkta, kamuoliuko formos; |  |

7 PIRKIMO DALIS: Minkštos kaniulės artroskopinėms operacijoms

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų prekių pavyzdžius.

- Kiekis: 50 vnt.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minkštos kaniulės skirtos artrskopinėms operacijoms | Būtina |  |
| 2 | Kaniulių ilgis | 1. Ne mažesnis nei 2 - 6 cm. ribose pasirinkimas. 2. Ne mažiau kaip 5 skirtingų pasirinkimų. |  |
| 3 | Kaniulių vidinis diametras | 6,8,10,12 mm. (±0,2 mm) Galimybė pasirinkti visus dydžius |  |
| 4 | Skirtos artroskopinėms peties, kelio, klubo operacijoms. | Būtina |  |

8 PIRKIMO DALIS: Artroskopinis audinių sugriebėjas peties operacijoms

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 1 vnt.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Skirtas artroskopinėms peties operacijoms | 1. Daugkartinis 2. Alligator ar lygiaverčio tipo 3. Tiesus 4. Darbinės dalies diametras – 3,5 mm ± 0,1mm 5. Distalinė instrumento dalis tiesi, su 1x2 dantukais audinių sugriebimui |  |
|  | Su užrakinimo mechanizmu | Būtina |  |
|  | Proskimalinė instrumento dalis | Su žiediniais pirštų laikikliais iš kurių vienas su užkarpėle egronimiškam pirštų pozicionavimui; |  |

9 PIRKIMO DALIS: Artroskopinis siūlų sugriebėjas peties operacijoms

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 3 vnt.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Skirtas artroskopinėms peties operacijoms | 1. Daugkartinis 2. Tiesus 3. Distalinė instrumento dalis tiesi 4. Darbinės dalies diametras – 3,5 mm ± 0,1mm |  |
|  | Be užrakinimo mechanizmu | Būtina |  |
|  | Proskimalinė instrumento dalis | Su žiediniais pirštų laikikliais iš kurių vienas su užkarpėle egronimiškam pirštų pozicionavimui; |  |

10 PIRKIMO DALIS: Nukreipėjas naudojamas transosalinei artroskopinei rotatorių manžetės prisiuvimo operacijai

I. Specialieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekių remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prekės sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.

- Kiekis: 1 kompl.

II. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Instrumentas daugkartinio naudojimo | Būtina |  |
|  | Galima naudoti artroskopinių operacijų metu | Būtina |  |
|  | Instrumentą sudaro: | 1. Korpusas; 2. Yla su kiauryme smaigalyje; 3. Tuščiavidurė įvorė; |  |
|  | Įrankiai pagaminti iš: | Nerūdijančio plieno ir aliuminio lydinio (arba lygiaverčių medžiagų); |  |
|  | Galima atlikti operacijas nenaudojant inkarų; | Būtina |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | 1 vieneto kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, be PVM | PVM tarifas, proc | PVM suma, Eur | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spaustukas operacinio lauko chirurginiam paruošimui | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparacinės žirklės Mayo – Lexer tipo su kietmetaliu | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Chiruginių instrumentų komplektas, skirtas atviroms operacijms | Kompl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Retraktorius | Kompl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Instrumentų rinkinys menisko šakniai prisiūti | Kompl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Menisko raspatorius naudojamas plyšusio menisko kraštams atnaujinti | Kompl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Minkštos kaniulės artroskopinėms operacijoms | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Artroskopinis audinių sugriebėjas peties operacijoms | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Artroskopinis siūlų sugriebėjas peties operacijoms | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nukreipėjas naudojamas transosalinei artroskopinei rotatorių manžetės prisiuvimo operacijai | Kompl | 1 |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |