TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(UŽSAKOVO REIKALAVIMAI)

Turinys

1	PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI	2

1.1	Bendra informacija	2

1.1.1	Bendrieji tikslai	3

1.1.2	Pagrindiniai tikslai	3

1.1.3	Projekto vieta	3

1.1.4	Įvairių sutarčių sąryšis	3

1.2	Laikini statiniai, vandens, elektros tiekimas ir sanitarinė įranga	3

1.2.1	Bendroji dalis	3

1.2.2	Laikinas vandens tiekimas	3

1.2.3	Laikina elektros energija	4

1.2.4	Sanitariniai įrenginiai, higienos reikalavimai	4

1.2.5	Brėžiniai „Taip pastatyta“ ir kadastriniai tyrinėjimai	4

2	Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos	4

2.1	Statinio statybos užbaigimas	4

2.1.1	Pateikiama dokumentacija	4

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Užsakovo reikalavimai)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS)

PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

Bendra informacija

Šioje konkurso dokumentų dalyje nustatomi bendrieji užsakovo techniniai reikalavimai reikalingi siekiant atlikti projektų „Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupės), buitinių nuotekų siurblinių (kitų inžinerinių statinių grupės) Mokyklos, Naujoji, Strėvos, Elektrėnų g. Pastrėvio k., Elektrėnų sav., supaprastintas statybos projektas“ ir „Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupės) Mokyklos, g. Pastrėvio k., Elektrėnų sav., supaprastintas rekonstravimo projektas“ įgyvendinimą ir kurie detalizuoja projektų specifikacijas. Esant prieštaravimams tarp projektų specifikacijų ir šių Užsakovo reikalavimų, vadovautis Užsakovo reikalavimais.

Atlikdamas rangos darbus tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 15.1 ir 15.4. punktų reikalavimų.

Statybos objektas – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. Tinklus numatoma tiesti: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus Mokyklos g., nuotekų šalinimo tinklus Naujojoje g., Strėvos g., Elektrėnų g., Pastrėvio k., Elektrėnų sav. Numatoma pastatyti 2 naujas požemines buitinių nuotekų siurblines.

Projektuose nurodyti projektiniai kiekiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgiai yra orientaciniai:

- Vandentiekio tinklai : 712 m.

- Nuotekų šalinimo tinklai : 2121 m.

- 2 nuotekų siurblinės

Užsakovas sumoka sutarties kainą Rangovui už visus sutartyje numatytus darbus, jeigu faktinė darbų apimtis lyginant su pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų apimtimis, nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

Bendrieji tikslai

Padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos bei ES direktyvų reikalavimus nuotekų tvarkymui.

Pagrindiniai tikslai

Užtikrinti gyventojams tinkamos kokybės nuotekų surinkimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Šiame skyriuje kartu su techniniais reikalavimais ir specifikacijomis įtrauktos šios darbų sritys:

Išpildomieji brėžiniai, kadastrinių matavimų bylos;

Vandentiekio tinklų rekonstrukcija.

Nuotekų šalinimo tinklų statyba.

Elektros tinklų statyba.

Pagrindiniai darbai yra numatyti supaparastintame projekte / supaprastintame rekonstravimo projekte.

Rangovas atsako už statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių paleidimą. Rangovas pateikia pilnai sukomplektuotą išpildomąją ir kt. dokumentaciją, kad įstatymų numatyta tvarka būtų išduoti Statybos užbaigimo dokumentai ir objekto 100 proc. baigtumas įregistruotas Registrų centre.

Projekto vieta

Projektas bus vykdomas Mokyklos g., Naujosios g., Strėvos, Elektrėnų g., Pastrėvio k., Elektėnų savivaldybėje.

Įvairių sutarčių sąryšis

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagrečiai gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis atitinkamai galės koordinuoti savo darbą ir veiklą.

Prireikus, darbo brėžinių forma, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir priemones, kurios leistų teisingai nustatyti požeminių objektų vietą, konstrukcijų matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darbų pagal kitas sutartis atlikimui.

Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimus su tuo susijusius nepatogumus.

Laikini statiniai, vandens, elektros tiekimas ir sanitarinė įranga

Bendroji dalis

Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.

Laikinas vandens tiekimas

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas.

Laikina elektros energija

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su elektros tiekėju.  Rangovas turi sumokėti elektros tiekėjui visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą dalyvaujant elektros tiekėjų atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.

Sanitariniai įrenginiai, higienos reikalavimai

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.

Brėžiniai „Taip pastatyta“ ir kadastriniai tyrinėjimai

Rangovas turi pateikti brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Kadastrinės bylos ir išpildomoji dokumentacija parengiamos visam objektui pagal projektus.

Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

Statinio statybos užbaigimas

Pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus, būtina pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant statinį naudoti ir registruoti Registų centre.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos elektroninį statybos darbų žurnalą. Rangovas apmoka elektroninio statybos žurnalo mokestį.

Rangovas atsakingas:

- Už statybos užbaigimo procedūroms reikalingos dokumentacijos parengimą ir pateikimą Užsakovui visa projektuose nurodytų objektų apimtimi.