## Sheet1
Konkurso sąlygų 6.1. priedas
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt.
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | Bendroji dalis
1.1. | Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Mokyklos g. | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Naujoji g. | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Strėvos g. | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Esamų dangų ardymas ir išardytų dangų atstatymas Elekrėnų g. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | Nuotekų tinklo statyba
2.1. | Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Mokyklos g. | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Naujoji g. | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Strėvos g. | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Nuotekų šalinimo tinklų paklojimas Elektrėnų g. | kompl. | 1 |  | 0
2.5. | Vamzdynų bandymai proplovimas, TV diagnostika | kompl. | 1 |  | 0
2.6. | Šulinių įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų tinklo statyba) |  |  |  | 0
3. | Nuotekų siurblinės
3.1. | Nuotekų siublinė su pilna vidaus įranga montavimas, paleidimas, bandymas. | kompl. | 2 |  | 0
| Viso (Nuotekų siurblinės) |  |  |  | 0
4. | Vandentiekio tinklų statyba
4.1. | Vandentiekio tinklo DN110 mm rekonstravimas. | kompl. | 1 |  | 0
4.2. | Vandentiekio tinklo DN32 mm rekonstravimas. [Atšakos] | kompl. | 1 |  | 0
4.3. | Šulinių įrengimas/remontas | kompl. | 1 |  | 0
4.4. | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai | kompl. | 1 |  | 0
4.5. | Žemės darbai | kompl. | 1 |  | 0
4.6. | Vamzdynų sistemos praplovimas, dezinfekavimas, hidraulinį išbandymas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Vandentiekio tinklų statyba) |  |  |  | 0
| VISO ( be PVM) |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO su PVM |  |  |  | 0