MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIŲ PIRKIMAS“

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkantysis subjektas numato įsigyti daugiabučių namų inžinerinių tinklų remonto darbų įkainius pateikiamus specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Apimtys: Pagal poreikį. Perkamų specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“ nurodytų darbų, paslaugų konkrečios (konkretaus Užsakovo užsakyto objekto) apimtys – pagal Perkančiosios organizacijos pareikalavimą kuriame nurodomos konkrečios darbų, paslaugų apimtys bei vykdymo konkreti vietą tačiau ne daugiau (už ne didesnę bendrą (galutinę) Pirkimo sutarties vertę) kaip Užsakovo iki pirkimo pradžios vidaus dokumentuose užfiksuota didžiausia galima pirkimo (sutarties) vertė.

Užsakymai bus vykdomi pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Inžinerinių tinklų remonto darbų įkainiai“ išskaidytus ir apibūdintus ir tiekėjo pasiūlytus įkainius. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų įkainių, tiekėjui bus mokama už faktiškai atliktus darbus, paslaugas pagal tiekėjo pasiūlytus įkainius.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Utenos miestas.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Siekiant gerinti Perkančiosios organizacijos administruojamų daugiabučių namų priežiūros kokybę ir savalaikiškumą planuojama vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų remonto darbus; buitinio nuotakyno sistemos remonto darbus; lietaus nuotakyno, drenažo remonto darbus bei kitus susijusius nedidelės apimties darbus bei paslaugas.

Konkrečių paslaugų/darbų atlikimo terminai derinami užsakymo pateikimo metu tačiau visais atvejais dėl atlikimo terminų galutinį sprendimą priima Perkančioji organizacija.

4.2. Siekiant užtikrinti, kad perkamų paslaugų ir darbų poveikis aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose būtų kuo mažesnis, sutarties vykdymo metu visi perkami darbai ir paslaugos turės būti vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.2. ir 4.3. punktų ir Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XV skyriaus „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriaus „Vandens šildytuvai“ reikalavimų.

4.3. Darbai ir Paslaugos perkami pagal fiksuoto įkainio su perskaičiavimu kainodarą. Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai Pirkimui skirtai lėšų sumai.

4.4. Pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą užduotį (konkretų užsakymą) tiekėjas savo nuožiūra įsivertina darbų/paslaugų vykdymo ekonomiškai naudingiausią būdą. Vykdydamas sutartį tiekėjas privalo vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų/paslaugų atlikimą.

4.5. Sutartis galios 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant galutinio apmokėjimo terminą arba kol bus išpirkta visa iki Pirkimo pradžios Perkančiosios organizacijos Pirkimui suplanuota suma.

4.6. Darbų vykdymo tvarka:

4.6.1. Perkančioji organizacija pagal poreikį raštu teiks tiekėjui užsakymus darbų/paslaugų atlikimui, nurodydamas reikiamų aktualią užsakymo informaciją;

4.6.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos tiekėjas privalo įvertinti ar Perkančioji organizacija pateikė pakankamą kiekį informacijos užsakymo kainai (sąmatai) ir atlikimo terminui paskaičiuoti ir raštu patvirtina Perkančiajai organizacijai, kad užsakymo informacija yra pakankama, arba raštu pateikia detalų trūkstamos informacijos sąrašą;

4.6.3. Perkančioji organizacija gavusi tiekėjo trūkstamos informacijos sąrašą patikslina ir/ar pateikia papildomą užsakymo informaciją;

4.6.4. esant poreikiui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tiekėjo patvirtinimo, kad užsakymo informacija yra pakankama, tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai detalią išskleistą sąmatą su tiksliu užsakomų darbų įvykdymo terminu. Perkančiajai organizacijai pateikus argumentuotas pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, tiekėjas atlieka sąmatos korekciją per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos ir pateikia patikslintą sąmatą tvirtinti.

4.7.  Apmokėjimas už tinkamai ir laiku atliktus darbus/paslaugas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus/paslaugas pilnai atliktus darbus/paslaugas aprašytus atskirame Perkančiosios organizacijos užsakyme. Tuo atveju jei atliekami nuolatiniai sezoniniai darbai/paslaugos, apmokėjimas vykdomas pagal teikėjo pateiktus ir Perkančiosios organizacijos patvirtintus darbų/paslaugų aktus ne dažniau kaip vieną kartą mėnesyje.

4.8. Sutarties vykdymo metu atlikus darbus tiekėjas privalės pateikti panaudotų medžiagų/įrenginių sertifikatus, eksploatacinės instrukcijas, paslėptų darbų aktus.

4.9. Nurodyto įkainio vertėje (kainoje) kurias nurodys pirkimo dokumentų 7 priede, Tiekėjas turi įvertinti visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais darbais ir netiesiogines išlaidas, kurios priskiriamos šiems darbams t. y: medžiagų kainas, mechanizmų eksploatacijos kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mokesčius, bei kitas su darbų vykdymu susijusias išlaidas.

4.10. Paslaugų (darbų) įkainio vertėje (kainoje) turi būti įvertinti visi jam atlikti būtini darbai: kasimo, žemės darbai, grunto transportavimo, įrenginių montavimo, atliekų pašalinimo, statybvietės sutvarkymo ir visa kt.

5. PERKAMI DARBAI:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbo aprašymas pagal darbo kodą | Darbų pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | R17-39 | 1. Vamzdžių ir tvirtinimų nuėmimas. 2. Armatūros ir fasoninių dalių atsukimas nuo vamzdžių. 3. Vamzdžių paruošimas, išlenkiant vietoje. 4. Skylių pramušimas sienose ir pertvarose vamzdynų tvirtinimo priemonėms įstatyti. 5. Tvirtinimo priemonių pastatymas ir užtaisymas. 6. Vamzdynų surinkimas, užsukant fasonines dalis ir armatūrą, jį paklojimas bei suvirinimas. | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m |
| 2. | R17-42 | 1. Vamzdžių ir tvirtinimų nuėmimas. 2. Armatūros ir fasoninių dalių atsukimas nuo vamzdžių. 3. Vamzdžių paruošimas, išlenkiant vietoje. 4. Skylių pramušimas sienose ir pertvarose vamzdynų tvirtinimo priemonėms įstatyti. 5. Tvirtinimo priemonių pastatymas ir užtaisymas. 6. Vamzdynų surinkimas, užsukant fasonines dalis ir armatūrą, jį paklojimas bei suvirinimas. | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | vnt. |
| 3. | R19-46 | 1. Tvirtinimo įtaisų nuėmimas. 2. Įmovų ir fasoninių dalių išakinimas. 3. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 4. Naujų vamzdžių pritaikymas, supjaustymas, klojimas su fasoninėmis dalimis, užtaisant įmovas ir pastatant tvirtinimo priemones. | Ketinių kanalizacijos d-50 mm skersmuo vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m |
| 4. | R19-47 | 1. Tvirtinimo įtaisų nuėmimas. 2. Įmovų ir fasoninių dalių išakinimas. 3. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 4. Naujų vamzdžių pritaikymas, supjaustymas, klojimas su fasoninėmis dalimis, užtaisant įmovas ir pastatant tvirtinimo priemones. | Ketinių kanalizacijos d-100 mm vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m |
| 5. | R61P-2602 | 1. Tvirtinimo priemonių nuėmimas. 2. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 3. Naujų tvirtinimo priemonių pastatymas ir tvirtinimas. 4. Vamzdžių paruošimas. 5. Vamzdyno ruožų surinkimas ir prijungimas prie esamo vamzdyno. | Šildymo vamzdyno atskirų atkarpų keitimas | m |
| 6. | R61P-2601 | 1. Tvirtinimo priemonių nuėmimas. 2. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 3. Naujų tvirtinimo priemonių pastatymas ir tvirtinimas. 4. Vamzdžių paruošimas. 5. Vamzdyno ruožų surinkimas ir prijungimas prie esamo vamzdyno. | Vandentiekio vamzdynų atskirų vamzdžių keitimas | m |
| 7. | R61P-2639 | 1. Tvirtinimo įtaisų nuėmimas. 2. Įmovų ir fasoninių dalių atjungimas. 3. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 4. 4. Naujų vamzdžių pritaikymas, supjaustymas, klojimas su fasoninėmis dalimis, užtaisant įmovas. 5. Tvirtinimo įtaisų pastatymas. | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m |
| 8. | R61P-2639 | 1. Tvirtinimo įtaisų nuėmimas. 2. Įmovų ir fasoninių dalių atjungimas. 3. Senų vamzdžių ir fasoninių dalių išardymas. 4. 4. Naujų vamzdžių pritaikymas, supjaustymas, klojimas su fasoninėmis dalimis, užtaisant įmovas. 5. Tvirtinimo įtaisų pastatymas. | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm. | m |
| 9. | R63P-1304 | 1.Seno nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžio ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. | Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas | m |
| 10. | R63P-1305 | 1. Nuotekų sistemos senų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. | Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas | m |
| 11. | R63P-1306 | 1.Seno nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas | m |
| 12. | R63P-1402 | 1. Medžiagų iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Tranšėjos kasimas drenažui. 3. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 4. Drenažo vamzdžių klojimas. 5. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 6. Kontrolinių šulinių įrengimas. 7. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 8. Tranšėjos užpylimas, tankinant. | Pastato išorės drenažo įrengimas | m |

__________________________________