| Tiekėjams |  | 2025-12-16 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-12-10 9:00 pranešimas Nr. 466843 (kalba netaisyta)

„Ačiū už atsakymus, informuojame, jog jeigu generatorius ir priekaba nebus registruojami kaip vientisas junginys Regitroje, priekaba BUS registruojama kaip atskira transporto priemonė, skirtingai nei rašote savo atsakyme. O generatorius Regitroje registruojamas nebus. Tokiu atveju, praeinant sekančią technikinę apžiūrą, generatorių reikės nuimti nuo priekabos. Taip pat generatorių tvirtinti prie priekabos laikinomis priemonėmis. Prašau dar kartą patikslinkite savo atsakymą.“

Atsakymas:

Priekaba registruojama Regitroje kaip atskira transporto priemonė, generatorius Regitroje registruojamas nebus.

- Klausimas: 2025-10-11 12:29 pranešimas Nr. 469138 (kalba netaisyta)

„prašome nurodyti maksimalų pirkimo biudžetą skirtą kiekvienai daliai.

Generatoriai atitinkantys stageV emisijų reikalavimus yra bent 3 kartus brangesnis nei analogiškos galios įrenginiai be emsijų atitikties.“

Atsakymas:

Pirkimui skirta lėšų suma (tiek atskiroms dalims) nurodyta pirkimo skelbime:

5.1.5 Vertė. I dalis: 59 592, 50 Eur. su PVM (49 250,00 Eur. be PVM);

5.1.5 Vertė. II dalis: 27 911,07 Eur. su PVM (23 067,00 Eur. be PVM).

Informuojame, kad terminas nukeliamas iki 2025-12-23 9:00 val.