## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA ANESTEZIOLOGINIS ECHOSKOPAS - 1 VNT.
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos įrangos konkreti parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta įrangos reikalaujamo parametro konkreti reikšmė (atitiktis) pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Ultragarsinė diagnostikos sitema | 1 |  | vnt
1.1.1. | Taikymo sritys: Kardiologiniai, nervų, arterijų, venų, plaučių, muskuloskeletiniai, stuburo ir abdominaliniai tyrimai
1.1.2. | Ekranas atlenkiamas: Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 35 cm
1.1.3. | Ekranas atlenkiamas: Ekrano raika ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų
1.1.4. | Ekranas atlenkiamas: Ekranas atlenkiamas ne mažiau kaip 100 laipsnių kampu
1.1.5. | Valdymo ekranas: Lietimui jautrus ekranas nuo horizontalios pozicijos yra pakreiptas ne mažiau kaip 20 laipsnių
1.1.6. | Tiesioginio valdymo mygtukai: Stiprinimo, gylio, darbo režimo, matavimų pasirinkimui
1.1.7. | Darbo režimai: 2D, M, spalvinis galios dopleris, spektrinis dopleris
1.1.8. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis: Nuo 1 iki 19 MHz
1.1.9. | Dinaminis diapazonas, ne mažesnis: 180 dB
1.1.10. | Tyrimų protokolai: FAST, eFAST, DVT (angl. deep vein thrombosis) arba lygiaverčiai
1.1.11. | Audinių harmoninio vaizdavimo programa: Būtina
1.1.12. | Pilkumo skalės lygiai, ne mažiau 250
1.1.13. | Greita darbo pradžia: Skenavimo pradžios laikas nuo prietaiso įjungimo ne ilgesnis nei 40 sekundžių
1.1.14. | Plačiajuostis linijinis daviklis: Darbinių dažnių diapazonas nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis
1.1.15. | Plačiajuostis linijinis daviklis: Plotis 50 ± 2 mm.
1.1.16. | Plačiajuostis linijinis daviklis: Skenavimo gylis 6 cm, ne mažiau.
1.1.17. | Plačiajuostis linijinis daviklis: Davikis turi centrinės linijos žymeklį
1.1.18. | Plačiajuostis konveksinis daviklis: Darbinių dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz, ne siauresnis
1.1.19. | Plačiajuostis konveksinis daviklis: Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau
1.1.20. | Plačiajuostis konveksinis daviklis: Davikis turi centrinės linijos žymeklį
1.1.21. | Aparate integruota edukacinė programinė įranga - Būtina
1.1.22. | Procedūrinis darbo režimas: Neleidžia sistemai išsijungti ar pereiti į budėjimo režimą ilgą laiką neliečiant ekrano
1.1.23. | Daviklių jungtys : Ne mažiau kaip 3 (galima siūlyti šakotuvą)
1.1.24. | Kadrų atmintis Ne mažiau 300 MB arba ne mažiau 600s
1.1.25. | Atsparumas aplinkos poveikiui: Daviklių atsparumas skysčiams IPX7, ne prastesnis
1.1.26. | Lengvai transportuojamas Echoskopo svoris ne daugiau 8 kg arba sistema komplektuojama su vežimėliu
1.1.27. | Vaizdų eksportavimo formatai: Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai MP4 arba AVI, JPEG, BMP
1.1.28. | Vaizdo didinimo funkcija: Būtina
1.1.29. | Išorinės jungtys: Eterneto, USB ne mažiau trijų
1.1.30. | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate: Būtina
1.1.31. | Kompaktiškas vežimėlis su krepšiu priedams: Pagrindo dydis ne daugiau 70cm x 70cm
1.1.32. | Kompaktiškas vežimėlis su krepšiu priedams: 4 ratukai su stabžiais
1.1.33. | Maitinimas iš akumuliatorių: Darbas iš integruotų ličio jonų akumuliatorių, ne mažiau trijų valandų
1.1.34. | Įrangos instaliavimas: Pateikti gamintojo įgaliojimą ir inžinieriaus apsimokymo sertifikatą įrangos instaliacijai
1.1.35. | Garantinis aptarnavimas ne mažiau 5 metai
1.1.36. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu: Būtinas, pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą
1.1.37. | Pateikiama dokumentacija: Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba.
1.1.38. | T1 Automatinė adatos vizualizacijos programinė įranga išryškina linijines struktūras pažymėtame plote ir automatiškai prisitaiko pagal adatos įvedimo kampą(Taip/Ne)
1.1.39. | T2 Echoskopas ir davikliai atsparūs smūgiams – atlaiko kritimą iš 100 ±10 cm aukščio (Taip/Ne)
1.1.40. | T3 Atsparumas aplinkos poveikiui – ne blogiau nei IP22(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2544 2025-12-16 12:41:26