## Pirkimo sąlygų 7 priedas

## „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. dalis | S1. | Ultragarsinė diagnostikos sitema |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | Ultragarsinė diagnostikos sitema | 30/30 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.38. | Automatinė adatos vizualizacijos programinė įranga išryškina linijines struktūras pažymėtame plote ir automatiškai prisitaiko pagal adatos įvedimo kampą | 10,5/30 | T1.1.38. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.39. | Echoskopas ir davikliai atsparūs smūgiams – atlaiko kritimą iš 100 ±10 cm aukščio | 10,5/30 | T1.1.39. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.40. | Atsparumas aplinkos poveikiui – ne blogiau nei IP22 | 9/30 | T1.1.40. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai