LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO ALYTAUS SKYRIUS

TVIRTINU

ĮAT vadas

mjr. Rimas Macutkevičius

KTDA DEGALINĖS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-    -      Nr. TS-

Alytus

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Paslaugos atlikimo vieta – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Kauno įgulos aptarnavimo centro Alytaus skyriaus degalinė, esanti Ulonų g. 14, Alytus.

2. Paslaugos objektas:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės priežiūros paslauga (vizualiai apžiūrėti antžemines kuro talpyklas – 1 vnt. - 30 m3, kuro išdavimo kolonėles – 1 vnt., nustatyti trūkumus ir defektus, surašyti juos į įrenginių priežiūros žurnalą). | 1 kartas per mėn. |

3. Potencialiai pavojingų įrenginių rūšys: antžeminis rezervuaras 30m3 talpos, naudojamas degalų F-54 saugojimui.

4. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslauga susijusios išlaidos (visos paslaugai reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos bei papildomos išlaidos, jeigu tokių bus).

5. Paslauga turi būti atliekama darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais iki 15:45 val., prieššventinėmis dienomis – valandą trumpiau.

6. Paslaugos teikėjas savo darbuotojus turi aprūpinti darbo įrankiais, asmens apsaugos priemonėmis, atsakyti už jų saugą darbe, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkos apsaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi.

II. REIKALAVIMAI PASLAUGAI

7. Atliekant paslaugą vadovautis „Pavojingų medžiagų ir mišinių beslėgių talpyklų priežiūros

taisyklių“, punktu 8.2 patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-403 redakcija) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. gegužės  d. nutarimu Nr. 645 su visais pakeitimais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais reglamentuojančiais potencialiai pavojingų  įrenginių (kuro talpyklų) priežiūros įmonių veiklą.

8. Paslaugų atlikimą paslaugos teikėjas organizuoja pagal suderintą paslaugų atlikimo grafiką su pirkėju per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.

9. Suteikus paslaugą, paslaugos teikėjas turi pateikti pirkėjui darbų atlikimo aktą ir sąskaitą-faktūrą.

ĮAT KĮAC Alytaus skyriaus

Infrastruktūros eksploatavimo grupės

III Tiekimo klasės sandėlininkas		            	        gr. Ignas Janulevičius