## Lapas1
Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija “
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM Eur | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Maksimalaus kiekio kaina Eur be PVM | Maksimalaus kiekio kaina Eur su PVM | Reikalavimai | Gamintojas, modelis, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) | Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius
1. | Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo 6 mėn.
1.2 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgen o kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH7. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
1.3 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH6. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
1.4 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH5 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
1 pirkimo objekto dalies bendra pasiūlymo kaina: | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 25452
2 | Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo 12 mėn.
2.1 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Pagaminta iš inkrustacijoms atsparios medžiagos su hidrogelio(hidrofiline) arba analogiška danga, užtikrinančia ne trumpesnį nei 12mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgenokontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH6. 5.Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
2.2 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Pagaminta iš inkrustacijoms atsparios medžiagos su hidrogelio (hidrofiline) arba analogiška danga, užtikrinančia ne trumpesnį nei 12mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgenokontrastiniai žymekliai. 4. Abu galai atviri. 5. Ilgis: 28 cm CH7. 6. Paženklinti CE ženklu.
2 pirkimo objekto dalies bendra pasiūlymo kaina: | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 756