# KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė).

# Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 190 000,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 242 000,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametras | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Optinė kokybė: Vaizdo kokybės gerinimo optikos technologija. Mikroskopas turi optinę technologiją, kuri vienu metu leidžia padidinti lauko gylį ir išlaikyti didžiausią optinę raišką, naudojant skirtingų parametrų optinius spindulių kelius (pvz., „differential focus optics“ principu). | Statinis: (yra/nėra) | Y1=8 | Taip – 8 balai, Ne – 0 balų |
| T2 | Šviesos šaltinių galia ir redundantiškumas. Į mikroskopo stovą yra integruotas šviesos šaltinio modulis, su dviem ≥ 400 W galingumo ksenoninėmis lempomis | Statinis: (yra/nėra) | Y2=5 | Taip – 5 balai, Ne – 0 balų |
| T3 | Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1800 mm (skaičiuojant nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki optikos centrinės ašies). | Statinis: (yra/nėra) | Y3=3 | Taip – 3 balai, Ne – 0 balų |
| T4 | Integruota robotinė mikroskopo valdymo sistema. Mikroskopas turi robotinę 6 ašių valdymo sistemą, įgalinančią automatinį mikroskopo pozicionavimą | Statinis: (yra/nėra) | Y4=7 | Taip – 7 balai, Ne – 0 balų |
| T5 | Navigacijos integracija su automatiniu valdomu judėjimu: mikroskopas gali būti valdomas pagal neuronavigacijos koordinates, automatiškai orientuojant optinę ašį į chirurginį tašką | Statinis: (yra/nėra) | Y5=5 | Taip – 5 balai, Ne – 0 balų |
| T6 | Integruota 4K dokumentavimo sistema. Integruota 4K kamera ir įrašymo sistema arba lygiavertis sprendimas. | Statinis: (yra/nėra) | Y6=2 | Taip – 2 balai, Ne – 0 balų |