TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – pramoninis valymas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pramoninis valymas.

  - Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:

2.2.1.  1 objekto dalis – Pramoninis valymas sausuoju būdu;

2.2.2.  2 objekto dalis – Pramoninis valymas šlapiuoju būdu.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę įsigyti Papildomų paslaugų iki 10 % Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1.  Preliminarūs Paslaugų kiekiai I pirkimo objekto dalyje pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilizacija* | Vnt. | 25 |
| 2. | Aukšto galingumo sauso produkto siurbimo mašinos (įskaitant ne mažiau kaip 2 darbuotojus) darbo valandos | Val. | 400 |
| 3. | Paviršių valymas smėliu ar kitais abrazyvais | Val. | 500 |
| 4. | Smėlis (frakcija 0-5mm) | Kg | 5000 |
| 5. | Stiklo šlakas (frakcija 500-700nm) | Kg | 10 000 |
| 6. | Skaldytas stiklas (frakcija 500-1000nm) | Kg | 5000 |
| 7. | Stiklo perlai (frakcija 500-1000nm) | Kg | 5000 |
| 8. | Korundas (frakcija 0,2-0,8mm) | Kg | 20 000 |
| 8. | Abrazyviniu medžiagų pristatymas | Vnt. | 5 |
| 10. | Papildomas darbuotojas | Val. | 1500 |
| 11. | Kietesnės sudėties atliekų išvežimas | Kg. | 10 000 |

* Mobilizaciją sudaro:

1. Pramonių valymo – siurbimo mašinų, įrankių ir mechanizmų atgabenimas į objektą.

2. Darbų vadovo ir kitų specialistų – darbuotojų atvykimas į objektą.

3.2.  Preliminarūs Paslaugų kiekiai II pirkimo objekto dalyje pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilizacija* | Vnt. | 25 |
| 2. | Hidrodinaminės mašinos su hidrodinaminiais priedais (įskaitant ne mažiau kaip 2 darbuotojus) darbo valandos | Val. | 400 |
| 3. | 1000 Bar slėgio plovimo įrenginio su priedais (įskaitant ne mažiau kaip 2 darbuotojus) darbo valandos | Val. | 400 |
| 4. | Vamzdyno video diagnostika | Val. | 50 |
| 5. | Papildomas darbuotojas | Val. | 1500 |
| 6. | Skystų atliekų išvežimas bei utilizavimas | Kg. | 12 000 |

* Mobilizaciją sudaro:

1. Pramonių valymo – siurbimo mašinų, įrankių ir mechanizmų atgabenimas į objektą.

2. Darbų vadovo ir kitų specialistų – darbuotojų atvykimas į objektą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Lietuva.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - 1 pirkimo objekto dalies (Pramoninis valymas sausuoju būdu) aprašymas:

    - Esant poreikiui, Paslaugos teikiamos keliomis pamainomis užtikrinant nepertraukiamą Paslaugų teikimą 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Tikslus Paslaugų teikimo laikas ir pamainų poreikis suderinamas teikiant Užsakymus. Jeigu nėra galimybės nustatyti tikslų Paslaugų teikimo laiką Užsakymo metu, tuomet jis derinamas prieš pradedant kiekvieną Paslaugų Užsakymo vykdymą atskirai.

    - Paslaugų teikėjas pasirūpina visais būtinais papildomais priedais, medžiagomis ir darbo saugos priemonėmis Paslaugoms suteikti, įskaitant, bet neapsiribojant: žarnos, kompresoriai, abrazyvinio valymo įranga, kastuvai, laužtuvai, šepečiai, vienkartiniai rūbai, akių ir veido apsaugos priemonės, klausos apsaugos priemonės, kvėpavimo takų apsaugos priemonės, kritimo iš aukščio apsaugos priemonės ir kt.

    - Klientas užtikrina Paslaugų teikėjui patalpas darbuotojų persirengimui, maitinimui, taip pat sanitarines patalpas.

    - Klientas pagal galimybes suteikia prisijungimą prie suspausto oro (6 bar) ir elektros (400VAC) tinklų, taip pat kėlimo mechanizmus.

    - Paslaugos apima visų jėgainės technologinių įrenginių sausą valymą, įskaitant, bet neapsiribojant, darbais aukštyje bei uždarose patalpose. Tikslūs įrenginiai ir apimtys pateikiami Užsakymo metu. Jeigu nėra galimybės nustatyti tikslių Paslaugų apimčių, tuomet jos derinamos prieš pradedant kiekvieną Paslaugų teikimą atskirai.

    - Jeigu po valymo, arba technologinio proceso metu susidaro sausos medžiagos arba nepavojingos atliekos, kurias reikia pašalinti, Paslaugų teikėjas jas išsiveža ir sutvarko. Arba, Klientui pageidaujant, palieka jas Kliento nurodytoje vietoje.

    - Sausų, birių medžiagų siurbimas turi būti atliekamas didelio našumo sauso siurbimo mašina, su įmontuota filtravimo sistema.

  - 2 pirkimo objekto dalies (Pramoninis valymas šlapiuoju būdu) aprašymas:

    - Paslaugos teikiamos keliomis pamainomis užtikrinant nepertraukiamą Paslaugų teikimą 24 val. 7 d. per savaitę. Tikslus Paslaugų teikimo laikas ir pamainų poreikis suderinamas teikiant Paslaugų Užsakymus. Jeigu nėra galimybės nustatyti tikslų Paslaugų teikimo laiką Užsakymo metu, tuomet jis derinamas prieš pradedant kiekvieną Paslaugų Užsakymo vykdymą atskirai.

    - Paslaugų teikėjas pasirūpina visais būtinais papildomais priedais, medžiagomis ir darbo saugos priemonėmis Paslaugai atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant: žarnos, kastuvai, laužtuvai, šepečiai, vienkartiniai rūbai, akių ir veido apsaugos priemonės, klausos apsaugos priemonės, kvėpavimo takų apsaugos priemonės, kritimo iš aukščio apsaugos priemonės ir kt.

    - Klientas užtikrina Paslaugos teikėjui patalpas darbuotojų persirengimui, maitinimui, taip pat sanitarines patalpas.

    - Klientas pagal galimybes suteikia prisijungimą prie suspausto oro (6 bar) ir elektros (400VAC) tinklų, geriamojo vandens tinklų (3 bar), taip pat kėlimo mechanizmus.

    - Paslaugos apima visų jėgainės technologinių įrenginių šlapią valymą, įskaitant, bet neapsiribojant, darbais aukštyje bei uždaruose patalpose. Tikslūs įrenginiai ir apimtys pateikiami Užsakymu metu. Jeigu nėra galimybės nustatyti tikslų Paslaugų apimčių, tuomet jos derinamos prieš pradedant kiekvieną Paslaugų Užsakymo vykdymą atskirai.

    - Jeigu po valymo, arba technologinio proceso metu susidaro skystos nepavojingos atliekos, kurias reikia pašalinti, Paslaugų teikėjas užtikrina susidariusių nuoplovų susiurbimą į sandarią talpą, išvežimą ir sutvarkymą.

    - Paslaugų tiekėjas užtikrina technologinių įrenginių plovimą iki 1000 bar spaudimo vandens srove.

  - Bendrieji reikalavimai taikomi pirmai ir antrai pirkimo objekto daliai:

    - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo aprūpinti savo darbuotojus (čia ir toliau – įskaitant pasitelktus trečiuosius asmenis) mobiliuoju ryšiu, kad, esant reikalui, būtų galima su jais nedelsiant susisiekti;

    - Esant avarinėms situacijoms, t. y. įrenginių bei inžinerinių sistemų avarijų ir gedimų likvidavimo darbai organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių avarinei būklei likviduoti, siekiant užtikrinti nepertraukiamą gamybos procesą bei personalo saugumą. Tokiais atvejais Klientas avarinių darbų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

    - Avarinės situacijos atveju reaguoti, t. y. atvykti į Objektą ir pradėti teikti Paslaugas operatyviai, priklausomai nuo susidariusios situacijos , avarijos atveju reagavimo laikas  negalės būti ilgesnis negu 8 val.

    - Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant normaliam Kliento darbui.

    - Valymo paslaugas teikti savo darbo priemonėmis (įskaitant švaros ir higienos bei darbų saugos priemones), įranga, pajėgumais.

    - Atsižvelgiant į Kliento raštu (elektroniniu paštu) pateiktas pastabas, nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, ištaisyti pastebėtus trūkumus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo darbuotojų kaltės/aplaidumo. Šiuos trūkumus Paslaugų teikėjas privalo pašalinti savo sąskaita;

    - Užtikrinti nuolatinę teikiamų Paslaugų kontrolę (Paslaugų teikėjas skiria darbų vadovus ir vykdytojus, kurie dalyvauja Paslaugų teikimo metu teisės aktų nustatyta tvarka);

    - Užtikrinti Kliento materialinių vertybių saugumą Paslaugų teikimo metu;

    - Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikiantys paslaugas, neperduotų informacijos, kuri bus patikėta ar taps žinoma teikiant Paslaugas, tretiesiems asmenims;

    - Supažindinti savo darbuotojus su gaisrinės saugos taisyklėmis bei Kliento įmonėje aprobuotomis pramoninio valymo paslaugų technologijomis bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;

    - Atsakyti už savo darbuotojų saugą darbe;

    - Atsakyti už savo darbuotojų arba pasitelkiamų trečiųjų asmenų Klientui padarytą materialinę žalą;

    - Savo kaštais suremontuoti, kompensuoti remonto išlaidas, atpirkti dėl Paslaugų teikėjo kaltės                                                    sugadintus įrenginius , mechanizmus.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos ir suteiktos Užsakyme nustatytais terminais.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 00:00 – 24:00 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) darbo dienos terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 -Rangovų darbų organizavimo standartas.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies