Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143  Pasvalys, tel.  +370 451 54 133,                                                      el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188753657

PATVIRTINTA:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. gruodžio 10 d.

Posėdžio protokolu Nr.1/VPS-59

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA IR PRIEŽIŪRA VšĮ PASVALIO LIGONINEI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8. Elektroninis aukcionas	5

9. Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	20

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	21

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	22

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	56

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	57

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	58

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	59

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Medicininės įrangos (analizatorių) panaudos sutartis“	60

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Pasvalio ligoninė, įstaigos kodas 190583596, adresas Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1,           LT-39143 Pasvalys. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes CPO kataloge tokių prekių nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nebus kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.4.4 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai: Pardavėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais-penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val., nuo 13:00 iki 16:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip)).

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti diagnostinius reagentus su analizatorių panauda ir priežiūra VšĮ Pasvalio ligoninei (toliau – Prekė).

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 7 (septynias) dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede ,,Sutarties projektas“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

4.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kurios pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir                  9 prieduose. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k str., pagal 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentą (ES)                                  Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1.          Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas);

    - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bei Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma tik nustatytam galimam pirkimo laimėtojui).

6.2. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ                            22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

6.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

6.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

6.2.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų              6 priede ,,Pasiūlymo forma“.

9.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildyta pasiūlymo forma, nurodyta pirkimo sąlygų 6 priede, su konkrečiais siūlomos prekės parametrais. Jeigu bus palikta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė, atitinka, taip  ar pan., Pasiūlymo forma laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

9.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.4. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos pirkimo bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.

9.5. Perkančioji organizacija atmes ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymą, jei patikrinusi šio tiekėjo pateiktus dokumentus, bus tenkinama VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodyta sąlyga.

9.6. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede ,,Sutarties projektas“ ir specialiųjų sąlygų 11 priede „Medicininės įrangos (analizatorių) panaudos sutartis“.

- Kitos sąlygos

  - Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: techniniais klausimais: atsakinga VšĮ Pasvalio ligoninės Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėja Rima Arlauskienė, tel. +370 451 54 145, el. p. info@pasvalioligonine.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Svajūnė Kairytė, tel. +370 699 10 249, el. p. svajune.kairyte@pasvalys.lt.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius: | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ar VPĮ 102 straipsnio 4 dalyje numatytą atvejį) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija pridedama atskiru failu .docx formatu.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | - Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas zip formatu.

__________

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

  - PASIŪLYMAS

  - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIŲ PANAUDA IR PRIEŽIŪRA VŠĮ PASVALIO LIGONINEI

| (data) |  |
| --- | --- |
| (vieta) |  |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys |  |

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. *Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinomi kokie tai subtiekėjai. Vykdant pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiekėjus.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

Mes siūlome šias prekes:

| 1.PIRKIMO DALIS. 1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI (analizatorius turi atitikti 1.1. ir 1.2 dalyse nurodytus reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Reagentai ir papildomos priemonės biocheminiams tyrimams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 1 | ASAT/GOT aktyvumo nustatymas | IFCC rekomenduojamas metodas. Stabilumas atidarius 30 dienų |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ALAT/GPT aktyvumo nustatymui | IFCC rekomenduojamas NADH metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | CK-MB aktyvumo nustatymas | Optimizuotas UV Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Kasos amylazės aktyvumo nustatymas | Fermentinis kolorimetrinis tyrimas Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Šarrminės fosfotazės aktyvumo nustatymas | pNPP konversijos metodas Stabilumas analizatroriuje: 14 dienų |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas | Enzimatinis metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | DTL-cholesterolio koncentracijos nustatymas | NCEP patvirtintas metodas Stabilumas atidarius 30 dienų |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | MTL-cholesterolio koncentracijos nustatymas | Fermentinė selektyvi apsauga Stabilumas atidarius 30 dienų |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Trigliceridų koncentracijos nustatymas | Enzimatinis metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Bendro bilirubino koncentracijos nustatymas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 21 diena |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Gliukozės koncentracijos nustatymas | Hexokinase G-6-PDH Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Šlapalo (urea) koncentracijos nustatymas | Enzimatinis ureazės metodas Stabilumas atidarius 30 dienų |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | Enzimatinis ureazės metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | Jaffe metodas Stabilumas analizatroriuje: 7 dienos |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Bendro baltymo koncentracijos nustatymas | Modifikuotas Weichselbaum metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Geležies koncentracijos nustatymas | TPTZ chromogeno metodas. Stabilumas atidarius: 60 dienų |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | C-reaktyvaus baltymo koncentracijos nustatymas CRP ir CRP hs | galimi du matavimo ribų intervalai (CRP ir CRP hs): 0,2 – 480 mg/l ir 0,08 – 80 mg/l stabilūs 90 dienų |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Magnio koncentracijos nustatymas | Xylidyl blue reakcijos metodas Stabilumas analizatoriuje: 14 dienų |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Bendro kalcio koncentracijos nustatymas | Arsenazo reakcijos metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Reumatoidinis faktorius | Stabilūs 90 dienų |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Bendro baltymo koncentracijos nustatymas UC | Pyrogolio raudonasis Molybdatas Stabilumas: 90 dienų |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | LIH |  |  |  | 141 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Kalis | ISE |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Natris | ISE |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Chloras | ISE |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | ALB albuminas | Bromkrezolio žaliasis (BCG), Stabilumas: 30 dienų |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | GGT | IFCC. Stabilumas: 30 dienų. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pirkimo dalies bendra suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. AUTOMATINIS BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui |  |  | Automatinis biocheminis analizatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentų adatos apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi funkcija |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skirtingų testų kiekis |  |  | Vienu metu galintis atlikti ne mažiau nei 60 fotometrinių testų + 3 ISE Serumo indeksas LIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Našumas |  |  | Ne mažiau: 800 tyr/val. fotometrinių tyrimų per val. ir papildomai 200 tyr/val. elektrolitų tyrimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginių talpa analizatoriuje |  |  | Rack tipo po 10 iki 150 mėginių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginiai |  |  | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, ir kt. pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio tūris |  |  | Ne siauresnes 2-25 µl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginių adatos apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi funkcija |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentų pozicijų kiekis |  |  | Ne mažiau 60 šaldomų pozicijų. Galimybė analizatoriuje laikyti kelis to paties reagento buteliukus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotometro parametrai |  |  | 13 skirtingų bangų ilgių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skubių tyrimų galimybė |  |  | Ne mažiau 20 vietų specialus šaldomas būgnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daugkartinio naudojimo stiklinės (arba lygiavertės) kiuvetės |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepertraukiama mėginių padavimo sistema stoveliuose |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šaldomos pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatinis mėginių praskiedimas |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų LIS |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.PIRKIMO DALIS. 2. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | Diagnostinės šlapimo juostelės | Matavimo ribos: Kraujas: neigiamas - 250 Ery/µL; Urobilinogenas: norma – 200 µmol/L; Bilirubinas: neigiamas - 70µmol/L; Proteinas: neigiamas - 5 g/L; Nitritai: neigiamas - teigiamas; Ketonai: neigiamas - 30 mmol/L; Gliukozė: neigiamas - 27,8 mmol/L; pH: 5-9; Santykinis tankis: 1,000-1,030; Leukocitai: neigiamas - 500Leu/µL; | 11 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Kontrolinis tirpalas | Norma ir patologija | 2 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Mikroalbuminas/ kreatininas | Pakuotėje ne daugiau nei 25 juostelės | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1,4. | Popierius | Terminis | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pirkimo dalies bendra suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2. TECHNINIAI AUTOMATINIO ŠLAPIMO ANALIZATORIAUS REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |
| 1. | Tipas | Automatinis šlapimo analizatorius |  |  |
| 2. | Našumas | Ne mažiau 400 tyrimų/h |  |  |
| 3. | Atmintis | Ne mažiau 400 mėginių matavimų ir 20 kontrolės duomenų |  |  |
| 4. | Vartotojo sąsaja | Lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm įstrižainės |  |  |
| 5. | Jungtys | Turi būti USB, RS232, PS/2 arba lygiavertės |  |  |
| 6. | Mėginio įvedimas | Barkodų skaitytuvu arba ekrane |  |  |
| 7. | Kalibracija | Vidinė automatinė |  |  |
| 8. | Šviesos šaltinis | LED, ne mažiau 4 bangų ilgių |  |  |
| 9. | Mikroskopavimas | Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius privaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus. |  |  |
| 10. | Mėginio skaidrumas, spalva | Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba |  |  |
| 11. | Tiriamų parametrų skaičius | Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės |  |  |
| 12. | Rezultatai | Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje |  |  |
| 13. | Rezultatų pateikimas | Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS |  |  |
| 14. | Kokybės kontrolė | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti |  |  |
| 15. | Prijungimas prie LIS tinklo | Dvikrypčiu ryšiu |  |  |
| 16. | Atitikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Būtina |  |  |

| 3 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (analizatorius turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Įsipareigojimas atlikti techninę priežiūrą ir remontą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | Testai tinkami pusiau automatiniam analizatoriui. CRB kiekis kraujyje / serume / plazmoje ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,5 iki250 mg/L. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 150 μl serumo ar plazmos, ne daugiau kaip 10 μl kraujo. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. CE sertifikatas. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Prokalcitoninas | Testai tinkami pusiau automatiniam analizatoriui. PCT kiekis kraujyje / serume / plazmoje ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,02 iki 50 ng/ml. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 150 μl serumo ar plazmos, ne daugiau kaip 30 μl kraujo. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. CE sertifikatas. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | C reaktyviojo baltymo (CRB) kontrolė | Kontrolė tinkama pusiau automatiniam kraujo parametrų analizatoriui. Kontrolės galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, MSDS, CE sertifikatas. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Prokalcitonino kontrolė | Kontrolė tinkama pusiau automatiniam kraujo parametrų analizatoriui. Kontrolės galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, MSDS, CE sertifikatas. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 pirkimo dalies bendra suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMAMS ID- Diamed sistema (ID centrifūga ir ID inkubatoriumi). SISTEMA YRA ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ (Sistema turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus ( „Reikalavimai kraujo tyrimų ID-Diamed (ID centrifuga ir ID inkubatoriumi) sistemai“) techninius reikalavimus) ARBA LYGIAVERČIAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Reagentai ir papildomos priemonės tyrimams ID Diamed sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Įsipareigojimas atlikti techninę priežiūrą ir remontą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.1 | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė kartu su atvirkštine reakcija | Stulpelinės agliutinacijos metodas. Sąlyga-centrifūga ir inkubatorius vieno gamintojo |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Polispecifinė AHG kortelė antikūnių nustatymui (IgG+C3d) |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Serumas antigeno D bei silpno D nustatymui (nurodyti ir korteles reikalingas tyrimo atlikimui, galimas lygiaverčio sprendimo teikimas) |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Kortelė NaCl fermento testas Šalčio agliutininų nustatymui |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Skiediklis eritrocitų suspensijai. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 1x100 ml. |  |  |  | 20 but. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Standartiniai eritrocitai antikūnių atrankai (I-II). Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x10 ml. |  |  |  | 20 but. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Standartiniai eritrocitai kryžminei reakcijai (A1, B). Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x10 ml. |  |  |  | 36 but. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 2 lygių kokybės kontrolė. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x5ml. |  |  |  | 36 but. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 pirkimo dalies bendra suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 REIKALAVIMAI KRAUJO TYRIMŲ ID- Diamed (ID centrifuga ir ID inkubatoriumi) SISTEMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |  |
| STALINĖ CENTRIFŪGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagaminimo metai |  |  | Ne senesnė kaip 2025 m. (naujas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas |  |  | Stalinė centrifūga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Greitis |  |  | 1175 aps/min, (±5 aps/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standartinė programa |  |  | Ne daugiau nei 10 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talpa |  |  | Centrifūga turi talpinti ne mažiau nei 6 korteles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triukšmas |  |  | Turi veikti tyliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektros reikalavimai |  |  | 110-240V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrifuga turi būti pritaikyta darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STALINIS INKUBATORIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagaminimo metai |  |  | Ne senesnis kaip 2025 m. (naujas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas |  |  | Stalinis inkubatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inkubacijos temperatūra |  |  | 37 laipsniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reguliuojamas inkubacijos laikas |  |  | > 1 iki 60 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standartinė programa |  |  | 15 min, 37 laipsnių temperatūroje (±2C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD ekranas |  |  | Turi būti matomas laikas ir temperatūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Permatomas dangtis |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garsinis signalas pasibaigus procedūrai |  |  | Pageidautina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inkubatorius turi būti pritaikytas darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. PIRKIMO DALIS. VIENKARTINIAI DIAGNOSTINIAI TESTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 5.1 | Testas greitam Rota viruso nustatymui | Testas vienkartinis, imunochromatografinis skirtas rota viruso nustatymui. Mėginio tipas: išmatos; testo jautrumas ir specifiškumas ne mažiau 97% Reakcijos laikas ~ 10 min., CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Multitestas 14 narkotinių medžiagų nustatymui šlapimo indelyje | Testas vienkartinis, 14 narkotinių medžiagų (AMP1000/ BAR300/ BUP50/ BZO300/ COC300/ MDMA500/ MET1000/ MOP300/ MTD300/ OPI2000/ OXY100/ PCP25/ TCA1000/ THC50) nustatymas šlapimo indelyje, testai integruoti indelio sienelėse. Reakcijos laikas ~ 5min. Instrukcija lietuvių kalba, CE sertifikatas |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo indelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Greitas H. Pylori (Ab) testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, Helicobacter pylori antikūnių nustatymui Mėginio tipas: kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma; testo jautrumas ne mažiau 96% Reakcijos laikas ~10 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Greitas SARS-CoV-2 Ag testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, SARS-CoV-2 antigeno nustatymui Mėginio tipas: nosies landos ir nosiaryklės tepinėliai; testo jautrumas ne mažiau 98% ir specifiškumas ne mažiau 99% (rezultatus lyginant su PGR testais) Reakcijos laikas ~15 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Greitas SARS-CoV-2 ir Influenzae A+B Ag testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, SARS-CoV-2 ir Influenzae A ir B tipo antigenų nustatymui Mėginio tipas: nosies landos ir nosiaryklės tepinėliai; testo jautrumas nosies tepinėlio tyrimui ne mažiau 96,50% ir specifiškumas ne mažiau 99% bei testo jautrumas nosiaryklės tepinėlio tyrimui ne mažiau 97,90% ir specifiškumas ne mažiau 99% (rezultatus lyginant su PGR testais) Reakcijos laikas ~15 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. PIRKIMO DALIS. DARBO PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 6.1 | Mėgintuvėliai su dangteliu | "Ependorf, ne didesni nei 1,5ml |  | 5 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Centrifūginiai plastikiniai mėgintuvėliai 10- 12 ml |  |  | 2 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 1-200 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui |  |  | 10 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 100-1000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui |  |  | 2 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 1 ml tūrio graduotos Pastero pipetės |  |  | 2 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 3-10 ml tūrio graduotos Pastero pipetės |  |  | 2 000 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Indeliai šlapimo mėginiamsPP su dangteliu 120 ml |  |  | 2 500 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 26x76 mm dydžio objektyviniai stikleliai su šlifuotu galu |  |  | 1 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 26x76 mm dydžio objektyviniai stikleliai be šlifuoto galo |  |  | 1 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 24x24 mm dydžio dengiamieji stikliukai |  |  | 1 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 24x60 mm dydžio dengiamieji stikliukai |  |  | 1 000 vnt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Stovelis mėgintuvėliams | 6 x 12 (Ø 16 mm) |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Stovas pipetėms | Karuselės formos stovas 6 pipetėms |  | 2vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Automatinė pipetė (su metrologine patikra) | 20 - 200 µl |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Automatinė pipetė (su metrologine patikra) | 100 - 1000 µl |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 pirkimo dalies bendra suma Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. PIRKIMO DALIS. IŠORINĖ KOKYBĖS KONTROLĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas techniniams ir kokybiniams reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM tarifas 5/21% | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Analizatorius ar tyrimo metodas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Klinikinė chemija | OLYMPUS AU640 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Hematologija | MEK 1303K |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | CRP analizatoriams | MEK 1303K |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Širdies žymenys | AQTFLEX 90 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | C-reaktyvinis baltymas | OLYMPUS AU640 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ADTL ir TNS fibrinogenas | STA SATELLITE |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | D-dimerai | AQT FLEX 90 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Rugščių - šarmų pusiausvyra ir pH | ABL80 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių indentifikavimas | Mikroskopinis skaitmeninė nuotrauka |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Šlapimo tyrimas (juostelinis) | URYXXON |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | ABO kraujo grupės ir Rh faktorius | ID-DIAMED |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Tiesioginis Kumbso mėginys | ID-DIAMED |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | ID-DIAMED |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologinis įvertinimas | Mikroskopinis |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | NT-proBNP | AQT FLEX 90 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Gliukozė | ecoTWENTY |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Prokalcitoninas | I-CHROMA |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | H. Pylori (Ab) | Diagnostinis testas |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Gripo virusų (A ir B tipo) antigenų nustatymas | Diagnostinis testas |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | Diagnostinis testas |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Sertifikatas |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“).

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir laimėjusiu bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

__________

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)–c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 (dešimt) proc. sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

(parašas)	(vardas, pavardė, pareigos)

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

________________Pasvalio rajono savivaldybės administracijai__________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

(parašas)	(vardas, pavardė, pareigos)

# Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

„Sutarties projektas“ pateikiamas .docx formatu.

# Pirkimo sąlygų 11 priedas „Medicininės įrangos (analizatorių) panaudos sutartis“

MEDICININĖS ĮRANGOS (ANALIZATORIŲ) PANAUDOS SUTARTIS

„Medicininės įrangos (analizatorių) panaudotos sutartis“ pateikiamas .docx formatu.

1, 2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.