## TS analizatoriui
2.2 priedas
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS INFEKCINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai: 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas.
Eil. nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1. | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatinį imunologinį analizatorių arba 2 (du) pilnai automatinius imunologinius analizatorius infekcinės serologijos tyrimams atlikti, siekiant užtikrinti reikalaujamą techninį parametrą našumui (žr. techninių parametrų 7 punktas). Jei siūlomi du automatiniai analizatoriai, jie turi naudoti tuos pačius reagentus. Analizatorius (-iai) turi būti pagamintas (-i) ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Galima siūlyti ne naują (-us). | (nurodomi įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) | Pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.).
2. | Automatinis imunologinis analizatorius, komplektuojamas su išoriniu kompiuteriu (jei tai būtina) (papildomas BVPŽ kodas 30236000-2 Įvairi kompiuterių įranga) ir programine įranga (jei tai būtina) (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos), nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), integruotu ir/ar išoriniu lazeriniu spausdintuvu (jo kasete), integruotu ir/ar išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu. | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį | Nurodyti siūlomų išorinių kompiuterių (jei taikoma), programinės įrangos pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis.
3. | Analizatorius privalo būti pastatomas ant stalo, ne platesnis negu 160 cm, gylis ne daugiau 125 cm. Jeigu siūlomas didesnių matmenų analizatorius, tiekėjas privalo kartu su analizatoriumi savo lėšomis pateikti vibracijai atsparų laboratorinį stalą ar spintelę analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti. Stalas / spintelė turi būti atitinkamų išmatavimų (stalviršio gylis ne mažesnis kaip įrenginio gylis ir leidžiantis laikytis gamintojo nurodytų ventiliacijos/aptarnavimo tarpų; plotis – ne mažesnis kaip įrenginio plotis), turėti pakankamą leidžiamąją apkrovą pagal gamintojo reikalavimus, cheminėms medžiagoms atsparų stalviršį ir reguliuojamas kojeles horizontalumui išlaikyti. Jei siūlomi 2 analizatoriai, jiems taikomi, tokie patys reikalavimai, kaip vienam. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4. | Kokybės kontrolė pagal gamintojo rekomendacijas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5. | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas. Įranga turi automatiškai atlikti mėginio identifikavimą, pilstymą, mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją, rezultatų vertinimą ir galutinį rezultato pateikimą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6. | Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo sistema (inkubatoriai) remiantis gamintojo rekomendacijomis tyrimų atlikimui, skysčio lygio aptikimo funkcija (tiek reagentams, tiek atliekoms, tiek mėginiams). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7. | Įrangos našumas: ne mažiau 200 tyrimų per 8 val. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8. | Analizatorius brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba automatiškai nuskaito mėginių, kontrolių, kalibratorių bei tyrimams naudojamų reagentų ir kitų tirpalų brūkšninius kodus, juos identifikuoja bei automatiškai atlieka tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą. Pagal šį kodą analizatorius privalo automatiškai nuskaityti informaciją, kokius konkrečius tyrimus reikalinga atlikti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus automatiškai nusiųsti į LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9. | Pilnai automatinį imunologinį analizatorių būtina prijungti į LIS (LABDATA LIMS) dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. Automatinio imunologinio analizatoriaus programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių Levey-Jennings grafiką pasirinktam laikotarpiui. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. (Papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) |  | Pateikiamas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė dvikrypte jungtimi.
10. | Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui (Papildomas BVPŽ kodas 50312600-1 Informacijos technologijos įrangos priežiūra ir remontas). Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Tiekėjas turi užtikrinti: 1) galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. 2) prie nutolusio valdymo sistemos galimybę prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. 3) nutolusio valdymo sistema turi generuoti įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti (neapsiribojant) įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. | įrašo tiekėjas | Pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija dėl saugaus nuotolinio prisijungimo techninio aptarnavimo metu. Kartu pateikiami dokumentai: 1) Planuojamo įgyvendinti B2B VPN (Business-to-Business VPN) sprendimo aprašą, kuriame būtų nurodytas ryšio tipas, šifravimo metodai, autentifikavimo būdai, tinklo apsaugos mechanizmai, taip pat pateikta nuoroda į oficialią sprendimo techninę dokumentaciją. 2) Nuorodą į oficialią naudojamo sprendimo prieigos kontrolės dokumentaciją, kurioje būtų aiškiai aprašyta, kaip valdomi autorizuoti darbuotojai, kokie įrenginiai gali prisijungti, bei kokie taikomi saugumo reikalavimai (MFA, sertifikatai, rolės ir kt.). 3) Nuorodą į sprendimo įvykių žurnalų (audit log / event log) funkcionalumo aprašą, kuriame būtų pateikta informacija apie registruojamus prisijungimus, įrenginių identifikaciją, sesijų pradžios ir pabaigos laikus, taip pat logų apsaugos ir saugojimo politiką.
11. | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
12. | Įrangoje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
13. | Reagentai privalo būti paruošti naudojimui (operatorius neturi nieko daryti, tik įdėti į analizatorių), išskyrus plovimo tirpalą (angl. Wash solution). Privalo būti automatinė kontrolė reagentų lygiui, antgalių dydžiui, reakcijos tūriui.
14. | Analizatorius privalo vienu metu atlikti visus tyrimų, reagentų ir papildomų priemonių techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus, juos kombinuojant pagal leidžiamą našumą.
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti Pirkėjui naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai, reikalingi infekcinės serologijos tyrimams atlikti).
2 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 (trijų) asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
3 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su Pirkėju.
4 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
5 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos techninių charakteristikų aprašymai ir dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą (išskyrus atvejus, kai originalo kalba yra anglų – tokiu atveju vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia). Pasiūlymo formoje ir įrangos techninės specifikacijos lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus anglų arba lietuvių kalba, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas.
6 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą ar EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.
7 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.