Pirkimo sąlygų priedas Nr.2.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tyrimai atliekami vadovaujantis „UAB „Šilutės vandenys“ turimomis su Aplinkos apsaugos agentūra suderintomis monitoringo programomis.

- Laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekanti laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

- Ėminiai tyrimams atlikti turi būti priimti tą pačią arba vėliausiai sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo.

- Laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekanti laboratorija neturėtu būti nutolusi daugiau kaip 70 km. nuo Šilutės miesto.

- Tyrimai pradedami daryti tą pačią dieną arba vėliausiai sekančią darbo dieną po mėginių pristatymo.

- Tyrimų duomenys pateikiami surašyti tyrimų rezultatų protokoluose ir pateikiami ne vėliau, kaip sekančią darbo dieną po tyrimų atlikimo.

- Tyrimų rezultatų protokolai atsiunčiami į UAB „Šilutės vandenys“ elektroninį paštą adresu: sandra.budvyte@silutes-vandenys.lt

- Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais, kaip pateikta monitoringo programose.

- Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms analičių tyrimų skaičius gali būti reguliuojamas dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų tyrimų skaičių.

| Eil. Nr. | Mėginio pavadinimas | Mėginio tyrimų skaičius kartai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šilutės NVĮ | 32 |
| 2. | Rusnės NVĮ | 10 |
| 3. | Saugų NVĮ | 10 |
| 4. | Kintų NVĮ | 10 |
| 5. | Vilkyčių NVĮ | 10 |
| 6. | Inkaklių NVĮ | 10 |
| 7. | Švėkšnos NVĮ | 10 |
| 8. | Juknaičių NVĮ | 10 |
| 9. | Pašyšių NVĮ | 10 |
| 10. | Leitgirių NVĮ | 10 |
| 11. | Usėnų NVĮ | 10 |
| 12. | Katyčių NVĮ | 10 |
| 13. | Tarvydų NVĮ | 10 |
| 14. | Užlieknių NVĮ | 2 |
| 15. | Žemaičių Naumiesčio NVĮ | 10 |
| 16. | Laučių NVĮ | 10 |
| 17. | Vainuto NVĮ | 10 |
| 18. | Gardamo NVĮ | 10 |
| 19. | Degučių NVĮ | 10 |
| 20. | Paviršinis vanduo Šyšos upė | 32 |
| 21. | Paviršinės nuotekos Išleistuvas Nr. 1 Šilutė | 5 |
| Viso tyrimų: |  | 241 |

## Nuotekų valymo įrenginiai.

## Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, Amonio azotas, Nitratinis azotas, Nitritinis azotas, Fosfatinis fosforas

Tyrimai po nuotekų valymo proeceso:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, Amonio azotas, Nitratinis azotas, Nitritinis azotas, Fosfatinis fosforas

Šyšos upė

Aukščiau Šilutės NVĮ:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, Amonio azotas, Nitratinis azotas, Nitritinis azotas, Fosfatinis fosforas, ištirpęs deguonis.

Žemiau Šilutės NVĮ:

pH, temperatūra, BDS7, SM, ChDS, Nb, Pb, Amonio azotas, Nitratinis azotas, Nitritinis azotas, Fosfatinis fosforas, ištirpęs deguonis.

Paviršinės nuotekos

Išleistuvas Nr. 1, Šilutė.

pH, BDS7, SM,  ChDS,  NP (nafta).