## Lapas1
Bufetų ir valgyklų įrenginiai 9384. Pirkimo dalis Nr.3. Reikalavimai konkurso dalyviams:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (ar kitus dokumentus), nurodant tikslius modelio pavadinimus, modifikacijas, gamintoją, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas medžiagiškumas, tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertį ar geresnių charakteristikų produktą, tuomet kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti ir lygiavertiškumo pagrindimą.
3. Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra Plotis x Gylis x Aukštis. Nurodomas GN (gastronorma) dydis yra tarptautinis kepimo skardų matavimo vienetas, jo matmenys 325x530mm.
4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, pristatoma gamyklinėje pakuotėje ir turi turėti CE žymėjimą.
5. Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Privalumas jei Tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą turi reaguoti per 1 darbo dieną, o problemą/gedimą išspręsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
6. Tiekėjas po sutarties pasirašymo, su Užsakovu suderintu laiku, atlieka tikslius esamos situacijos apmatavimus vietoje, patikslina parduodamai virtuvės įrangai reikalingų elektros, vandens bei kanalizacijos įvadų vietas ir poreikį. Taip pat su Užsakovu privalo suderinti bufetų spalvas ir medžiagas. Tiekėjas pilnai atsako už tinkamą projekto išpildymą.
7. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs prekes turi pravesti ne trumpesnius nei 3 val. mokymus kaip naudotis įranga prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku. Mokymus įforminti protokolu.
8. Siūlomos prekės turės būti jungiamos prie reikalaujamos įtampos 230V 50-60Hz arba 400V 50-60Hz. Jei pateiktas prekės modelis bus kitokios, nei reikalaujama, pasiūlymas bus atmestas.
9. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo sąskaita perkančiajai organizacijai adresu: Santariškių g.2, Vilniuje. Prekių pristatymo terminas: 60 k.d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo. Prekių montavimas, pajungimas, išbandymas ir darbuotojų apmokymas 10 k.d. Sumontuotų ir išbandytų pridavimas Užsakovui ne vėliau kaip 70 k.d nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo.
Techninė specifikacija
Eil.nr. | Reikalaujamos savybės | Siūlomos savybės (būtina įrašyti) | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, eur. | Suma be PVM, eur.
vnt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
39312200-4 Bufetų ir valgyklų įrenginiai
1 | Elektrinė keptuvė |  | 1
elektrinis pavertimas
kepimo paviršiaus talpa ne mažiau GN 2/1
talpa ne mažiau 85 l
kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C
išorinė konstrukcija ir dangtis iš nerūdijančio plieno
galima naudoti kaip marmitą;
Matmenys ne daugiau 850x820x1000 mm
Elektros pajungimas ne mažiau 10,5 kW, 400 V
2 | Gruzdintuvė |  | 2
nerūdijančio plieno konstrukcija Iš ne prastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.
vonios talpa min 3- max 5 l
su dangčiu
Matmenys ne mažiau 270x400x360mm;
Elektros pajungimas ne mažiau 3,3 kW, 230V
3 | Konvekcinė krosnelė |  | 1
su drėkinimu, apšvietimu ir ventiliatoriumi
nerūdijančio plieno korpusas
dvigubo stiklo durelės
skaitmeninis valdymas su ne mažiau 90 programomų
Skaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimas;
automatinis įkaitinimas
Temperatūra turi pasiekti 260°C
Talpa 4 skardos ne mažiau 460x340mm
Matmenys ne daugiau 600x640x550 mm
Elektros pajungimas ne mažiau 3,0 Kw, 230V
Komplektacijoje vandens minkštintojas 12 ltr.
Pasiūlymo bendra kaina be PVM, EUR
PVM 21 %, Eur
Pasiūlymo bendra kaina su PVM, Eur