TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS

Pirkimo objekto skaidymas į dalis: Skaidoma į 17 dalių

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Prelimi-narus kiekis | Tiekėjų pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimo; kokia gali būti preliminari šiam Pirkimui (kiekvienai pirkimo daliai) skiriama lėšų suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | A. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI |  |  |  |
| 1.1. objektas | A. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI | vnt. | 1500 |  |
| 1.1.1. parametras | Užspaudėjas pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei; |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius; |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi; |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu; |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo; |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml; |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu; |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | prietaisas supakuotas steriliai; |  |  |  |
| 1.1.9. parametras | dviejų dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui). |  |  |  |
| 1.1.10. parametras | Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, publikuotus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui. |  |  |  |
| 1.1.11. parametras | Introdiuseris susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. |  |  |  |
| 1.1.12. parametras | Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). |  |  |  |
| 1.1.13. parametras | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. |  |  |  |
| 1.1.14. parametras | Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. |  |  |  |
| 1.1.15. parametras | Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. |  |  |  |
| 1.1.16. parametras | Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025". |  |  |  |
| 1.1.17. parametras | Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 1cm, galas tiesus. |  |  |  |
| 1.1.18. parametras | Metalinė adata: 22 G (0,7 x 35 mm); 21 G (0,8 x 35mm); 20 G (0,9 x 35 mm). |  |  |  |
| 1.1.19. parametras | Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją |  |  |  |
| 2. dalis (Sutartis raštu) | Introdiuseris a. radialis kateterizacijai |  |  |  |
| 2.1. objektas | Introdiuseris a. radialis kateterizacijai | vnt. | 9000 |  |
| 2.1.1. parametras | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. |  |  |  |
| 2.1.2. parametras | Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). |  |  |  |
| 2.1.3. parametras | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. |  |  |  |
| 2.1.4. parametras | Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. |  |  |  |
| 2.1.5. parametras | Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. |  |  |  |
| 2.1.6. parametras | Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025". |  |  |  |
| 2.1.7. parametras | Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 1cm, galas tiesus. |  |  |  |
| 2.1.8. parametras | Metalinė adata: 22 G (0,7 x 35 mm); 21 G (0,8 x 35mm); 20 G (0,9 x 35 mm). |  |  |  |
| 2.1.9. parametras | Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją |  |  |  |
| 3. dalis (Sutartis raštu) | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela - femoraliniai |  |  |  |
| 3.1. objektas | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela - femoraliniai | vnt. | 9000 |  |
| 3.1.1. parametras | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; |  |  |  |
| 3.1.2. parametras | Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; |  |  |  |
| 3.1.3. parametras | Mini viela-pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio-titano), galiukas tiesus ir J formos ; |  |  |  |
| 3.1.4. parametras | 3 padėčių sklendė; |  |  |  |
| 3.1.5. parametras | Vielos ilgiai 45±1 cm, 80±1 cm; |  |  |  |
| 3.1.6. parametras | Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; |  |  |  |
| 3.1.7. parametras | Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; |  |  |  |
| 3.1.8. parametras | Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; |  |  |  |
| 3.1.9. parametras | Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos, prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas,dydis 5F. |  |  |  |
| 3.1.10. parametras | Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją |  |  |  |
| 4. dalis (Sutartis raštu) | Radialinis introdiuseris su užspaudikliu kompleksiniam PKI |  |  |  |
| 4.1. objektas | Radialinis introdiuseris su užspaudikliu kompleksiniam PKI | vnt. | 600 |  |
| 4.1.1. parametras | Radialinio introdiuserio- Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; |  |  |  |
| 4.1.2. parametras | Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; |  |  |  |
| 4.1.3. parametras | Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; |  |  |  |
| 4.1.4. parametras | Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); |  |  |  |
| 4.1.5. parametras | Tinkančios vielos gidės: 0,021” ir 0,025”; |  |  |  |
| 4.1.6. parametras | Mini vielos: ilgis 45±1 cm ir 80±1 cm galas tiesus; |  |  |  |
| 4.1.7. parametras | Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (“Flach Back”) technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm; |  |  |  |
| 4.1.8. parametras | Naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“; |  |  |  |
| 4.1.9. parametras | Introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; |  |  |  |
| 4.1.10. parametras | Ilgiai:10±1 cm; 16±1 cm; |  |  |  |
| 4.1.11. parametras | a . radialis užspaudiklis: - pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. |  |  |  |
| 4.1.12. parametras | Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; |  |  |  |
| 4.1.13. parametras | Konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du. |  |  |  |
| 4.1.14. parametras | Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, įrodančius teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui; |  |  |  |
| 4.1.15. parametras | oro balionai užtikrina gerą a. ulrinalis veninę kraujotaką bei leidžia išvengti nervų užspaudimo. |  |  |  |
| 4.1.16. parametras | Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13±1 ml, maksimalus – 18 ml. |  |  |  |
| 4.1.17. parametras | Pateikiamos klinikinės studijos/moksliniai straipsniai, įrodantys teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui |  |  |  |
| 5. dalis (Sutartis raštu) | Diagnostiniai koronariniai kateteriai |  |  |  |
| 5.1. objektas | Diagnostiniai koronariniai kateteriai | vnt. | 12000 |  |
| 5.1.1. parametras | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; |  |  |  |
| 5.1.2. parametras | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis; |  |  |  |
| 5.1.3. parametras | Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; |  |  |  |
| 5.1.4. parametras | Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). |  |  |  |
| 5.1.5. parametras | Sėgis 4F kateteriui ne mažesnis nei 750 psi, 5F ir 6F - ne mažesnis nei1000 psi; |  |  |  |
| 5.1.6. parametras | Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; |  |  |  |
| 5.1.7. parametras | Kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; |  |  |  |
| 5.1.8. parametras | kateterio vidiniai diametrai: 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm; |  |  |  |
| 5.1.9. parametras | Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 4,5, 5,0; MP-2.5, 3,0, 3,5, 4,0; Multipurpose El Gamal 2; Straight ST; Internal Mammary IM-Round Tip, Short tip, JP type; Bypass BP-JL, JR; Radial IMA; Radial Tiger I -4.0, 4,5; Radial Tiger II-3.5, 4,0, 4,5, 5,0; Radial BLK; Radial Jacky-3.5; Radial Sarah 4.0 |  |  |  |
| 6. dalis (Sutartis raštu) | Stipininės arterijos užspaudiklis |  |  |  |
| 6.1. objektas | Stipininės arterijos užspaudiklis | vnt. | 10500 |  |
| 6.1.1. parametras | Dviejų dalių konstrukcija; |  |  |  |
| 6.1.2. parametras | Viena dalis minkšta; |  |  |  |
| 6.1.3. parametras | Vienas dydis visiems pacientams; |  |  |  |
| 6.1.4. parametras | Sterilus. |  |  |  |
| 6.1.5. parametras | Yra skalė, rodanti užspaudimo jėgą nuo 0 iki 20 Niutonų. |  |  |  |
| 6.1.6. parametras | Užspaudimo jėga lengvai kontroliuojama 1 Niutono žingsniu sriegio ar analogišku būdu. |  |  |  |
| 6.1.7. parametras | Neužspaudžiamas stipininis nervas; |  |  |  |
| 6.1.8. parametras | Užspaudiklio padas ant dūrio vietos: permatomas, kad matyti, ar dūrio vieta kraujuoja; minkštas, kad nesusidarytų nuospauda |  |  |  |
| 7. dalis (Sutartis raštu) | Padidinto stangrumo spec. paskirties vielos širdies kateterizacijoms |  |  |  |
| 7.1. objektas | Padidinto stangrumo spec. paskirties vielos širdies kateterizacijoms | vnt. | 180 |  |
| 7.1.1. parametras | Storis 0,035“; |  |  |  |
| 7.1.2. parametras | Ilgis 75-260 cm. Amplatz Super Stiff tipo iš ‘‘stainless steel‘‘ medžiagos; |  |  |  |
| 7.1.3. parametras | Galo forma: tiesi ir J tipo; |  |  |  |
| 7.1.4. parametras | Lankstaus galiuko ilgis 7, 6 ir 4 cm; |  |  |  |
| 7.1.5. parametras | Viela ištisinė spiralinio (‘‘flat coiled‘‘ ) tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. |  |  |  |
| 7.1.6. parametras | Atraumatinis minkštas distalinis galas |  |  |  |
| 8. dalis (Sutartis raštu) | Intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis AVIGO+ IVUS sistemai |  |  |  |
| 8.1. objektas | Intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis AVIGO+ IVUS sistemai | vnt. | 375 |  |
| 8.1.1. parametras | Suderinamas su 5F kateteriu pravedėju; |  |  |  |
| 8.1.2. parametras | Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu; |  |  |  |
| 8.1.3. parametras | Kateterio įėjimo profilis ne daugiau 0.67 mm.,proximalinis ‘’shaftas’’ ne daugiau 1.00 mm; |  |  |  |
| 8.1.4. parametras | Transduserio profilis ne daugiau 0.87 mm; |  |  |  |
| 8.1.5. parametras | Veikimo principas - mechaninis sukimasis; |  |  |  |
| 8.1.6. parametras | Tinka aparatui AVIGO+ (gamintojo patvirtinimas)*; |  |  |  |
| 8.1.7. parametras | Komplektuojamas kartu su sterilia apsaugine rankove; |  |  |  |
| 8.1.8. parametras | Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti aparatu-konsole gydymo įstaigą nemokamai ir garantuoja šio aparato-konsolės techninę priežiūrą, |  |  |  |
| 8.1.9. parametras | šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis |  |  |  |
| 9. dalis (Sutartis raštu) | Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui (fractional flow reserve – angl.) matuoti AVIGO+ aparatu |  |  |  |
| 9.1. objektas | Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui (fractional flow reserve – angl.) matuoti AVIGO+ aparatu | vnt. | 600 |  |
| 9.1.1. parametras | Vielos ilgis 185±1 cm, lankstus galas 33±1 cm; |  |  |  |
| 9.1.2. parametras | Distalinis vielos galas turi integruota optini spaudimo daviklį; |  |  |  |
| 9.1.3. parametras | Vielos diametras 0,014’’; |  |  |  |
| 9.1.4. parametras | Rentgenokontrastinis galiukas 3 cm; |  |  |  |
| 9.1.5. parametras | Hibridinė dangos struktūra- distalinis galiukas hidrofilinis padengimas, proksimalinis galas PTFE padengimas.; |  |  |  |
| 9.1.6. parametras | Turi atskyrimo rankena; |  |  |  |
| 9.1.7. parametras | Du rentgeno kontrastiniai markeriai (Brachial 90 cm ir Femoral 100 cm); |  |  |  |
| 9.1.8. parametras | Tinka aparatui AVIGO+ (gamintojo patvirtinimas)*. |  |  |  |
| 10. dalis (Sutartis raštu) | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai |  |  |  |
| 10.1. objektas | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai | vnt. | 9000 |  |
| 10.1.1. parametras | Diagnostiniai širdies vainikinių arterijų ir širdies ertmių kateteriai: |  |  |  |
| 10.1.2. parametras | Išoriniai diametrai – 4F,5F,6F, ir 7F; |  |  |  |
| 10.1.3. parametras | Didelis modifikacijų ir ilgių pasirinkimas: kai kurių modifikacijų kateterių ilgiai yra 40±1,50±1,60±1,65±1,70±1,80±1,100±1,110±1,125±1 cm. |  |  |  |
| 10.1.4. parametras | Tinka naudoti su 0,035-0,038 storio vielomis- pravedėjais. |  |  |  |
| 10.1.5. parametras | Atlaiko iki 1200 psi slėgį; |  |  |  |
| 10.1.6. parametras | Įvairių modifikacijų: JL (3,5,4,4,5,5,6), JR (1,5,2,0,3,0,3,5,4,,4,5,5,6,0), JR 3,5, JR 4,0 JR 5,0 JR6,0 MOD, lcb, rcb, pediatriniai, PS (pigtail straight); Multi (A2,B2,A1,B1) |  |  |  |
| 10.1.7. parametras | Su šoninėmis skylėmis ir be jų, PA (Pgtail angeled 145, Pigtail 155) |  |  |  |
| 10.1.8. parametras | IM, Brachial arba lygiaverčių |  |  |  |
| 10.1.9. parametras | Didelio vidutinio diametro: 4F ne mažesnis 0.042 (1.07); 5F ne mažesnis 0.046 (1.17); 6F ne mažesnis 0.054 (1.37) |  |  |  |
| 11. dalis (Sutartis raštu) | Viela diagnostiniams kateteriams |  |  |  |
| 11.1. objektas | Viela diagnostiniams kateteriams | vnt. | 13500 |  |
| 11.1.1. parametras | Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. |  |  |  |
| 11.1.2. parametras | Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). |  |  |  |
| 11.1.3. parametras | Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. |  |  |  |
| 11.1.4. parametras | Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. |  |  |  |
| 11.1.5. parametras | Dengtos teflonu ir heparinu. |  |  |  |
| 11.1.6. parametras | Fiksuota arba mobili šerdis. |  |  |  |
| 11.1.7. parametras | J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm |  |  |  |
| 12. dalis (Sutartis raštu) | Radialinio introdiuserio ir užspaudėjo komplektas |  |  |  |
| 12.1. objektas | Radialinio introdiuserio ir užspaudėjo komplektas | vnt. | 3000 |  |
| 12.1.1. parametras | Susideda iš punkcinės adatos, vielos – pravedėjo, introdiuserio ir dilatoriaus. |  |  |  |
| 12.1.2. parametras | Dydžiai 4-8F, ilgis 7, 11 arba 23 cm ± 1cm. Dengta polietilenu, spalvinis dydžių žymėjimas. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Vožtuvas, apsaugojantis nuo kraujo ištekėjimo, bet leidžianti lengvai įvesti vielą ar kateterį ir lengvai manipuliuoti. Adata ergonomišku laikikliu, padengta plienu, labai aštri. 21G 4 ar 7 ± 1 cm ilgio. |  |  |  |
| 12.1.3. parametras | Metalinių vielų - pravedėjų ilgiai - nuo 40 cm iki 80 cm, jų galiukas tiesus ir labai minkštas, o kūnas - kietas ir neperlenkiamas. Prietaisas, palengvinantis vielos - pravedėjo įvedimą į introdiuserio dilatorių - vamzdelio formos, platėjančiais galais ir siaura vidurine dalimi, į kurią telpa tik vielos ir dilatatoriaus galiukai, dėl to vielą galima labai greitai įvesti į dilatatorių. |  |  |  |
| 12.1.4. parametras | Suspaudimo prietaisas. |  |  |  |
| 12.1.5. parametras | Balionėlis turi pažangų spaudimo reguliavimo mechanizmą, leidžiantį tiksliai kontroliuoti slėgį intervale nuo 40 iki 60 mmHg. Šis funkcionalumas užtikrina patentinę hemostazę, išvengiant tiek per didelio, tiek nepakankamo suspaudimo, kas padidina paciento komfortą ir saugumą. |  |  |  |
| 12.1.6. parametras | Dirželio tvirtinimas, pagamintas iš specialios medžiagos, leidžiančios lengvai reguliuoti prietaiso padėtį ir užtikrinančios patikimą, stabilų pritvirtinimą. Jungiamasis įrenginys yra unikalios konstrukcijos, sukurtas taip, kad apsaugotų nuo netyčinio atjungimo, užtikrindamas prietaiso saugumą ir patikimumą naudojimo metu. |  |  |  |
| 12.1.7. parametras | Produktas prieinamas dviejų dydžių – 24±1 cm ir 29±1 cm. Jis gali būti komplektuojamas su specializuotu jungiamuoju įrenginiu ir švirkštu, užtikrinančiu papildomą saugumą |  |  |  |
| 13. dalis (Sutartis raštu) | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas |  |  |  |
| 13.1. objektas | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas | vnt. | 45 |  |
| 13.1.1. parametras | Komplekte yra: skaidri išpučiama dalis, fiksavimo diržas, rėmas ir manometras |  |  |  |
| 13.1.2. parametras | Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai |  |  |  |
| 14. dalis (Sutartis raštu) | Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui matuoti Quantien aparatu |  |  |  |
| 14.1. objektas | Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui matuoti Quantien aparatu | vnt. | 300 |  |
| 14.1.1. parametras | Ilgis ne didesnis nei 175cm; |  |  |  |
| 14.1.2. parametras | Storis ne didesnis nei 0,014 colio; |  |  |  |
| 14.1.3. parametras | Lanksčioji dalis padengta hidrofiline danga ne mažesnė nei 31cm ilgio; |  |  |  |
| 14.1.4. parametras | Galiukas su rentgeno žyme 3cm ilgio; šalia jo - ne ilgesnė nei 2 mm slėgio ir temperatūros jutiklis |  |  |  |
| 15. dalis (Sutartis raštu) | Kraujagyslių uždarymo priemonė |  |  |  |
| 15.1. objektas | Kraujagyslių uždarymo priemonė | vnt. | 5400 |  |
| 15.1.1. parametras | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA; |  |  |  |
| 15.1.2. parametras | Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų; |  |  |  |
| 15.1.3. parametras | Komplektuojama su: 70±1 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. |  |  |  |
| 15.1.4. parametras | V-Twist kolageno įvedimo technologija. |  |  |  |
| 15.1.5. parametras | Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. |  |  |  |
| 15.1.6. parametras | Tinka 0,035’, 0,038’ vielai |  |  |  |
| 15.1.7. parametras | Dydis: 6F, 8F |  |  |  |
| 16. dalis (Sutartis raštu) | Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais |  |  |  |
| 16.1. objektas | Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais | vnt. | 300 |  |
| 16.1.1. parametras | Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; |  |  |  |
| 16.1.2. parametras | Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti; |  |  |  |
| 16.1.3. parametras | Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai; |  |  |  |
| 16.1.4. parametras | Diskai rezorbuojasi per 60-90 dienų; |  |  |  |
| 16.1.5. parametras | Rinkinio komplektas: 0,038" (7F) 70±1 cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris; |  |  |  |
| 16.1.6. parametras | Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui; Dydis: 7F |  |  |  |
| 17. dalis (Sutartis raštu) | Padidinto lankstumo vielos pravedėjos |  |  |  |
| 17.1. objektas | Padidinto lankstumo vielos pravedėjos | vnt. | 10500 |  |
| 17.1.1. parametras | Ilgis: 50±1 cm, 80±1 cm, 120±1 cm, 150±1 cm, 180±1 cm; |  |  |  |
| 17.1.2. parametras | Storis: 0, 018“, 0,025”, 0,032“, 0,035”, 0,038” |  |  |  |
| 17.1.3. parametras | Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; |  |  |  |
| 17.1.4. parametras | Vienos dalies konstrukcija; |  |  |  |
| 17.1.5. parametras | Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; |  |  |  |
| 17.1.6. parametras | 1 : 1 posūkio užtikrinimas; |  |  |  |
| 17.1.7. parametras | Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; |  |  |  |
| 17.1.8. parametras | Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“; |  |  |  |
| 17.1.9. parametras | Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm |  |  |  |

BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo kalba su vertimu į anglų arba lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.  Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti dokumento (dokumento dalies) vertimo į lietuvių kalbą ir iš anglų kalbos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Siūlomos prekės ir įranga panaudai (jeigu teikiama 8 ir 9 pirkimo dalyse) turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

3. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

4. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdžius, nurodytus 1.1 priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 25, Panevėžys.

4.1. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

4.1.1. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu (kontaktus tiekėjui pateiks Komisija CVP IS priemonėmis kartu su prašymu pristatyti prekių pavyzdžius) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

4.1.2. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami kartu su originaliomis gamintojo pakuotėmis. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui „Vienkartinės medicininės paskirties priemonės“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

4.1.3. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai.

4.1.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

- Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotos turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.

- Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti techninės specifikacijos  reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje.

- Informacija tiekėjams dėl Pirkimo dokumentų 1.1. priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ 8 ir 9 dalyse žvaigždutės pavidalo ženklu, t. y. *, pažymėtų reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos:

  - Tiekėjai, neatstovaujantys Pirkimo dokumentų 1.1. priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ 5 dalyje nurodytos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą lygiavertę įrangą panaudai. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Tiekėjas, iš anksto susitaręs su perkančiąja organizacija dėl abiem šalims patogaus laiko, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atvykti apžiūrėti įrangą, kuriai kartu su prekėmis planuoja teikti panaudai lygiavertę įrangą. Susitikimo metu į kilusius klausimus nebus teikiami atsakymai, nes susitikimas skirtas tik apžiūrai. Tiekėjai, turėdami klausimų po apžiūros, galės juos pateikti pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Atvykę į apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį oficialų dokumentą su nuotrauka.