## Lapas1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpų, Laisvės al. 96, Kaune, 1-ojo aukšto (fojė) patalpų ir prie jos esančių erdvių, lifto nuo pusrūsio iki 6 aukšto atkūrimo tvarkomųjų statybos darbų paprastojo remonto projektas
Statinys Administracinis pastatas Laisvės al. 96, Kaune
Žiniaraštis 3 Elektrotechnika
Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 Skydai
1 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
2 | Jėgos skydas JS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
3 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (JS-1) | vnt. | 27
4 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 16 A, 10 kA | vnt. | 17
5 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, 25 A | vnt. | 5
6 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 32 A, 10 kA | vnt. | 1
7 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 4
8 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
9 | Kompiuterių skydas KS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
10 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (KS-1) | vnt. | 19
11 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 16 A, 10 kA | vnt. | 13
12 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 1
13 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, 25 A | vnt. | 4
14 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, "C" 12.5 kA | vnt. | 1
15 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
16 | Apšvietimo skydas AS-1, paviršinis, IP30 | kompl. | 1
17 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (AS-1) | vnt. | 27
18 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 16
19 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 1
20 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 10 A | vnt. | 3
21 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, "C" 12.5 kA | vnt. | 1
22 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 1P, "A" 25 A | vnt. | 5
23 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 2P, "A" 25 A | vnt. | 1
24 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1
25 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-1, paviršinis, | kompl. | 1
26 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (AAS-1) | vnt. | 8
27 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 20 A | vnt. | 1
28 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 10 A | vnt. | 3
29 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 6 A | vnt. | 1
30 | Automatinis išjungiklis 1F, „B“, 4 A | vnt. | 2
31 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 2P, "A" 25 A | vnt. | 1
32 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 3
33 | Nuotėkio relė su automatinio jungiklio funkcija 230V 10A | vnt. | 1
34 | Kontaktorius modulinis KM 1P/25A/230V | vnt. | 2
35 | Šyninių automatinių jungiklių montavimas TP 0,4 kV spintose, kai šynų skerspjūvis iki 400mm2 (Esamas ĮPS-1) | vnt. | 9
36 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 40 A, 10 kA | vnt. | 1
37 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 32 A, 10 kA | vnt. | 2
38 | Automatinis išjungiklis 3F, „C“, 25 A, 10 kA | vnt. | 2
39 | Automatinis išjungiklis 1F, „C“, 10 A, 10 kA | vnt. | 2
40 | Kasetinis viršįtampių ribotuvas 4P, „B+C“, 50 kA | vnt. | 2
41 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 2
42 | DIN bėgelis | vnt. | 2
2 Apšvietimas
1 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas ant lubų | vnt. | 33
2 | Šviestuvas LED, 35 W, paviršinis 60x60, IP40 | vnt. | 33
3 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 4
4 | Šviestuvas LED, 35 W, įleidžiamas į gipso kartono lubas 60x60, IP40, 3000 K | vnt. | 4
5 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.36
6 | Avarinis šviestuvas LED 3 W, IP65 su rezerviniu 1 val .maitinimu, save testuojantis | vnt. | 30
7 | Evakuacinis šviestuvas LED 3 W, IP44 su rezerviniu 1 val .maitinimu, save testuojantis | vnt. | 6
8 | Apvadų iš aliuminio tvirtinimas prie sienų | 100m | 2
9 | Kampinis aliuminio profilis su uždengimu LED juostai | m | 200
10 | LED juosta 10 W/m‘, 3000 K, IP20, 24 V | m | 200
11 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 15
12 | Maitinimo šaltinis LED juostai, IP20, 24 V, 10 A | vnt. | 15
3 Instaliaciniai gaminiai
1 | Dali būvio jutiklių montavimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 19
2 | Dali būvio jutiklis, lubinis, 360o, IP20 ED-S mini | vnt. | 2
3 | Dali būvio jutiklis, lubinis, 360o, IP20 Theben 360 | vnt. | 17
4 | Lauko apšviestumo jutiklių montavimas | vnt. | 1
5 | Lauko apšviestumo jutiklis ED-EYE | vnt. | 1
6 | Dali programavimo derinimo darbai | vnt. | 1
7 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100vnt | 0.24
8 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 | vnt. | 15
9 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 kompiuteriams, raudonos spalvos, 3-jų vietų | vnt. | 9
10 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.24
11 | Kištukinis lizdas, 250 V, 16 A, IP20 | vnt. | 2
12 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt) | vnt. | 37
13 | Kištukinis lizdas 230 V, 16 A, raudonos spalvos | vnt. | 48
14 | 230 V, 16 A, baltos spalvos | vnt. | 32
15 | Kištukinis lizdas RJ45, 6 kat., 2-jų vietų | vnt. | 16
16 | Grindinio kanalo dėžė su liuku ir kištukiniais | vnt. | 11
17 | 230 V, 16 A, baltos spalvos | vnt. | 22
18 | Kištukinis lizdas RJ45, 6 kat., 2-jų vietų | vnt. | 11
19 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2) | 100m | 1.3
20 | Pogrindininis metalinis kanalas, 3-jų sekcijų, 2000x350x28 mm, nuimamu viršum | m | 130
21 | Vertikalus kampas 3 sekcijų, 200x200x28 mm | vnt. | 2
22 | Jungiamoji apkaba | vnt. | 65
23 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 0.2
24 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 1
25 | Elektroinstaliacinis PEHD vamzdis Ø 50 | m | 100
26 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4.5
27 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø25 | m | 300
28 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø20 | m | 100
29 | Elektroinstaliacinis PE vamzdis Ø16 | m | 50
30 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos | 100m | 0.4
31 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, su pertvara 110x60 | m | 40
32 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos | 100m | 0.25
33 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, 40x40 | m | 10
34 | Plastikinis instaliacinis kanalas su dangčiu, 20x20 | m | 15
35 | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 1.74
36 | Kabelinis lovelis, be perforacijos 300x60 su pertvara komplekte su tvirtinimo elementais. Korozojos klasė C1-C2 | m | 150
37 | Kabelinis lovelis, perforuotas 300x60 su dangčiu komplekte su tvirtinimo elementais. Korozi jos klasę C1-C2 | m | 9
38 | Kabelinis lovelis, perforuotas 100x60 su dangčiu komplekte su tvirtinimo elementais. Korozi jos C1-C2 | m | 15
39 | Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas | vnt | 30
40 | Paskirstymo dėžutės IP20 | vnt. | 20
41 | Paskirstymo dėžutės IP55 su gnybtais | vnt. | 10
42 | Termosusitraukiantis vamzdelis įvairių diametrų | m | 15
43 | Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku | m2 | 0.5715
44 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 35
45 | Kabelis Cu 5x10 mm2 | m | 150
46 | Kabelis Cu 5x6 mm2 | m | 200
47 | Kabelis Cu 5x4 mm2 | m | 300
48 | Kabelis Cu 5x1,5 mm2 | m | 100
49 | Kabelis Cu 4x1,5 mm | m | 300
50 | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 1500
51 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 1000
52 | Kabelis Cu 3x1,5 mm2, E60 ugniai atsparus | m | 150
53 | Kabelis Cu 2x1,5 mm2, RM | m | 200
54 | Kabelis Cu 1x10 mm2, RM, PE spalvinimas | m | 150
55 | Kabelis Cu 1x4 mm2, RM, PE spalvinimas | m | 200
56 | Kabeliniai antgaliai 4 mm2 | vnt. | 20
57 | Kabeliniai antgaliai 2,5 mm2 | vnt. | 50
58 | Kabelis Cu 2x1,5 mm2, RM | m | 200
59 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1
60 | Angų gręžimas, perdangose, sienose | 100vnt | 0.2
61 | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 12
62 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu | 100m | 2.1
63 | Esamų laidų, kabelių išmontavimas | 100m | 2.7
4 Įžeminimas, potencialų suvienodinimas
1 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.1
2 | Potencialų suvienodinimo šyna, žalvaris 7x-25 | vnt. | 1
3 | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas | 100m | 0.1
4 | Plieninė cinkuota juosta 40x4 mm | m | 10
5 | Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių gyslų, presuojant | 100vnt | 0.2
6 | Kabeliniai antgaliai 2,5-10 mm2 | vnt. | 20
7 | Įžeminimo gnybtas grindiniam kabeliniam loveliui | vnt. | 2
8 | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 1
9 | Pereinamų taškų įžeminimo varžos matavimai | vnt. | 1
10 | Esamų laidų, kabelių išmontavimas | 100m | 0.5
Viso be PVM:
PVM 21% :
Iš viso su PVM: