## Lapas1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpų, Laisvės al. 96, Kaune, 1-ojo aukšto (fojė) patalpų ir prie jos esančių erdvių, lifto nuo pusrūsio iki 6 aukšto atkūrimo tvarkomųjų statybos darbų paprastojo remonto projektas
Statinys Administracinis pastatas Laisvės al. 96, Kaune
Žiniaraštis 4 Elektroniniai ryšiai
Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai. Medžiagos
1 | Komutacinė 19”/24U 600x600 mm spinta | kompl. | 1
2 | 19"1U krone plintų laikiklis ( tuščias), įgilintas 120mm | vnt. | 1
3 | LSA plintas 2/10 su atjungiamais kontaktais tipo Krone | vnt. | 3
4 | 19” komutacinė panelė 24xRJ45 6 kat.FTP | vnt. | 3
5 | Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 6 kat., FTP. 2 m | vnt. | 3
6 | Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 6 kat., FTP. 3m | vnt. | 14
7 | Rozetės, RJ45 kištukiniai lizdai | vnt. | 30
8 | Instaliacinės dėžutės rozetėms | vnt. | 30
9 | Kabelis UTP 6 kat | m | 2350
10 | Telefoninis kabelis 25x2x0.5, 5e kat., vidaus sąlygoms | m | 42
11 | Kabelis FTP 7 kat. | m | 100
12 | Vamzdis d20 | m | 150
13 | Vamzdžių tvirtinimo detalės, jungtys bei perėjimai |  | 1
14 | Plastikinis instaliacinis kanals 110x60 | m | 25
15 | Tvirtinimo ir montavimo elementų komplektas | kompl. | 1
16 | Markiravimo medžiagos | kompl. | 1
17 | Instaliacinės medžiagos, HDM kabeliai | kompl. | 2
2 Vaizdo stebėjimo sistema. Medžiagos
1 | Rezervinio maitinimo šaltinis 1500VA montuojamas 19“spintoje 2U | vnt. | 1
2 | Kabelis UTP 6 kat | m | 120
3 | 24“ LED 4 monitorių laikiklis | vnt. | 1
4 | Instaliaciniai lankstūs vamzdžiai Ø16-32 | m | 50
5 | Vamzdžių tvirtinimo detalės, jungtys bei perėjimai | kompl. | 1
6 | Tvirtinimo ir montavimo elementų komplektas | kompl. | 1
7 | Montažinių medžiagų komplektas | kompl. | 1
8 | Markiravimo medžiagos | kompl. | 1
3 Pasikalbėjimo- durų atidarymo sistema. Medžiagos
1 | Video telefonspynė | kompl. | 1
2 | Durų sklendė (atvirkščio veikimo) | kompl. | 2
3 | Maitinimo blokas | vnt. | 1
4 | Maitinimo blokas | vnt. | 2
5 | Durų atidarymo mygtukas | vnt. | 2
6 | Paviršinė plastikinė montažinė dėžutė maitinimo šaltiniams, IP44 | vnt. | 4
7 | Instaliacinis kabelis 3x1,0mm2 | m | 20
8 | Instaliacinis kabelis 2x1,0 mm2 | m | 10
9 | El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2 | m | 10
10 | UTP 4x2x0,5 kabelis | m | 50
4 Šviesolaidžių paskirstymo įranga. Medžiagos
1 | Optinė komutacinė panelė (ODF) su 12 SC jungtimis, | vnt. | 2
2 | Šviesolaidinis kabelis, 4 (2x2) skaidulų, SM 9/125 | m | 50
3 | Šviesolaidinis komutacinis kabelis | m | 2
5 Elektroniniai ryšiai. Montavimo darbai
1 | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1
2 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 3
3 | 19"1U krone plintų laikiklio montavimas ( tuščias), įgilintas 120mm | vnt | 1
4 | LSA plintų 2/10 su atjungiamais kontaktais tipo Krone montavimas | vnt | 3
5 | 25 porų kabelio komutavimas ant plintų | 10 vnt. | 0.1
6 | Komutacinių panelių pajungimas komutaciniais kabeliais | 10 vnt. | 0.3
7 | Optinės komutacinės panelės (ODF) montavimas KS spintoje | vnt. | 2
8 | Šviesolaidinio kabelio, 4 (2x2) skaidulų, montavimas | 100m | 0.5
9 | 6 kat., UTP. 3m komutacinio kabelio nuo RJ45 lizdų | 10 vnt. | 1.4
10 | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt. | 0
11 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 30
12 | Wifi prieigos taškui kabelio montavimas | 100m | 0.5
13 | Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas loviuose. Kabelio UTP 6 kat | 100m | 20
14 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.9
15 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0.9
16 | Kompiuterinio kabelio testavimas ir dokumentacijos parengimas | kompl. | 1
17 | Elementų žymėjimas | vnt. | 1
18 | Praėjimui pro sienas skylių gręžimas | vnt. | 1
19 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 1
20 | Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai | vnt. | 1
21 | LED ekrano / 3 x 1.68 su konstruktyvu ekrano sumontavimui ant sienos montavimas | vnt | 2
22 | Akustinės sistemos pajungimas | vnt. | 2
23 | Sistemos paleidimas derinimas | vnt. | 2
24 | Praėjimui pro sienas skylių gręžimas | vnt. | 2
6 Vaizdo stebėjimo sistema montavimo darbai
1 | Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas loviuose | 100m | 1.2
2 | 24“ LED 4 monitorių laikiklio montavimas | vnt | 1
3 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1
4 | Kompiuterinio kabelio testavimas ir dokumentacijos parengimas | vnt. | 1
5 | Elementų žymėjimas | vnt. | 1
6 | Praėjimui pro sienas skylių gręžimas | vnt. | 1
7 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 1
8 | Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai | vnt. | 1
7 Video telefonspynė montavimas
1 | Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose | vnt. | 1
2 | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose, kai lizdai paruošti | vnt. | 2
3 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 3
4 | Durų atidarymo mygtukų montavimas | vnt. | 2
5 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100m | 0.6
6 | UTP 4x2x0,5 kabelio montavimas kanaluose | 100m | 0.5
7 | Laidų ir kabelių vienvielių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų | 100vnt | 0.01
8 | Telefonspynės testavimas ir dokumentacijos parengimas | vnt. | 1
9 | Elementų žymėjimas | vnt. | 1
10 | Praėjimui pro sienas skylių gręžimas | vnt. | 1
11 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 1
12 | Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai | vnt. | 1
Viso be PVM:
PVM 21% :
Iš viso su PVM: