Specialiųjų  pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

LABORATORINIŲ TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekanti ir ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imanti laboratorija turi būti akredituota kaip atitinkanti standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

2. Ėminiai tyrimams atlikti turi būti paimti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo.

3. Mėginius ima pats Tiekėjas savo lėšomis. Mėginių paėmimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

4. Tyrimų duomenys pateikiami surašyti tyrimų rezultatų protokoluose.

5. Nuotekų tyrimus atlikti ir pateikti tyrimų protokolą ne vėliau, kaip per 8 dienas nuo mėginio paėmimo dienos.

6. Tyrimų protokolus atsiųsti į UAB „Tauragės vandenys“ elektroninį paštą adresu: administracija@tauragesvandenys.lt .

7. Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais, kaip pateikta monitoringo programose.

8. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms analičių tyrimų skaičius gali būti reguliuojamas dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų tyrimų skaičių. Esant ypatingiems reikalavimams mėginio paėmimui, Paslaugos teikėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

| Tyrimo pavadinimas | Planuojamas tyrimų kiekis 12 mėn. |
| --- | --- |
| Mėginių paėmimas paros su automatiniu semtuvu | 25 |
| Mėginio paėmimas momentinis | 115 |
| pH | 140 |
| Temperatūra | 102 |
| Sk.medžiagos | 140 |
| BDS7 | 140 |
| CHDS | 140 |
| Amonio azotas | 96 |
| Nitritų azotas | 92 |
| Nitratų azotas | 92 |
| Bendras azotas | 140 |
| Bendras fosforas | 156 |
| Fosfatai | 92 |
| Varis | 38 |
| Chromas | 38 |
| Nikelis | 38 |
| Chloridai | 44 |
| Cinkas | 38 |
| Riebalai | 38 |
| Ftalatai | 13 |