PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas - Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos, nuotekų valymo įrenginiuose (toliau – VNV NVĮ) esančių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.

2.4. Preliminari paslaugų apimtis – preliminariai iš viso bus perkama 25000 specialisto darbo valandų, Paslaugų apimties detalizavimas pateikiamas šioje lentelėje:

| Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VNV NVĮ esančių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (specialisto darbo valandos) darbo valandomis (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.) | 23000 | valandos |
| 2 | VNV NVĮ esančių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (specialisto darbo valandos) ne darbo valandomis (darbo dienomis nuo 17 val. iki 8 val.) | 1500 | valandos |
| 3 | VNV NVĮ esančių įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (specialisto darbo valandos) švenčių / ne darbo dienomis (LR teisės aktais nustatytos švenčių / ne darbo dienos) | 500 | valandos |

2.5. Paslaugos bus apmokamos pagal įrenginio defektinį aktą. Įrenginio defektavimui ir defektinio akto parengimui Paslaugų teikėjas neturi skirti daugiau kaip 4 val., jei su Paslaugų gavėju nėra sutarta kitaip, ir paaiškėja aplinkybės, kad konkretaus įrenginio defektavimui reikalingas ilgesnis terminas.

2.6. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.7. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.8. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.9. Pagal fiksuoto įkainio kainodarą Paslaugos, kurios nurodytos Techninės specifikacijos 2.4 p. lentelėje, bus perkamos neviršijant Sutarties specialiosios dalies 2.4.1 p. numatytos sumos, už likusią Sutarties sumą bus perkamos paslaugų teikimui reikalingos Prekės, kaip numatyta Techninės specifikacijos 4.3.3 p., taikant Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Paslaugų teikėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias ar kitas lygiavertes atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius.

3.1.2. Eksploatacines medžiagas ir darbo priemones (įrankius), reikalingas paslaugų teikimui, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti į paslaugų įkainį.

3.1.3. Paslaugų teikėjui bendrosios būklės stebėsenos priežiūros paslaugų vykdyti nereikės, šios paslaugos lieka Paslaugų gavėjo atsakomybėje.

3.1.4. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo metu panaudotoms atsarginėms dalims turi suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją, o suteiktoms paslaugoms - ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį.

3.1.5. Pateiktos Prekės (atsarginės dalys) turi būti originalios arba lygiavertės. Paslaugų teikėjas teikdamas Prekes turi garantuoti, kad jos visiškai atitiks Paslaugų gavėjo turimai įrangai. Jei Paslaugų gavėjas patirs nuostolių dėl netinkamos Paslaugų teikėjo pateiktos Prekės kokybės ar Paslaugų kokybės, Paslaugų teikėjas turės atlyginti tiesioginius Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius.

3.1.6. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1 p., kadangi perkamos paslaugos, kurios patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių paslaugų sąrašą: „Aplinkosauginėms ir aplinkai palankioms prekėms skirta priežiūros, remonto ir įrengimo veikla bei nuotekų valymo paslaugų teikimas: pvz., nuotekų rinkimas, vežimas ir valymas, kanalizacijos sistemų eksploatavimas, priežiūra ir valymas“.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Titnago g. 74, Vilnius (Vilniaus miesto nuotekų valyklos, nuotekų valymo įrenginiai).

  - Paslaugų teikimo terminas (-ai)-  24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3.1.	Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas vykdyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytus sutartinius įsipareigojimus, privalo su Paslaugų gavėju pasirašyti atsakomybės ribų aktus.

4.3.2.	Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslauga bus vykdoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tuo pačiu garantuodamas, kad Paslaugų gavėjas galės nenutrūkstamai vykdyti technologinį nuotekų valymo procesą ir paslaugų teikimo metu dirbs ne mažesnis kaip minimalus Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius, nurodytas techninės specifikacijos priede Nr. 1.

4.3.3.	Paslaugų gavėjas paslaugas pirks pagal atskirus užsakymus, kuriuos teiks Paslaugų gavėjui Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, parengtus pagal paslaugų užsakymo formą (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 4). Gavęs paslaugų užsakymą, Paslaugų teikėjas paslaugų užsakymo formoje turės nurodyti atliekamų paslaugų apimtį (gedimo pašalinimui reikalingų Paslaugų teikėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikti reikalingų atsarginių dalių sąrašą ir kaip priedą prie užsakymo formos, šių dalių kainų pagrindimą (įsigijimo dokumentai (Prekių tiekėjų išankstines sąskaitas faktūras, nuorodas į elektroninės prekybos kainininkus ir pan.), pagalbinių mechanizmų ar kėlimo priemonių (pvz.: kėlimo platformos, automobiliniai kranai ar keltuvai) poreikį). Išlaidos dalims apmokamos taikant Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą (paslaugoms, nurodytos šios techninės specifikacijos 2.4 p. lentelėje, taikoma fiksuoto įkainio kainodara). Dalių įsigijimui tiekėjas negali taikyti jokio antkainio. Papildomai Paslaugų teikėjas prie užsakymo formos turės pateikti defektinį aktą su aiškiai įvardintais bei fotonuotrauka (spalvota) užfiksuotais defektais. Paslaugų gavėjas, įvertinęs Paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus, patvirtina remonto sąmatą arba nepatvirtina remonto sąmatos, nurodydamas tokio sprendimo argumentus, įskaitant argumentus, kad Paslaugų teikėjo pasiūlytos reikalingų dalių kainos yra Paslaugų gavėjui nepriimtinos. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo koreguoti sąmatą ir siūlyti reikalingas dalis ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis;

4.3.4.	Įvykus gedimui ar avarijai, Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir elektroniniu paštu. Gavęs pranešimą, Paslaugų teikėjas arba jo atstovas, per 4 valandas (jeigu Paslaugų gavėjas nenurodo ilgesnio termino) privalo atvykti į Vilniaus miesto nuotekų valyklą, įvertinti situaciją ir organizuoti remonto paslaugas, kaip nurodyta „Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarkoje“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 3). Tuo pačiu metu Paslaugų teikėjui bus formuojamas paslaugų užsakymas, kur Paslaugų teikėjas turės užpildyti užsakymo formą, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4.2.3. p.

4.3.5.	Paslaugų teikėjui gavus Paslaugų gavėjo patvirtinimą dėl remonto paslaugų sąmatos yra išrašomas dokumentas „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5).

4.3.6.	Įrenginių planinio ir neplaninio remonto organizavimo tvarka nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr.2.

4.3.7. Techninės specifikacijos 4.2.3 nurodyti paslaugų užsakymai gali būti suformuoti naudojantis Paslaugų gavėjo turima turto valdymo sistema (IBM ,,Maximo“) ir bus teikiami Paslaugų gavėjui elektroniniame formate (elektroniniu paštu).

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5. 1. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos:

5.1.1. kai Paslaugų trūkumai neesminiai (t. y. dėl atliktų darbų yra galimybė įrenginį eksploatuoti ir trūkumas netrikdo Paslaugos gavėjo technologinio proceso  ir įrenginį yra saugu naudoti pagal paskirtį) –  ne vėliau kaip per 20 d. d.;

5.1.2. kai Paslaugų trūkumai esminiai (t. y. dėl atliktų darbų nėra galimybės įrenginį eksploatuoti ir trukumas trikdo Paslaugos gavėjo technologinį procesą bei įrenginį nėra saugu naudoti pagal paskirtį) – nedelsiant, bet neilgiau kaip per 2 k. d.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas paslaugas vykdo tik gavęs dokumentą „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5) .

6.2. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui privalo pateikti naujai perkamų Prekių techninės dokumentacijos kopijas lietuvių kalba.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.1.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui galės suteikti naudotis nuomos pagrindais gamybines, buitines, sandėliavimo patalpas (nuomos įkainiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje). Jeigu Paslaugų teikėjas pageidaus nuomos pagrindais pasinaudoti nurodytomis patalpomis, tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo papildomai bus sudaroma nuomos sutartis.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Mėnesinis nuomos įkainis, EUR be PVM už 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracinės patalpos | Titnago g. 74, Vilnius | 6,50 |
| 2. | Sandėliavimo patalpos | Titnago g. 74, Vilnius | 2,65 |
| 3. | Gamybinės patalpos | Titnago g. 74, Vilnius | 2,60 |

7.1.3. Paslaugų gavėjas gali suteikti galimybę Paslaugų teikėjui nuomojamose patalpose laikinai naudotis elektros energija, vandeniu, šildymu, apmokant už juos pagal Paslaugų gavėjo mokamus įkainius, nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis, atsižvelgiant į jose dirbančių darbuotojų faktiškai dirbtas dienas.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7.2.2. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad teikdamas paslaugas laikysis visų teisės aktų reglamentuojančių darbų saugą. Paslaugų teikėjo specialistas turės turėti visus reikalingus atestatus.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius;

Priedas Nr. 2 – Nurodymas dėl įrenginių planinio ir neplaninio remonto organizavimo;

Priedas Nr. 3 – Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarka;

Priedas Nr. 4 – Paslaugų užsakymo forma;

Priedas Nr. 5 – Paskyros darbams forma;