## 11589
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės medicininės priemonės odontologijai (11589)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpenis kaip 12 mėnesių
7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. (l, kg, ml, g) | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Pasiūlymo kaina be PVM (EUR) | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Siūloma pakuotė, mato vnt. | Pakuotės kaina be PVM Eur | Siūlomos prekės nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams
1 | Apklotas stalui | Išmatavimai:99 x 150 cm ± 5 cm. Trijų pakopų pakuotė. Sterilus dviejų sluoksnių keturkampio formos apklotas: viršutinis sluoksnis absorbuojantis neaustinio pluošto, apatinis-polietileninė plėvelė. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 lipdukus su sterilumo kontrolės sistema. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka LST EN 13795-1, 2, 3* standartą. Individualiai supakuota. Sudėtyje nėra latekso. | vnt. | 1000 |  | 21
2 | Apklotas stalui | Išmatavimai:33 x 45 cm ± 5 cm. Trijų pakopų pakuotė. Sterilus dviejų sluoksnių keturkampio formos apklotas: Sterilus dviejų sluoksnių keturkampio formos apklotas: viršutinis sluoksnis – absorbuojantis neaustinio pluošto, apatinis sluoksnis – polietileninė plėvelė, neleidžianti pratekėti skysčiams. | vnt. | 3000 |  | 21
3 | Vaikiškas žiodiklis varlytė | Elastingi įkandimo blokai burnai atverti vaikams. Rinkinyje yra specialus skruostų įtraukiklis.Autoklavuojami. | vnt. | 500 |  | 21
4 | Žiodikliai | Vienkartinis lūpų ir skruostų išplėtiklis.Sudėtis: termoplastinis elastomeras (SEBS) ir polipropilenas ( nėra latekso), autoklavuojamas.Galimi dydžiai : Small (S) – vaikams/mažoms burnoms 66×64 mm ±3 mm, Medium (M) – standartinis suaugusiems 81×76 mm ±3 mm, Large (L) – didesnėms burnoms 91×81 mm ±3 mm.Vienkartinė pakuotė. | vnt. | 4000 |  | 21
5 | Vienkartinis maišelis injekcijos kontrolei | Vienkartinis maišelis injekcijos kontrolei skenerio CS7600 fosforo plokštelei.Nr.0 matmenys 22 × 35 mm ±1 mm. Užklijavimas trumpesnėje pakuotės kraštinėje.Ties užklijavimo vieta pastorinta. | vnt. | 500 |  | 21
6 | Vienkartinis maišelis injekcijos kontrolei | Vienkartinis maišelis injekcijos kontrolei skenerio CS7600 fosforo plokštelei.Nr. 2, 31 x 41 ±1 mm.Užklijavimas trumpesnėje pakuotės kraštinėje.Ties užklijavimo vieta pastorinta. | vnt. | 6000 |  | 21
7 | Maišelis rentgeno jutikliui | Vienkartiniai apsauginiai maišeliai dantų rentgeno aparato jutikliui "Kodak" RVG5100, dydis 4 cm x 18 cm (+/-2mm), užapvalinti galai uždarojoje maišelio pusėje, nusiplėšia dalis maišelio, įdėjus jutiklį | vnt. | 4000 |  | 21
8 | Šaldantis paketas | Vienkartinis ledo maišelis su viduje esančia kapsule, kurią suardžius, sukurimas šaltis. Skirtas išoriniam audinių šaldymui po danties šalinimo, traumų, hematomų, uždegimo, patinimo mažinimui. Medicinos priemonė. pagaminta iš polietileno, išmatavimai :14x18 ±0,5 cm. | vnt. | 210 |  | 21
9 | Siurblio prijungimo vamzdis | Sterilus atsiurbimo prailginimo vamzdelis . Ilgis 2,7 - 3,0 m. | vnt. | 1000 |  | 21
10 | Vienkartinės patalynės komplektas | Vienkartinis,skirtas naudojimui medicinos įstaigose. Komplektą sudaro paklodė 150×240 ± 1 cm, antklodės užvalkalas 140×200 ± 1 cm ir pagalvės užvalkalas 70×80 ± 0,5 cm, pagaminti iš neaustinės medžiagos.Supakuotas sandarioje pakuotėje. | vnt. | 1000 |  | 21
11 | Palaikomasis tinklelis | Elastinė tinklinė tvarsčio laikymo rankovė skirta lengvai pritvirtinti tvarstį .Išmatavimai : 4 ± 0,5 cm pločio ir 1 ± 0,01 m ilgio) | vnt. | 50 |  | 21
12 | Žymeklis sterilizuojamiems paketams žymėt | Juodos spalvos, nedaro įtakos sterilizacijos procesui, atsaparus sterilizuojančių (vandens garų, temperatūros, slėgio) veiksnių poveikiui, nenusiplauna, nenusitrina. | vnt. | 200 |  | 21
13 | Matrica sekcijinė | Odontologinė priemonė, skirta dantų plombavimui.Pagaminta iš plonos metalinės medžiagos, susideda iš atskirų segmentų (sekcijų), kurie tvirtinami aplink dantį .Dydžiai:3,5 mm ±0,2 mm ;4,5 mm ±0,2 mm ;5,5 mm ±0,2 mm ;6,5 mm ±0,2 mm;7,5 mm ±0,2 mm | vnt. | 2000 |  | 21
14 | Juostelė poliravimo deimantinė | Metalinių deimantinių šlifavimo–poliravimo juostelių, neperforuotų, skirta dantų paviršių kontūravimui, apdirbimui ir poliravimui. Juostelės pagamintos iš metalo, dengtos deimantine abrazyvine danga, užtikrinančia tikslų ir sklandų šlifavimą. Pasiūla turi apimti įvairaus grubumo juosteles: vidutiniškai grubias, švelnias ir labai švelnias. Plotis –5 ± 0,5 mm. | vnt. | 8000 |  | 21
15 | Aktyvus drenas | Talpa:250 ml. Sterilus. Su gofruota pompa. Ne vakuuminio tipo. Komplektacijoje su drenais. Drenų dydžiai :Ch 6 ±0,5; Ch 8 ±0,5 ; Ch 10 ±0,5 ; Ch 12 ±0,5 ;Ch 14 ±0,5 ; Ch 16 ±0,5 | vnt. | 50 |  | 21
16 | Aktyvus drenas | Talpa:400 mm. Sterilus. Su gofruota pompa. Ne vakuuminio tipo. Komplektacijoje su drenais. Drenų dydžiai:Ch 6 ±0,5; Ch 8 ±0,5 ; Ch 10 ±0,5 ; Ch 12 ±0,5 ;Ch 14 ±0,5 ; Ch 16 ±0,5 | vnt. | 50 |  | 21
17 | Adata vienkartinė | Dydis: 0,8x40mm( 21Gx 1½ ). | vnt. | 1800 |  | 21
18 | Endodontinė adata | Maillefer* Ready Steel C- files.-kvadratinio skerspjūvio endodontiniai instrumentai labai kalcifikuotų kanalų praėjimui, su piramidės formos viršūne. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs sulenkimui iki 300 %Dydžiai: #6 – skersmuo 0,06 mm, ilgis 18 mm; #8 – 0,08 mm, ilgis 18 mm; #10 – 0,10 mm, ilgis 21 mm; #15 – 0,15 mm, ilgis 21 mm; #20 – 0,20 mm, ilgis 25 mm. | vnt. | 1000 |  | 21
19 | Endodontinė adata | Maillefer K-file – kvadratinio skerspjūvio endodontiniai instrumentai su 2 % kūgiu, skirti kanalų formavimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su guminėmis rankenėlėmis, darbo dalis 16 mm. Dydžiai: #06 – skersmuo 0,06 mm, metalinės dalies ilgis 21 mm; #08 – 0,08 mm, ilgis 21 mm; #10 – 0,10 mm, ilgis 25 mm; #15 – 0,15 mm, ilgis 25 mm; #40 – 0,40 mm, ilgis 31 mm. | vnt. | 6000 |  | 21
20 | Endodontinė adata | Maillefer NiTi Flexofile – endodontiniai instrumentai su 2 % kūgiu, skirti šaknų kanalų formavimui. Pagaminti iš nikelio–titano (NiTi) lydinio, su guminėmis rankenėlėmis. Skerspjūvis – kvadratinis. Darbo dalies ilgis – 18 mm.Kiekvienam skersmeniui (#15–#60) galima pasirinkti bet kurį iš trijų ilginių variantų: 21 mm, 25 mm arba 31 mm.Dydžiai: #15 – skersmuo 0,15 mm, metalinės dalies ilgis 21 / 25 / 31 mm; #20 – 0,20 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #25 – 0,25 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #30 – 0,30 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #35 – 0,35 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #40 – 0,40 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #45 – 0,45 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #50 – 0,50 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #55 – 0,55 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm; #60 – 0,60 mm, ilgis 21 / 25 / 31 mm. Metalinės dalies ilgiai: 21 mm, 25 mm arba 31 mm (pasirenkami užsakant). | vnt. | 4000 |  | 21
21 | Gutta percha konusinė (vieno kaiščio) | Atitinkanti instrumentų VDW Reciproc Blue su standartizuotu spalviniu kodavimu. Kūgiškumu tiksliai atitinka mašininių Reciproc blue instrumentų (R25, R40, R50) kūgį. | vnt. | 2500 |  | 21
22 | Gutta percha pagrindinė | Atitinkanti VDW Reciproc Blue instrumentus, su standartizuotu spalviniu kodavimu pagal dydį (15–110). Kūgis tiksliai atitinka mašininių Reciproc Blue instrumentų (R25, R40, R50) kūgį, užtikrinant teisingą kanalų užpildymą. | vnt. | 20000 |  | 21
23 | Popierius artikuliacinis | Juostelės arba U formos lapeliai . Storis ne daugiau kaip 80 mikronų. Dvipusės (spalva dažyta abiejose pusėse). | vnt. | 5000 |  | 21
24 | Elastinis tinklelis galvai | Elastinis, vamzdelio formos tinklelis skirtas fiksuoti tvarsčius ant galvos ar kitų kūno vietų. Sudėtis: poliamidas ir elastanas.Supakuotas į ritę, ne mažiau kaip 10m. | m | 500 |  | 21
25 | Adatėlė šaknų kanalams plauti | Pagaminta iš nerūdijančio plieno ,viršūnė nupjautu šonu,neužsikemšanti, viršūnės diametras – 0,41 mm. | vnt. | 4000 |  | 21
26 | Guma koferdamo | Pagaminta iš natūraalus latekso, karpyta lapais.Dydis:15,24 × 15,24 ±0,05 cm, storis 0,18 ±0,02 mm | vnt. | 4000 |  | 21
27 | Sausinimo tamponėlis | Medžiaga: 100 % medicininė medvilnė, balinta, be plaušelių.Dydis Nr.2 : Ø 2 mm × 20 mm ilgio . | vnt. | 100000 |  | 21
28 | Švirkštas kanalų praplovimui su užsukimu adatai | Skirti šaknų kanalų irigacijai. Medžiaga: plastikas (polipropilenas arba pagal gamintojo specifikaciją).Talpa: 5ml. Adatos tipas: užsukama (Luer-Loc tipo). | vnt. | 2000 |  | 21
29 | Šaukštai viršutiniam žandikauliui | Vienkartiniai šaukštai atspaudams viršutiniam žandikauliui. Medžiaga: plastikas.Dydžiai: S, M, L (galimybė tiekti pagal poreikį) . | vnt. | 400 |  | 21
30 | Dviejų žingsnių kompozitų poliravimo sistema | Plunksniniai ratukai impregnuoti deimantais.Dydžiai:11 arba 14 mm skersmens.Abrazyvumo lygis :vidutinis arba smulkus.Dydį ir abrazyvumo lygį galima pasirinkti pagal poreikį. | vnt. | 500 |  | 21
31 | Rankšluosčiai lapiniai popieriniai | Dviejų sluoksnių lapiniai rankšluosčiai.Medžiaga: mišraus pluošto popierius, baltos spalvos | vnt. | 60000 |  | 21
`