## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai, vienkartinės priemonės ir bioinformatinė analizė citogenomikai, epigenomikai ir naujos kartos sekoskaitai (11399)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM EurPVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Reagentai, vienkartinės priemonės ir bioinformatinė analizė citogenomikai, epigenomikai ir naujos kartos sekoskaitai (11399)
Rinkinių komplektas DNR ir RNR bibliotekų sekoskaitai
1.1. | 300 sintezės ciklų 10B sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 4
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 10 milijardų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.2. | 300 sintezės ciklų 1,5B sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 60
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 1,5 milijardo atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.3. | 300 sintezės ciklų 100M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 50
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 100 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.4. | 600 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 5
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.5. | 600 sintezės ciklų 5M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 40
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų nuo 5 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.6. | 300 sintezės ciklų 5M sekų sekoskaitos reagentų rinkinys | rinkinys | 50
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 5 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq i100 arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur

## Reikalavimai panaudai
REIKALAVIMAI ĮRANGAI, SUTEIKIAMAI PANAUDOS BŪDU
Reikalavimai įrangai ( NovaSeq X Plus lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti.
2. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
3. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20%-65%.
4. El. maitinimas: 200–240 VAC.
5. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 86.4 cm × 93.3 cm × 158.8 cm.
6. Lazeris: 532 nm ir 457 nm.
7. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų.
8. Ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus.
9. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita.
10. Integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma
Reikalavimai įrangai (MiSeq i100 lygiavertei sekoskaitos sistemai), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – naujos kartos sekoskaitos tyrimams atlikti
2. Aplinkos temperatūra eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 15°C-30°C, svyravimai <2°C pokytis per valandą.
3. Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 20–80%.
4. El. maitinimas: 100-240 VAC.
5. Išoriniai išmatavimai: ne didesni kaip: 40,2 cm × 44,8 cm × 47.3 cm.
6. Šviesos diodas (LED): mėlynas 455-465 nm, raudonas 520-530 nm
7. Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų
8. Ne mažiau kaip 30 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 100x10^6 2x150 bp ilgio fragmentus.
9. Sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita
10. Integruotas kompiuteris pirminei ir antrinei duomenų analizei, ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma.