TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Konusinė gutaperča ir popieriniai konusiniai kaiščiai

1.1 Konusinė gutaperča

- skirta dantų šaknų kanalų gydymui;

- gutaperčos kaiščiai turi laipsniškai siaurėjančią (konusinę) bei sukamųjų failų konstrukciją;

- be latekso (sudėtis: gamtinė gutaperča, cinko oksidas; metalo sulfatai, vaškai, dervos, pigmentai);

- gaminant naudojamas liejimo į specialias konusines formas metodas (užtikrinamas geometrinis tikslumas bei geresnis prigludimas);

- rinkinyje  60±10 vnt.;

- dydžiai F1, F2, F3, F4, F5;

- ilgis 28±1 mm;

- matoma rentgeno nuotraukose;

- orientacinis kiekis 1400 rink.

1.2. Popieriniai konusiniai kaiščiai

- kintantis konusiškumas;

- sterili pakuotė;

- po 5 sterilius kaiščius viename skyrelyje;

- pakuotėje ne mažiau 180 vnt.

- dydžiai F1, F2, F3, F4, F5;

- orientacinis kiekis 800 rink.

2. Maišelis skaitmeninės rentgenografijos davikliui KODAK RVG 5100

- vienkartinis;

- be latekso;

- 1- o dydžio, matmenys 3,5x15 ±6 cm;

- 2- jų sluoksnių;

- pakuotėje ne mažiau 500 vnt.

- orientacinis kiekis 290 pak.

3. Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas ir papildymas

3.1 Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas

- kompozicinė medžiaga, skirtas nuolatinių ir pieninių dantų restauracijoms;

- išskirianti stroncį, kalcį ir fluorą;

- pasižymi aukštu atsparumu kramtomajam spaudimui;

- naudojama 1, 2, 3, 5 klasės restauracijoms;

- neribotas ertmės užpildymo gylis;

- universali spalva;

- nereikia ėsdinimo medžiagos;

- mažas plombinės medžiagos susitraukimo koeficientas;

- rinkinyje surišėjas ir dvigubas plombos švirkštas ne mažiau nei po 5 ml;

- orientacinis kiekis 4 rink.

3.2 Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas įvairus

- kompozicinė medžiaga, skirtas nuolatinių ir pieninių dantų restauracijoms;

- išskirianti stroncį, kalcį ir fluorą;

- pasižymi aukštu atsparumu  kramtomajam spaudimui;

- naudojama 1, 2, 3, 5 klasės restauracijoms;

- neribotas ertmės užpildymo gylis;

- universali spalva;

- nereikia ėsdinimo medžiagos;

- mažas plombinės medžiagos susitraukimo koeficientas;

- dvigubas plombos švirkštas ne mažiau nei 5 ml;

- orientacinis kiekis 10 vnt.

4. Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas ir papildymas

4.1 Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas

- kompozicinė medžiaga, skirtas nuolatinių ir pieninių dantų restauracijoms;

- išskirianti stroncį, kalcį ir fluorą;

- pasižymi aukštu atsparumu kramtomajam spaudimui;

- naudojama 1, 2, 3, 5 klasės restauracijoms;

- neribotas ertmės užpildymo gylis;

- universali spalva;

- nereikia ėsdinimo medžiagos;

- mažas plombinės medžiagos susitraukimo koeficientas;

- rinkinyje 10 vnt. kapsulių ir surišėjas ne mažiau nei 5 ml;

- orientacinis kiekis 4 rink.

4.2 Cheminio kietėjimo bioaktyvus kompozitas įvairus

- kompozicinė medžiaga, skirtas nuolatinių ir pieninių dantų restauracijoms;

- išskirianti stroncį, kalcį ir fluorą;

- pasižymi aukštu atsparumu kramtomajam spaudimui;

- naudojama 1, 2, 3, 5 klasės restauracijoms;

- neribotas ertmės užpildymo gylis;

- universali spalva;

- nereikia ėsdinimo medžiagos;

- mažas plombinės medžiagos susitraukimo koeficientas;

- pakuotėje 50 vnt. kapsulių;

- orientacinis kiekis 10 pak.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.