Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

„Temperatūros ir drėgmės matuoklis dumblo džiovyklose“

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas**, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatūros ir drėgmės matuoklis dumblo džiovyklose |  | (Tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kilmės šalį ir modelį) |  |  |
| 1. | Jutiklis | Matuojamos terpės temperatūra: -40 ...+120°C |  |  |
|  |  | Darbo terpės santykinė drėgmė: 0...100% RH |  |  |
|  |  | Drėgmės matavimas: 0...500 g/kg |  |  |
| 2. | Valdiklis | Maitinimo įtampa: 24VDC |  |  |
|  |  | Išėjimo signalas: - srovinis 4-20 mA ir 0-20 mA |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė - ne mažiau kaip IP 66 |  |  |
|  |  | Aplinkos temperatūra: 0...+40 °C |  |  |
| 3. | Tikslumas | - Drėgmė: ne daugiau kaip ±0,8% RH - Temperatūra: ne daugiau kaip ±0,2 °C |  |  |

* Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.

** Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

*** Privalomi užpildyti laukai.

_____________________________________________________________________