## Sheet1
Medicinos pagalbos priemonės
Tiekėjas:
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ prekės numeris kataloge
1 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G (pencil point tipo arba lygiavertės) 120-130 mm | vnt. | 1300
2 | 33141000-0 | Ahmedo ar lygiaverčiai vožtuvai glaukomos chirurgijai | vnt. | 35
3 | 33141610-9 | Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas) | vnt. | 3800
4 | 33121500-9 | EKG popierius R-A4 | vnt. | 100
5 | 33141600-6 | Atviri išmatų rinktuvai (vienos dalies) iki 48 mm (išgaubta plokštelė) | vnt. | 100
6 | 33141600-6 | Atviri išmatų rinktuvai (vienos dalies) iki 70 mm (plokščia plokštelė) | vnt. | 11500
7 | 33141600-6 | Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams | vnt. | 600
8 | 33141200-2 | Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH6 | vnt. | 20000
9 | 33141000-0 | Laikikliai kraujagyslių 2,5 x 1,2 ± 0,05 mm | vnt. | 600
10 | 33141600-6 | Maišeliai pooperaciniai skaidrūs | vnt. | 600
11 | 33141110-4 | Nesterilūs marliniai tamponai 7 ± 0,5 cm | vnt. | 25000
12 | 33194000-6 | Sistemos infuzinės tamsios | vnt. | 1300
13 | 33141310-6 | Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu | vnt. | 500
14 | 33141110-4 | Tvarstis antimikrobinis poliuretano putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga 5.5 - 6 cm x 8 - 8,5 cm | vnt. | 800
15 | 33141000-0 | Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros | vnt. | 100