1.1.  priedas

VIEŠOJO PIRKIMO „DYZELINIO GENERATORIAUS SU SUMONTAVIMU IR PAJUNGIMO DARBAIS GIRELĖS RAJONINEI KATILINEI (GRK) PIRKIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - dyzelinis generatorius kartu su pristatymu, įrengimu ir integravimu į esamą elektros ir jos valdymo schemą bei apmokymu dirbti (toliau - Prekė) pagal techninį darbo projektą  ir šią techninę specifikaciją. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu Prekei bus taikomas garantinis aptarnavimas, remontas ir techninis aptarnavimas, įskaitant, bet neapsiribojant alyvos, filtrų keitimu ir kitais gamintojo numatytais priežiūros darbais. Visi  garantiniu laikotarpiu atlikti aptarnavimo darbai turi būti atliekami pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir periodiškumą Tiekėjo sąskaita.

Kartu su Preke Tiekėjas Perkančiajam subjektui pateikia Prekės CE atitikties sertifikatą bei dokumentus nurodytus Techniniame darbe projekte (1 Priedas). Visa dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jeigu dokumentai pateikiami kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą (patvirtintas vertimų biuro).

Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, rodiklius, prašomą informaciją ir t.t.,  kad Perkantysis subjektas galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, rodikliai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Prekė turės būti pristatyta adresu Ukmergės g.11, Jonava (Girelės rajoninė katilinė) ir Perkančiojo subjekto personalas apmokytas dirbti su Preke, įforminant personalo mokymo protokolu.

Prekei taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo galutinio prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai prekei: |  |  |  |
|  | Naujas uždaro tipo (laukui) elektros generatorius |  |  |  |
|  | Reikalavimai el. generatoriui: (tiekėjui nurodyti gamintoją, modelį) |  |  |  |
|  | Techniniai rodikliai | Techninių rodiklių reikšmės | - | - |
| 1.1. | Nominalus galingumas 400 V, kW | ≥ 640 |  |  |
| 1.2. | Rezervinis galingumas 400 V, kW | ≥ 720 |  |  |
| 1.3. | Nominali srovė, A | ≤ 1200 |  |  |
| 1.4. | Įtampa | 3x400/230V |  |  |
| 1.5. | Įtampos svyravimas ne didesnis kaip, %. | ± 1,0 |  |  |
| 1.6. | Dažnis, Hz | 50 |  |  |
| 1.7. | Galios faktorius, cos φ | 0,8 |  |  |
| 1.8. | Cilindrų skaičius, vnt | ≤ 12 |  |  |
| 1.9. | Kuro bako talpa, l | ≤ 2000 |  |  |
| 1.10. | Alyvos kiekis, l | ≤120 |  |  |
| 1.11. | Aušinimo skysčio kiekis, l | ≤180 |  |  |
| 1.12. | Aušinimo tipas | Aušinimo skysčiu |  |  |
| 1.13. | Matmenys L x P x H, mm | ≤ 9000 x 2000 x 3000 |  |  |
| 1.14. | Masė (be kuro), kg | ≤ 9500 |  |  |
| 1.15. | Variklio apsukos ne didesnės kaip, aps./min. | 1500 |  |  |
| 1.16. | Generatoriaus triukšmingumas 7 m atstumu, dBA | ≤73 |  |  |
| 1.17. | Aplinkos darbo temperatūra | -30ºC iki +40ºC |  |  |
| 1.18. | Variklio paleidimo charakteristika | G3 |  |  |
| 1.19. | Alternatoriaus instaliacijos apsaugos klasė nemažesnė kaip | H |  |  |
| 1.20. | Generatoriaus darbo valandos 100 % apkrovimu be kuro papildymo ne mažiau kaip, val. | ≥10 |  |  |
| 1.21. | Generatoriaus kuro sąnaudos: |  |  |  |
| 1.21.1. | - dirbant 50% apkrovimu, [l/h] | ≤93 |  |  |
| 1.21.2. | - dirbant 75% apkrovimu, [l/h] | ≤135 |  |  |
| 1.21.3. | - dirbant 100% apkrovimu, [l/h] | ≤175 |  |  |
| 1.22. | Gedimų ir pranešimų registravimo sistema: |  |  |  |
| 1.22.1. | - turi turėti įvykių registrą ne mažiau kaip, įvykių | ≥350 |  |  |
| 1.22.2. | - turi turėti prievadą kontrolės pajungimui | RS485 Modbus |  |  |
| 1.23. | Generatorius turi būti komplektuojamas su 12V akumuliatoriaus baterija kurios talpa, Ah | ≤ 4 x 180 Ah |  |  |

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė Perkantysis subjektas). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.