## TS Turinys
CHIRURGINIŲ PRIEMONIŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ
Pagrindinis BVPŽ kodas – 33140000 Medicinos reikmenys; Papildomi BVPŽ kodai: 33141120-7 Kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys; 33141121 Chirurginiai siuvimo reikmenys; 33141122 Chirurginės kabės; 33141123 Aštrių instrumentų talpyklos; 33141124 Aštrių instrumentų padėkliukai; 33141125 Chirurginės siuvimo medžiagos; 33160000 Operacinių techninė įranga; 33162000 Operacinės įrenginiai ir instrumentai; 33162200 Operacinės instrumentai; 33169000 Chirurginiai instrumentai; 33180000 Funkcinio pobūdžio palaikymas; 33184000 Dirbtinės kūno dalys; 33184100 Chirurginiai implantai.
Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
1 | CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
BENDROSIOS PASKIRTIES CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Techninės specifikacijos pateikiamos 2 lape, bus pildoma
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Techninės specifikacijos rengiamos
2 | CHIRURGINIAI IMPLANTAI
CHIRURGINIAI TINKLELIAI
Techninės specifikacijos rengiamos
3 | CHIRURGINIAI SIŪLAI
BENDROSIOS PASKIRTIES CHIRURGINIAI SIŪLAI
Techninės specifikacijos pateikiamos 2 lape, bus pildoma
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES CHIRURGINIAI SIŪLAI
Techninės specifikacijos pateikiamos 2 lape, bus pildoma
4 | ŽAIZDŲ SIUVIMO PRIEMONĖS
CHIRURGINIAI TINKLELIAI
Techninės specifikacijos rengiamos

## TS projektas
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAI SIŪLAI
Bendrieji reikalavimai: | [8 empty] | Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai pateikiami pagal pirkimo dokumentų D dalį | Rinkos dalyvių pastabos
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, pavadinimas, cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP ar kitą lygiavertę sistemą, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis/nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra),siūlų vienetų skaičius dėžutėje, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas. | [8 empty] | Pateikiamas siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimas
2. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys arba kita saugi pakuotė. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai, techniniai duomenų lapai ar kt.)
3. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui lygu 45 cm ar daugiau, nebent TS nurodyta kitaip. PASTABA. Siūlo ilgiui nustatyta paklaida netaikoma, kai nurodytos siūlo ilgio ribos, pvz. 75-90 cm. Tiekėjas turi pasiūlyti chirurginį siūlą, kurio ilgis yra nurodytose ribose. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
4. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
5. Chirurginės adatos turi būti pagamintos iš chirurginio plieno. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
6. Adatos ir siūlo diametrai turi būti suderinti taip, kad siūlas efektyviai užpildytų adatos suformuotą kanalą audinyje, užtikrinant žaizdos sandarumą ir sumažinant skysčių nutekėjimo bei infekcijos riziką. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
7. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm, kai adatos ilgis yra lygus 10 mm arba nuo 10 iki 20 mm imtinai, ir ±2 mm, kai adatos ilgis yra didesnis nei 20 mm. Esant adatos ilgiui iki 10 mm ilgis turi būti nurodytas tiksliai. Lenktumas ir adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip. | [8 empty] | Pateikiami reikalavimą pagrindžiantys gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai ar t.t.)
8. Visos prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir būti pažymėtos CE ženklu. | [8 empty] | Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato ar EB atitikties deklaracijos kopija anglų ir lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai. (Sutarties vykdymo sąlyga)
Konkrečiuose pirkimuose Perkančiosios organizacijos nurodys perkamų siūlų kiekį vienetais (ne pakeliais). Tiekėjas turės nurodyti 1 vnt. siūlo kainą, neatsižvelgiant į tai kiek siūlų yra pakelyje.
PASTABA. Perkančios organizacijos renkasi perkamus objektus iš nurodyto baigtinio prekių sąrašo. Tiekėjo pasiūlymas pirkimo objekto dalyje bus atmestas tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks pasiūlymą ne visoms konkrečiame pirkime nurodytoms pirkimo objekto dalies prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | NESIREZORBUOJANTYS (NETIRPSTANTYS) CHIRURGINIAI SIŪLAI | [7 empty] | Bus siūloma/nesiūloma | Rinkos dalyvių pastabos
26 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės. | [7 empty] | Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: gamintojo dokumentai (bukletai/katalogai, techniniai duomenų lapai ar kt.)
| Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Siūlo ypatybės
26.1 | 0 |  |  |  |  | 5-6x70 | 5-6
26.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
26.3 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
26.4 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
26.5 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
26.6 | 2 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1
26.7 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
26.8 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 75-90 | 1
26.9 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1
26.1 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1
26.11 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1
26.12 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
26.13 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 75-90 | 1
26.14 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 45-75 | 1 | baltas arba spalvotas
26.15 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 13 | 45 | 1 | baltas arba spalvotas
26.16 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1
26.17 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1
26.18 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75-90 | 1
26.19 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1
26.2 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75 | 1
27 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
27.1 | 0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
28 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
28.1 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
29 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
29.1 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1
30 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
30.1 | 2 | pjaunanti | 2 | 1/2 | 24 | 75-90 | 1
31 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
31.1 | 2 | pjaunančiu galu | 4 | 1/2 | 45 | 75 | 4
32 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
32.1 | 5 | pjaunančiu galu | 4 | 1/2 | 55 | 75 | 4
33 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
33.1 | 5 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1
34 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
34.1 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 75 | 1 | baltas arba spalvotas
35 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
35.1 | 2-0 | pjaunanti | 2 | 1/2 | 25 | 90 | 1
36 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
36.1 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 75 | 1
37 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
37.1 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 75 | 1
38 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
38.1 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1
39 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
39.1 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 30 | 75 | 1
40 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
40.1 | 3-0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75-90 | 1
41 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
41.1 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1
42 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
42.1 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 75 | 1
43 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polfilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba kita lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba kita lygiaverte medžiaga (pvz., silikonu), sumažinančia audinių traumavimą ir pagerinančia slydimą per audinius. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
43.1 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 45 | 1
44 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
44.1 | 0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 37 | 75 | 1
44.2 | 0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1
44.3 | 2/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1
44.4 | 2/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 75 | 1
44.5 | 2/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | ne mažiau 75 | 1
44.6 | 2/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1
44.7 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 37 | 75 | 1
44.8 | 3/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1
44.9 | 3/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1
44.1 | 3/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 75 | 1
44.11 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1
44.12 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 75 | 1
44.13 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75-90 | 1
44.14 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | bespalvis arba spalvotas
44.15 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1
44.16 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1
44.17 | 5/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1
44.18 | 5/0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1
44.19 | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1
44.2 | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 75 | 1
45 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
45.1 | 1 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1
46 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
46.1 | 1 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 36 | 75 | 1
47 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
47.1 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 75 | 1
48 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
48.1 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 - 75 | 1
49 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Paviršius – lygus, užtikrinantis mažą audinių traumatizaciją. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
49.1 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 25 | 45 - 75 | 1
50 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga – polipropilenas ar kita lygiavertė sintetinė medžiaga, užtikrinanti tokias pat mechanines ir biologines savybes. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
50.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 100 | 1
50.2 | 1 | apvali | 1 | 0.5 | 25 | 75-90 | 1
50.3 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75-90 | 1
50.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
50.5 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75-90 | 1
50.6 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
50.7 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
50.8 | 2-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1
50.9 | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 36 | 90 | 1
50.1 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
50.11 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1
50.12 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1
50.13 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1
50.14 | 3-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1
50.15 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 22 | 75 | 1
50.16 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1
50.17 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1
50.18 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1
50.19 | 4-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1
50.2 | 4-0 | apvali | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1
50.21 | 4-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1
50.22 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1
50.23 | 4-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1
50.24 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1
50.25 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1
50.26 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1
50.27 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1
50.28 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 90 | 1
50.29 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 90 | 1
50.3 | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 17 | 75 | 1
50.31 | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1
50.32 | 5-0 | pjaunanti plastinė | 1 | 0.375 | 13 | 45 | 1
50.33 | 6-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1
50.34 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1
50.35 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1
51 | Natūralių (organinių) žaliavų chirurginis siūlas. Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis siūlas. Chirurginis siūlas turi būti impregnuotas mediciniškai saugia medžiaga (pvz. vašku, silikonu ar kita lygiaverte medžiaga), kuri sumažina trintį, palengvina siūlo slydimą per audinius. Impregnavimo medžiaga turi būti nurodyta ant pirminės ir antrinės pakuotės kartu su kitomis siūlo charakteristikomis. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
51.1 | 0 |  |  |  |  | 5-6x45 | 1
51.2 | 2/0 |  |  |  |  | 12x45 | 1
51.3 | 3/0 |  |  |  |  | 12x45 | 1
51.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
51.5 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
51.6 | 2/0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1
51.7 | 2/0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
51.8 | 2/0 | apvali | 1 | 1/2 | 17-19 | 75 | 1
51.9 | 3/0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1
51.1 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12-13 | 45-75 | 1
52 | Natūralių (organinių) žaliavų chirurginis siūlas. Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis siūlas. Chirurginis siūlas turi būti impregnuotas mediciniškai saugia medžiaga (pvz. vašku, silikonu ar kita lygiaverte medžiaga), kuri sumažina trintį, palengvina siūlo slydimą per audinius. Impregnavimo medžiaga turi būti nurodyta ant pirminės ir antrinės pakuotės kartu su kitomis siūlo charakteristikomis. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
52.1 | 0 |  |  |  |  | 5x70 | 1
53 | Natūralių (organinių) žaliavų chirurginis siūlas. Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis siūlas. Chirurginis siūlas turi būti impregnuotas mediciniškai saugia medžiaga (pvz. vašku, silikonu ar kita lygiaverte medžiaga), kuri sumažina trintį, palengvina siūlo slydimą per audinius. Impregnavimo medžiaga turi būti nurodyta ant pirminės ir antrinės pakuotės kartu su kitomis siūlo charakteristikomis. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
53.1 | 4/0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 15-17 | 45 | 1
54 | Natūralių (organinių) žaliavų chirurginis siūlas. Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis siūlas. Chirurginis siūlas turi būti impregnuotas mediciniškai saugia medžiaga (pvz. vašku, silikonu ar kita lygiaverte medžiaga), kuri sumažina trintį, palengvina siūlo slydimą per audinius. Impregnavimo medžiaga turi būti nurodyta ant pirminės ir antrinės pakuotės kartu su kitomis siūlo charakteristikomis. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
54.1 | 3/0 | apvali, pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1
55 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas naudoti oftalmologijoje (pvz., ragenos susiuvimui) arba lygiavertėse indikacijose. Cheminė medžiaga – poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pat mechanines ir biologines savybes. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
55.1 | 11-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 30 | 1
55.2 | 10-0 | spatula | 2 | 0.5 | 6 | 30 | 1
55.3 | 9-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 30 | 1
55.4 | 8-0 | spatula | 2 | 0.25 | 6 | 30 | 1
55.5 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 11 | 45 | 1
56 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas naudoti oftalmologijoje (pvz., ragenos susiuvimui) arba lygiavertėse indikacijose. Cheminė medžiaga – poliamidas ar kita lygiavertė medžiaga, užtikrinanti tokias pat mechanines ir biologines savybes. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
56.1 | 7-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 11 | 45 | 1
57 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga - poliesteris arba lygiavertė sintetinė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba lygiaverte medžiaga, pagerinančia slydimą per audinius. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
57.1 | 5-0 | spatula | 2 | 0.25 | 8 | 45 | 1
57.2 | 5-0 | spatula | 2 | 0.5 | 8 | 45 | 1
58 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis chirurginis siūlas. Cheminė medžiaga – polipropilenas arba lygiavertė sintetinė medžiaga, užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas, t.y. siūlui būdingas ribotas, gamintojo nustatytas ir aprašytas pailgėjimas tempiant, kuris apsaugo audinius nuo per didelio spaudimo. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
58.1 | 10-0 | spatula | 1 | tiesi | 16 | 15-20 | 1
59 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis chirurginis siūlas, tinkamas naudoti oftalmologijoje (pvz., ragenos susiuvimui) arba lygiavertėse indikacijose. Cheminė medžiaga – poliamidas arba lygiavertė medžiaga užtikrinanti tokias pačias mechanines ir biologines savybes. Siūlas turi būti lankstus, turėti gamintojo dokumentacijoje nurodytą kontroliuojamą pailgėjimą tempiant (elastingumą), o paviršius – lygus, užtikrinantis mažą trintį su audiniais. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
59.1 | 10-0 | spatula | 2 | 0.5 | 6 | 30 | 1
60 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis natūralaus šilko chirurginis siūlas. Impregnuotas bičių vašku arba lygiaverte medžiaga, užtikrinančia tokį pat slydimą per audinius, mazgų stabilumą. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ± 0,5 mm. Informacija apie siūlo charakteristikas (ilgis, storis, medžiagos tipas, CE ženklas ir t.t.) turi būti nurodyta ant pirminės ir ant antrinės chirurginio siūlo pakuotės.
60.1 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 15 | 45 | 1

## Ekonominio naudingumo vertinima
1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Užsakovui ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal nustatytus kriterijus.
DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.
1.1. Vertinimo kriterijai:
| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris/balai | Kriterijaus vertinimas
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje dalį energijos naudoja iš atsinaujinančių išteklių - Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojamos energijos dalis yra išgaunama iš atsinaujinančių išteklių (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | 3 balai | R1=3 (jei gamintojas prekių gamyboje dalį energijos naudoja iš atsinaujinančių išteklių); R1=0 (jei gamintojas prekių gamyboje nenaudoja atsinaujinančių energijos šaltinių).
| Tvari pakuotė * | 2 balai | R2=2 (jei siūlomos prekės tvari pakuotė); R2=0 (jei siūlomos prekės nėra tvari pakuotė*).
| Kaina (C) | 95 balai | C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – užsakovo nurodyta konkrečios prekės maksimali kaina su PVM (maksimalus biudžetas) Y - Kainos lyginamasis svoris
| Ekonominis naudingumas (S) | 100 balų | S=C+R1+R2
Tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Tiekėjo pasiūlymas gaus papildomų balų už šiame vertinime nustatytus vertinime nustatytus vertinimo kriterijus, konkurso laimėjimo atveju Tiekėjas pirkimo sutartyje įsipareigos visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kriterijų, nurodytų teikiant pasiūlymą, laikymąsi.
Pirkimo sutartyje numatyta teisė Užsakovui tikrinti šių įsipareigojimų vykdymą ir nustatytos sankcijos už Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą.
*Siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
arba
Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba).
arba
Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.