# Rinkos konsultacijos 1.1 priedas „Techninė specifikacija“

statinių, konstrukcijų ir elementų skaitmeninių dvynių kūrimo bei pažaidų ir defektų identifikavimo bei apdorojimo sistemOS

Pirmai (1) pirkimo daliai

UŽDARŲ ERDVIŲ/PATALPŲ SKENAVIMO DRONAS KVADROKOPTERIS SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkama statinių, konstrukcijų ir elementų skaitmeninių dvynių kūrimo bei pažaidų ir defektų identifikavimo bei apdorojimo sistema.

- Pirkimo objektas Pirmai (1) pirkimo daliai: uždarų erdvių/patalpų skenavimo dronas kvadrokopteris su priedais (toliau – Įranga). Įranga skirta naujų ir esamų konstrukcijų ir elementų tyrimams bei tiriamųjų elementų skaitmeninių dvynių kūrimui. Pirmoje (1) pirkimo dalyje perkama įranga bus skirta uždarų erdvių/patalpų skenavimui ir bekontaktiniam tiriamųjų objektų būklės vertinimui reikalingų vizualinių duomenų surinkimui.

- Perkamas kiekis: 1 komplektas;

- Įrangos pristatymo vieta: Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo terminai: ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą turi būti įskaičiuotas Įrangos paruošimas darbui (pristatymas, pajungimas, programinės įrangos diegimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje ir laikantis gamintojo rekomendacijų, bei darbuotojų apmokymas darbui su įranga);

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (1 lentelė. Reikalavimai Pirmos (1) pirkimo dalies įrangos – uždarų erdvių/patalpų skenavimo dronas kvadrokopteris su priedais – techniniams parametrams).

- Visi siūlomos Įrangos komponentai turi būti tarpusavyje pilnai suderinti ir užtikrinti tinkamą veikimą pagal paskirtį. Pageidautina, kad jie būtų to paties gamintojo, tačiau leidžiama siūlyti skirtingų gamintojų komponentus, jei užtikrinamas jų suderinamumas ir funkcionalumas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas,  pajungimas, programinės įrangos diegimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų ir ne mažiau kaip 10 (dešimties) darbuotojų apmokymas darbui su Įranga.

- Darbuotojų mokymai (ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbuotojų) turi vykti kontaktiniu būdų su perkančiąja organizacija suderintu laiku ir vietoje, laikantis gamintojo rekomendacijų. Po mokymų dalyviams turi būti išduoti sertifikatai, patvirtinantys apie išklausytus mokymus.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos naudojimo vadovas ar instrukcija, programinės įrangos naudojimo instrukcija bei Įrangos garantiją patvirtinantys dokumentai (lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą arba turi būti sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą ir kuris sutinka teikti siūlomų siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinti dokumentai, kad tiekėjas turi teisę vykdyti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą arba, dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra sudaręs paslaugų sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė vykdyti garantinį aptarnavimą ir jis (kitas ūkio subjektas) sutinka teikti siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas sutarties vykdymo metu, arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos Įrangos kodas ir (ar) modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis siūlomos Įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Vykdomas Žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.3 punktu: perkama programinė įranga;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai Pirmos (1) pirkimo dalies įrangos – uždarų erdvių/patalpų skenavimo dronas kvadrokopteris su priedais – techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) Nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| --- | --- | --- |
| Uždarų erdvių/patalpų skenavimo dronas kvadrokopteris su priedais, 1 komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra)........... |
| Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos: |  |  |
|  | ### Siūloma įranga turi sudaryti: ### dronas kvadrokopteris su apsauginiu narvu, propeleriais ir LiDAR moduliu, 1 kompl.; - drono valdiklis, 1 vnt.; - drono valdymo programinė įranga, 1 vnt. Pastaba. Jei siūlomą įrangą sudaro skirtingų gamintojų komponentai, prie kiekvieno komponento privaloma nurodyti gamintojo pavadinimą. |  |
|  | ### Paskirtis atlikti matavimo ir apžiūros užduotis žmonėms nesaugiose arba neprieinamose bei sunkiai prieinamose vietose |  |
|  | ### Turi būti pritaikytas uždaroms patalpoms |  |
|  | Turi būti skrydžių be GPS signalo galimybė |  |
|  | Turi turėti apsauginį narvą apsaugantis droną skrydžio metu nuo mechaninių pažeidimų ir LiDAR modulį. |  |
|  | Skrydžio trukmė su pilnai pakrautais akumuliatoriais turi būti ne trumpesnė kaip 10 min (veikiant be LiDAR) ir ne trumpesnė kaip 8 min (veikiant su LiDAR) |  |
|  | Matmenys ne didesni kaip 500×500 mm |  |
|  | Atsistatymo po susidūrimo galimybė keičiant sraigtų sukimosi kryptį |  |
|  | Maksimalus saugus greitis susidūrimo atveju nemažesnis kaip 2 m/s |  |
|  | Dronas privalo turėti automatizuotą funkciją, kuri įsijungia praradus ryšį su valdikliu. Ryšiui nutrūkus, dronas turi turėti galimybę automatiškai grįžti atgal ta pačia trajektorija, kol ryšys su valdikliu bus atkurtas. Ryšiui atsinaujinus, dronas turi leisti operatoriui toliau tęsti skrydžio valdymą. |  |
|  | Automatinis grįžimas į pradinę pakilimo lokaciją pasibaigus skrydžiui |  |
|  | Stabilizavimo sistema: SLAM (lokalizacijos ir žemėlapių sudarymo) principu veikianti LiDAR sistema ir vaizdo inercinės kameros (VIO) arba lygiaverčių galimybių sistemos |  |
|  | Skridimo greitis skirtinguose rėžimuose nemažesniame intervale kaip nuo 2 m/s iki 7 m/s |  |
|  | Atsparumas vėjui ne mažiau kaip iki 5 m/s |  |
|  | Galimas darbinis aukštis nesiauresniame diapazone ne mažiau kaip 3000 m virš jūros lygio |  |
|  | Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo 0ºC iki 50ºC |  |
|  | Maksimalus valdiklio veikimo atstumas ne mažiau kaip iki 500 m |  |
|  | Valdiklis turi turėti USB-C arba lygiavertę jungtį |  |
|  | Valdiklio darbo laikas naudojant akumuliatorius netrumpesnis kaip 4 val. |  |
|  | Įrangos priedai: - kietu transportavimo lagaminu su apsauga nuo mechaninių pažeidimų, 1 vnt.; - atsarginiai apsauginio narvo elementai (ne mažiau kaip 8 vnt.); - atsarginiai propeleriai (ne mažiau kaip 4 komplektai); - su dronu kvadrokopteriu suderinti pakraunami akumuliatoriai (ne mažiau kaip 2 kompl.); - akumuliatorių pakrovėjai, nemažiau kaip 2 akumuliatorių komplektų pakrovimui vienu metu, 1 akumuliatorių komplektas turi atitikti dronų tinkamam veikimui pagal paskirtį reikalingų akumuliatorių skaičių; |  |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybes vizualizuoti ir analizuoti drono patikros duomenis. Turi būti galimybė sugeneruotus duomenis saugoti ir peržiūrėti virtualiose duomenų talpyklose (debesijoje). Programinė įranga turi būti su atnaujinimų palaikymu nemažiau kaip 3 metams. |  |