2025-12-18

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

1. Klausimas. „Gal Jūs galėtumėte pateikti Schemą su vietomis, kur bus montuojami keitikliai? - Kad mes galėtume įsivertinti kabelių kiekius. Tai pat prašome pateikti kur yra paskirstymo spintos į kurias bus jungiami keitikliai“.

Atsakymas. Informacija pateikta 1 paveikslėlyje.

2. Klausimai - atsakymai. „Kadangi dokumentuose nurodyta, kad saulės elektrinė bus jungiama ant dviejų įvadų, todėl prašome patikslinti:

- Kokią galią ESO leis atiduoti į tinklą kiekvienam įvadui?

Atsakymas. 1) įvadas - esama elektrinė – 50 kW, galios padidinimas 30 kW, iki 80 kW. Generuojamas į tinklą 50 kW.

2) įvadas – nauja elektrinė 20 kW. Generavimas į tinklą 10 kW.

- Ar reikės daryti atdavimo į tinklą galios ribojimus?

Atsakymas. Taip, reikia daryti atidavimo į tinklą galios ribojimus.

- Kiek reikės GAS spintų?

Atsakymas. GAS spintų nereikia, pagal ESO sąlygas.