Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BETONINIŲ TRINKELIŲ KLOJIMO DARBAI

- BENDROJI DALIS

1.1. Perkančioji organizacija įgyvendindama projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vykdant visos dienos mokyklos veiklas“ planuoja atnaujinti įsigyti betoninių trinkelių dangos remonto  darbus, atitinkančius nustatytus žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

1.2. Darbų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

1.3. Trinkelių dangos remonto  darbai turi būti atlikti adresu Birutės g. 40, LT-76192, Šiauliai.

1.4. Preliminari betoninių trinkelių klojimo vieta pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

1.5. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

1.6. Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

1.7. Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti.

1.8. Darbų metu esami inžineriniai tinklai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

1.9. Atliekamas žaliasis pirkimas. Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 4.4.4 punktu:

- 4.4.4.3 papunkčiu, kai Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai, t. y. Rangovas remonto darbų metu:

-    transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

-  mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

-  pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- Pastaba: kiekiai darbų kiekių žiniaraštyje  nurodyti apytiksliai.

- Atliekamų papildomų darbų apimtis Rangovai privalo įsivertinti patys savo rizika ir patvirtina, kad nereikalaus papildomo užmokesčio iš Užsakovo;

Grindinio klojimo darbų aprašas

- Bendri reikalavimai:

Šiaulių Medelyno progimnazijos grindinio klojimo darbai atliekami vadovaujantis Užsakovo technine specifikacija, bei Lietuvos Respublikos galiojančiais statybos teisės aktais, norminiais dokumentais (STR), kelių tiesimo ir priežiūros standartais bei savivaldybės reikalavimais,

Vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 reikalavimais, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12.

Turi būti užtikrintas pėsčiųjų saugumas viso darbų atlikimo metu.

Darbų atlikimo metu turi būti taikomi visi saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimai.

- Pagrindo paruošimas:

Pašalinama sena danga ir konstrukcinės medžiagos, gruntas iškasamas iki reikiamo gylio.

Iškasos dugnas sutankinamas Ev2 ne mažiau 45Mpa.

Įrengiamas smėlio (ŠNS) sluoksnis ne mažiau 20 cm.

Įrengiamas dolomito skaldos sluoksnis (frakcija 0/45 mm) 15 cm, sutankinimas Ev2 ne mažiau 100 Mpa.

.

- Betoninės trinkelės:

Betoninė trinkelė 200x100x60 mm.,spalva  pilka ,ne mažiau 550m2

Trinkelės klojamos ant dolomito atsijų 3cm pasluoksnio

- Apvadai ir bortai:

Trinkelės aprėminamos betoniniais gazoniniais bortais (1000x80x200 mm), ne mažiau 100 m

Bortai turi būti įrengti ant 10 cm storio betono pagrindo.

- Darbų kokybės reikalavimai:

Vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 reikalavimais, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 ir kitais galiojančiais teisės aktais

Turi būti užtikrintas lietaus vandens nutekėjimas.

- Garantijos ir priežiūra:

Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 5 metai.

Per garantinį laikotarpį rangovas įsipareigoja pašalinti defektus savo lėšomis.