SPS 1.1. priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

Šildymo kilimėlis – 4 kompl.

1 Pirkimo objekto dalis

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis ir sąlygos:

6.1 Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2 Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija

1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1. Mokymai ≥ 20 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),

2. Mokymai ≥ 20 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),

3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Paskirtis | Paciento šildymo sistema, skirta darbui operacinėje, susidedanti iš temperatūros valdymo ir kontrolės įrenginio ir ant operacinio stalo tiesiamo šildomo čiužinio |  |
|  | Bendri reikalavimai šildymo čiužiniui | 1. Daugkartinio naudojimo elektra šildomas čiužinys; 2. Neperšlampantis; 3. Lankstus; su daugkartiniu, plaunamu apvalkalu |  |
|  | Čiužinio matmenys | 1. Ilgis 2000 ± 100 mm 2. plotis 500 ± 50 mm |  |
|  | Čiužinio tvirtinimas | Turi tikti standartinės konstrukcijos operaciniams stalams. |  |
|  | Antipragulinės čiužinio savybės | Būtina, integruotas antipragulinis sluoksnis visame čiužinio plote |  |
|  | Šildymo elementas | Anglies ar lygiavertis pluoštas |  |
|  | Suderinamumas su C-lanku | Šildymo elementas turi nepalikti atskiro pėdsako rentgeno tyrimų zonoje |  |
|  | Čiužinio prijungimo kabelis | Ne mažiau kaip 2 m ilgio |  |
|  | Bendri reikalavimai valdymo ir kontrolės įrenginiui | 1. Šildymo temperatūros nustatymas; 2. Šildymo temperatūros palaikymas; 3. Aliarminiai signalai; |  |
|  | Šildytuvo valdymas | Mikroprocesorinis, ne mažiau kaip dviem atskirais mikroprocesoriais |  |
|  | Monitoringo ir kitos informacijos pateikimas | 1. Būtinas LCD ar lygiavertis ekranas 2. Rodoma nustatyta ir faktinė čiužinio temperatūra |  |
|  | Aliarminiai pranešimai | 1. Aukštos temperatūros aliarmas 2. Didelio nuokrypio nuo nustatytos temperatūros aliarmas |  |
|  | Temperatūros palaikymo ribos | 1. Žemutinė – ne daugiau kaip 30C 2. Viršutinė – ne daugiau kaip 40C |  |
|  | Temperatūros nustatymo tikslumas | 0,1°C arba tiksliau |  |
|  | Temperatūros kontrolės principas | Tiesioginis čiužinio temperatūros matavimas atliekamas ne mažiau kaip 7 temperatūros jutikliais |  |
|  | Čiužinio įšilimo iki 37 C laikas nuo kambario temperatūros | Ne ilgiau kaip 10 minučių |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos šildymo temperatūros | Būtina, automatinis šildymo nutraukimas ne daugiau kaip prie 42C |  |
|  | Garantijos terminas | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |