Konkretaus pirkimo sąlygų 2 priedas / Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

KIETŲJŲ BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami gaminami baldai (spintos, spintelės, lentynos ir kt.), nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekės) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose reikalingų matavimų atlikimą, patikslintų Prekių brėžinių parengimą (jei atlikus matavimus, reikalingi Prekių matmenų, brėžinių aprašymų tikslinimai), galutinių brėžinių suderinimą su Pirkėju, Prekių pagaminimą, pristatymą, sunešimą ir sumontavimą Pirkėjo nurodytose patalpose. Prekės perkamos Tirkiliškių mokyklai - darželiui, adresu Dvarų g. 49, Kaunas.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio (Dvarų g. 49) pastato rekonstrukcija“, projekto Nr. 22-311-P-0007. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu):

2.1. Prekės turi būti pagamintos, pristatytos, suneštos ir sumontuotos per 120 kalendorinių dienų nuo galutinių Prekių brėžinių suderinimo su Pirkėju dienos.

*Galutiniais brėžiniais laikomi Tiekėjo pateikti patikslinti, su Pirkėju suderinti Prekių brėžiniai. Galutiniais brėžiniais taip pat gali būti laikomi techninės specifikacijos 1 priede pateikti Prekių brėžiniai, tačiau tik tuo atveju, jei atitinkamų Prekių matmenų, brėžinių aprašymų tikslinimai nėra reikalingi ir techninės specifikacijos 1 priede pateikta Prekių informacija Tiekėjui yra aiški, suprantama, teisinga ir Prekių pagaminimui tinkama/pakankama. Galutiniai brėžiniai turi būti suderinti su Pirkėjui ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedą, toliau – TS) nurodyti Prekių matmenys yra preliminarūs. Prekių matmenys gali būti tikslinami tiek, kiek tai reikalinga tinkamam Prekių pritaikymui jų įrengimo vietoje. Visi Prekių matmenų tikslinimai, keitimai su Pirkėju derinami techninės specifikacijos 2.3 punkte nustatyta tvarka. Prekių medžiagiškumo tikslinimas / keitimas nėra galimas.

2.3. Įsigaliojus sutarčiai Tiekėjas turi:

2.3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos atvykti į Pirkėjo patalpas 1 punkte nurodytu adresu ir atlikti Prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose reikalingus matavimus, suderinti su Pirkėju Prekių spalvas;

2.3.2. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Pirkėjui patikslintus Prekių brėžinius su atliktais reikalingais Prekių matmenų, brėžinių aprašymų tikslinimais (jei tokių yra) ir suderinti su Pirkėju, jei Pirkėjas patikslintiems brėžiniams pastabų neturi. Jei Tiekėjas nustato, kad tam tikrų Prekių matmenų ar kt. tikslinimai nėra reikalingi ir Prekių brėžiniuose bei jų aprašyme (techninės specifikacijos 1 priede) pateikta informacija yra aiški, suprantama, teisinga, Prekių pagaminimui yra tinkama, Tiekėjo parengtų Prekių brėžinių pateikimas nėra reikalaujamas. Tokiu atveju, Tiekėjas apie tai informuoja Pirkėją ir brėžiniai laikomi suderintais;

2.3.3. pagal Pirkėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintų Prekių brėžinių gavimo pateiktas pastabas (jei tokių yra) pakoreguoti Prekių brėžinius, juos pateikti ir suderinti su Pirkėju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo pastabų pateikimo dienos.

2.4. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti TS (įvertinant galutiniuose brėžiniuose nurodytus matmenų ar kt. patikslinimus) ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

2.5. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas, sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2.7. Prekės turi būti stabilios, saugios naudoti (pritvirtintos prie sienų). Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos, sureguliuotos taip, kad naudojant nesužalotų vartotojo.

2.8. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis terminas.

3. Techniniai reikalavimai prekėms (tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir Sutarties vykdymo metu)

Būtina užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją ir prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintoją (-us) ar prekės ženklą, modelį (-ius), kolekciją (-as) (jeigu siūlomo (-ų) gamintojo (-ų) medžiaga (-os) turi modelį (-ius) ir (ar) kolekciją (-as)) bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kur yra reikalaujama pateikti, pateikiami medžiagų gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, kadangi šiose eilutėse prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos ir (ar) katalogų, ir (ar) bukletų kopijos, ir (ar) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš medžiagų gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu  medžiagų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti medžiagų gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., plokštės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad pirkimo vykdytojas galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks TS reikalavimų, bus atmetami.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės specifikacijos | Prekės gamintojas, prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojas (-ai) ar prekės ženklas, modelis (-iai), kolekcija (-os) (jeigu siūlomo gamintojo (-ų) medžiaga (-os) turi modelį (-ius) ir (ar) kolekciją (-as)), siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (privaloma įrašyti) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės medžiagų gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persirengimo spintelės * (41 vnt.) (Darželio grupėse po 3 vnt., kitose 8 grupėse po 4 vnt.) (1-27, 1-34, 1-37, 1-45, 1-50, 1-53, 1-42, 1-58, 1-61, 1-67, 1-70) (1 blokas iš 5 spintelių) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-05, Grupių persirengimo erdvių spintelės išklotinė, M1:25. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 1.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 1.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S4010-G30Y (arba EU206/SMA Bambuko žalia) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 1.3. | Matmenys*: 30x150x140(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 2. | Spinta persirengimo patalpose* (10 vnt.) (1-34, 1-37, 1-45, 1-50, 1-53, 1-42, 1-58, 1-61, 1-67, 1-70) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-05.1, Grupių persirengimo erdvių spintų išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 2.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 2.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S4010-G30Y (arba EU206/SMA Bambuko žalia) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 2.3. | Matmenys*: 50x245x298(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 3. | Priemonių spintelė Nr. 1* (6 vnt.) (Grupės san. mazgų 1-29, 1-36, 1-44, 1-52, 1- 63, 1-72 ) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-10.3, Grupės san. mazgų 1-29, 1-36, 1-44, 1-52, 1- 63, 1-72 priemonių spintelės išklotinė, M1:25. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 3.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 3.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1515-G80Y arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 3.3. | Matmenys*: 30x70x110(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 4. | Priemonių spintelė Nr. 2* (5 vnt.) (Grupės san. mazgų 1-39, 1-47,1-55, 1-57, 1-66). * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-10.4, Grupės san. mazgų 1-39, 1-47, 1-55, 1-57, 1- 66 priemonių spintelės išklotinė, M1:25. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 4.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 4.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1005-Y40R arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 4.3. | Matmenys*: 30x70x110(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 5. | Rankšluosčių kabyklos Nr. 1* (4 vnt.) (Grupės san. mazgų 1-47, 1-55, 1-57, 1-66) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-14, Patalpų 1-47, 1-55, 1-57, 1-66 principinės išklotinės, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 5.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 5.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1005-Y40R arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 5.3. | Matmenys*: 15x297x80(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 6. | Rankšluosčių kabyklos Nr. 2* (2 vnt.) (Grupės san. mazgų 1-39,) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-13, Patalpų 1-39, principinės išklotinės, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 6.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 6.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1005-Y40R arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 6.3. | Matmenys*: 15x129x80(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 7. | Rankšluosčių kabyklos Nr. 3* (7 vnt.) (Grupės san. mazgų Nr. 1-44, 1-52, 1-63, 1-72) *Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-12, Patalpų 1-44, 1-52, 1-63, 1-72 principinė išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 7.1 | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 7.2 | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1515-G80Y arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 7.3. | Matmenys*: 15x297x80(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 8. | Rankšluosčių kabyklos Nr. 4* (4 vnt.) (Grupės san. mazgų Nr. 1-29, 1-36) patalpoms po 2 vnt. *Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-11, Patalpų 1-29, 1-36, 1-39 principinė išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 8.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 8.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1515-G80Y arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 8.3. | Matmenys*: 15x129x80(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 9. | Naktipuodžių lentyna Nr.1 * (2 vnt.) (Grupės san. mazgų NR. 1-29, 1-36) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-11, Patalpų 1-29, 1-36 principinė išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 9.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 9.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – NCS S1515-G80Y arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 9.3. | Matmenys*: 30x113x187(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 10. | Naktipuodžių lentyna Nr. 2* (1 vnt.) (Grupės san. mazgų NR. 1-39) * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-13, Patalpų 1-39 principinė išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 10.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio dažytas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 10.2. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* –NCS S1005-Y40R arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 10.3. | Matmenys*: 30x113x187(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 11. | Atvira spinta* (5 vnt.) (1-30, 1-59, 1-60, 1-68, 1-69). * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-10.5, Pagalbinių pat. 1-30 baldo išklotinė, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 11.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 11.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 11.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 11.4. | Matmenys*: 30x249x298(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 12. | Spinta* (6 vnt.) ( kab. 1-4, 1-5,1-6,1-7,1-8,1-19 ). * Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-10.2, Kabineto dokumentų spintos ir spintos baldų išklotinės, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 12.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 12.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 12.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 12.4. | Matmenys*: 35x70x210(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 13. | Lentyna Nr.1 * ( t. y. spinta su lentynom) (6 vnt.) (kab. Nr. 1-4,1-5, 1-6,1-7,1-8, 1-19). *Gaminama pagal brėžinį žr.: PE22-159-TDP-INT-10.2, Kabineto dokumentų spintos ir spintos baldų išklotinės, M1:50. | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 13.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 13.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 13.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 13.4. | Matmenys*: 35x70x210(h) cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 14. | Lentyna Nr. 2 * (2 vnt.) (Nešvarių skalbinių patalpoms 1-73, 1-74) | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 14.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 14.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 14.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 14.4. | Matmenys*: 60x270x250 cm. * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 15. | Atviros lentynos inventoriaus sandėliavimui* (1 vnt.) (Valymo priemonių patalpai (1-10)) | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 15.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 15.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 15.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 15.4. | Matmenys*: 22x167x210(h) cm * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 16. | Atviros lentynos sandėliavimui (1 vnt.) * (Valymo priemonių patalpai (1-10)) | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 16.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF arba lygiavertė. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 16.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 16.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 16.4. | Matmenys*: 50x95x210(h) cm * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 17. | Lentynos daiktų sandėliavimui (1 vnt.) (Valymo priemonių patalpai (1-11)) | Gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .................... |  |
| 17.1. | Medžiagos: Baldinė plokštė – ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotas MDF. | Plokštės gamintojas / prekės ženklas (nurodyti): ............................, plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ mm, plokštės medžiaga (įrašyti konkrečią medžiagą): ................ Plokštės modelis (-iai), kolekcija (-os) (įrašyti jeigu yra): ................................. | įrašyti |
| 17.2. | Visos briaunos padengtos/laminuotos 0,8-1 mm ABS arba PVC briaunos juosta. | Briaunos juostos medžiaga (įrašyti konkrečią juostos medžiagą): ................, juostos storis (įrašyti konkrečią reikšmę)............. |  |
| 17.3. | Baldinės plokštės pageidautina spalva* – šviesiai pilka (RAL 7047) arba lygiavertė. * Tiksli spalva derinama Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |
| 17.4. | Matmenys*: 50x310x250(h) cm * Matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami Sutarties vykdymo metu. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ................. |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju, būtina užpildyti lentelės 3 skiltį, joje nurodant konkrečią reikšmę, ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 skiltyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Vartotojui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | ............................. (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus.

| Eil. Nr. | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas | Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai | Teikiamo dokumento, įrodančio siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui, failo pavadinimas. Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 skiltyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1.1. Persirengimo spintelės | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2. Spinta persirengimo patalpose | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.3. Priemonių spintelė Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.4. Priemonių spintelė Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.5. Rankšluosčių kabyklos Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.6. Rankšluosčių kabyklos Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.7. Rankšluosčių kabyklos Nr. 3 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.8. Rankšluosčių kabyklos Nr. 4 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.9. Naktipuodžių lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.10. Naktipuodžių lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.11. Atvira spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.10. Spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.12. Lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.14. Lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.15. Atviros lentynos inventoriaus sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.16. Atviros lentynos sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.17. Lentynos daiktų sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą | a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1.1. Persirengimo spintelės | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2. Spinta persirengimo patalpose | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.3. Priemonių spintelė Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.4. Priemonių spintelė Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.5. Rankšluosčių kabyklos Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.6. Rankšluosčių kabyklos Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.7. Rankšluosčių kabyklos Nr. 3 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.8. Rankšluosčių kabyklos Nr. 4 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.9. Naktipuodžių lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.10. Naktipuodžių lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.11. Atvira spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.12. Spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.13. Lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.14. Lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.15. Atviros lentynos inventoriaus sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.16. Atviros lentynos sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.17. Lentynos daiktų sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. | 1.1. Persirengimo spintelės | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2. Spinta persirengimo patalpose | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.3. Priemonių spintelė Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.4. Priemonių spintelė Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.5. Rankšluosčių kabyklos Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.6. Rankšluosčių kabyklos Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.7. Rankšluosčių kabyklos Nr. 3 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.8. Rankšluosčių kabyklos Nr. 4 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.9. Naktipuodžių lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.10. Naktipuodžių lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.11. Atvira spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.12. Spinta | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.13. Lentyna Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.14. Lentyna Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.15. Atviros lentynos inventoriaus sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.16. Atviros lentynos sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.17. Lentynos daiktų sandėliavimui | ...................................... (įrašyti) |

PRIDEDAMA:

1. Brėžiniai, 10 l.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pagamintos ir pristatytos pagal techninės specifikacijos  (įvertinant galutiniuose brėžiniuose nurodytus matmenų ar kt. patikslinimus) ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                            (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.