## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija"
Ultragarsinis siurblys - destruktorius
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Ultragarsinis siurblys - destruktorius | 1 | kompl.
1.1.1. | Paskirtis: ultragarsinė įranga skirta ardyti ir siurbti audinius kontroliuojamu selektyviu būdu
1.1.2. | Taikymo sritis: neurochirurgijoje įvairių galvos, stuburo smegenų ir stuburo auglių šalinimui
1.1.3. | Destrukcijos, aspiracijos ir irigacijos moduliai integruoti į vieną modulį
1.1.4. | Integruotas kompiuteris
1.1.5. | Valdymas: prietaisas valdomas per lietimui jautrų (touch screen) spalvotą LCD, arba lygiaverčio tipo ekraną
1.1.6. | Prietaiso veikimo ir gedimų diagnostika: gali būti vykdoma perduodant prietaiso techninius rodmenis prietaiso gamintojui, įrašant juos į išorinę duomenų laikmeną (USB arba lygiavertę) arba nuotoliniu būdu
1.1.7. | Prietaiso ir prijungtos rankenos diagnostikos režimas: automatinis prietaiso pasitikrinimas tinkamumui dirbti ją įjungus
1.1.8. | Galimybė vieno klavišo paspaudimu greitai pajungti žarnelių sistemą
1.1.9. | Teisingo vamzdelių sistemos pajungimo jutiklis
1.1.10. | Darbiniai dažniai: ne mažiau galimybių kaip 23 kHz (±10 %) ir 35 kHz (±10 %)
1.1.11. | Rankenos veikimo principas: pjezoelektrinis
1.1.12. | Rankenos aušinimo būdas: orinis arba lygiavertis
1.1.13. | Darbinių sistemos elementų (rankena, antgalis, montavimo platforma) sterilizavimo būdas: autoklavavimas
1.1.14. | Audinių selektyvumo nustatymų skaičius su ultragarsinio signalo amplitudės-laiko moduliacija, tam kad padidinti saugumą dirbant prie kraujagyslių ir nervų: ne mažiau 4
1.1.15. | Audinių selektyvumo režimo pasirinkimo mygtukas ir režimo indikatorius: ant lietimui jautraus ekrano
1.1.16. | Aspiracinis režimas, leidžiantis sinchroniškai aktyvuoti ir deaktyvuoti destrukciją ir aspiraciją
1.1.17. | Aspiracinio režimo pasirinkimo mygtukas ir režimo indikatorius: ant lietimui jautraus ekrano
1.1.18. | Medžiaga, iš kurios pagaminti antgaliai: titanas arba titano lydinio, arba kitos lygiavertės medžiagos, tinkamos ultragarsinei chirurgijai
1.1.19. | Preaspiracinės angos antgalio darbiniame gale, kurios apsaugo nuo užsikimšimo dentritu ir tuo būdu mažina rūko susidarymą operaciniame lauke
1.1.20. | Maksimali antgalio judėjimo amplitudė: ne mažiau 420 mikronų
1.1.21. | Antgalio judėjimo amplitudės reguliavimas: reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 15% iki 100%, ne didesniu nei 5% žingsniu
1.1.22. | Galimybė keisti antgalio judėjimo amplitudę kojiniu pedalu
1.1.23. | Operacinio lauko irigacijos parinkimas: ne siauresnėse ribose kaip 2-20 ml/min diapazone, ne didesniu nei 1 ml/min žingsniu
1.1.24. | Operacinio lauko „išplovimo“ režimas
1.1.25. | Aspiracijos greičio reguliavimas: ne siauresnėse ribose kaip 0-100%, ne didesniu nei 5% žingsniu
1.1.26. | Sistemos vakuumo lygis: ne mažiau 640 mmHg (±10 %)
1.1.27. | Komplektacija: prietaisas su vežimėliu ir kojiniu valdymo pedalu
1.1.28. | Komplektacija: rankena, skirta darbui 35 kHz (±10 %) dažniu, su sterilizavimo konteineriu, 2 kompl.
1.1.29. | Komplektacija: 35 kHz (±10 %) rankenos antgalių priveržimo stovas ir antgalių priveržimo raktas turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją, 2 kompl.
1.1.30. | Komplektacija: rankena, skirta darbui 23 (±10 %) kHz dažniu, su sterilizavimo konteineriu, 1 kompl.
1.1.31. | Komplektacija: 23 kHz (±10 %) rankenos antgalių priveržimo stovas ir antgalių priveržimo raktas turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją, 1 kompl.
1.1.32. | Komplektacija: jungiamieji vamzdeliai, skirti irigacijai, aspiracijai. Sterilūs, 1 kompl.
1.1.33. | Komplektacija: Apsauginiai filtrai, 1 kompl.
1.1.34. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35 kHz (±10 %) dažniu: Mikro antgalis, lenktas, ne mažiau 1 vnt.: 12,00 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo
1.1.35. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35 kHz (±10 %) dažniu: Dantytas, lenktas, ne mažiau 1 vnt.: 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo
1.1.36. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35 kHz (±10 %) dažniu: Standartinis, ne mažiau 1 vnt.: 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo
1.1.37. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35 kHz (±10 %) dažniu: Mikro antgalis, lenktas; ne mažiau 1 vnt.: 12,00 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų)
1.1.38. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35 kHz (±10 %) dažniu: Standartinis, lenktas, ne mažiau 1 vnt.: 11 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų)
1.1.39. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 23 kHz (±10 %) dažniu: Standžių audinių, ne mažiau 1 vnt.: 7,5 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo
1.1.40. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 23 kHz (±10 %) dažniu: Kaulų, ne mažiau 1 vnt.: 16,5 ±0,5 cm ilgio, 1,0 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo
1.1.41. | Komplektacija: Antgaliai rankenai, skirtai darbui 23 kHz (±10 %) dažniu: Standartinis, ne mažiau 1 vnt.: 7,5 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Specialieji reikalavimai
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto asmens atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
4 | Garantinis laikotarpis:
1. Ne mažiau nei 2 metai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos).
2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas).
3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą.
4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas.
5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis).
6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Panevėžio ligoninę, jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
17268 2025-12-18 11:32:26