2025-12-19

Teikiame atsakymus į klausimus

Klausimai – atsakymai.

„Nurodyta, kad esama elektrinė turi įtampos keitiklį SolarEdge SE50K, ar būtų svarstoma, esama keitiklį keisti į labiau optimizuota jungtinę SolarEdge keitiklių sistema SYNERGY 3x30kW (90kW sistema) esamai 50kw ir būsimai 30kW apjungti?

- Perkančioji organizacija nekelia kitų reikalavimų nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Tiekėjas gali siūlyti bet kokius įrangos variantus, užtikrinančius saulės elektrinės efektyvumą ir techninius parametrus nurodytus techninėje specifikacijoje.  

Ar 20 kW elektrinės stebėjimas ir sistema gali skirtis nuo būsimos 80kW elektrinės? pvz (kito gamintojo keitiklis , apribojimo bei monitoringo sprendimai)“.

-Skirtingų elektrinių stebėjimas ir sistema gali skirtis.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų teikimo terminas yra nukeliamas. Pasiūlymų teikimo terminas CVP IS – iki 2025-12-23, 10.00 val.