## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Anestezijos staliukas kvėpavimo takų valdymui/gaivinimui | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie ligonio lovos (valgymui) | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Procedūrinis staliukas prie ligonio lovos | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Spinta vaistams ir medicinos priemonėms | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Spinta tirpalams | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Nerūdijančio plieno stalas su integruota santechnikos įranga | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Stelažas | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Sunkus stovas | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie lovos | Ne
| 10 pirkimo objekto dalis. Staliukas su ratukais | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Seifas narkotikams | Ne
| 12 pirkimo objekto dalis. Seifas narkotikams (nedidelis) | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Anestezijos staliukas kvėpavimo takų valdymui/gaivinimui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Vežimėlio spintelės korpusas | Milteliniu būdu dažytas plienas arba lygiavertė medžiaga
3 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų ir viršutinės lentynos) | Plotis 650 – 750 mm, gylis 500 – 600 mm, aukštis 900 – 1100 mm
4 | Vežimėlio priedai | 1. Panaudotų aštrių atliekų konteinerio laikiklis (arba tvirtinimo vieta), pritaikytas konteineriui, kurio talpa ne mažesnė kaip 2,5 litro. (1 vnt.)
2. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone arba integruota į vežimėlį. Bendra talpa ne mažiau kaip 8 litrai (1 vnt.)
3. Laikiklis medicininių pirštinių dėžutėms, tvirtinamas prie vežimėlio rėmo – virš darbinio paviršiaus arba šoninėje rėmo dalyje. (1 vnt.)
4. Teleskopinis infuzinis stovas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, su ne mažiau kaip 2 kabliukais infuzinių skysčių maišams pakabinti, pritvirtintas prie vežimėlio spintelės korpuso. (1 vnt.)
5. Atverčiami/pasviri skyreliai vežimėlio šoninėje dalyje – ne mažiau kaip 2 vnt.
6. Ištraukiamas/atlenkiamas papildomas darbastalis (1 vnt.)
5 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams
2. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams
6 | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, per visą vežimėlio aukštį, išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio (vežimėlis turi būti be nišų, be tarpinių lentynų)
2. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui
7 | Reikalavimai lentynai virš vežimėlio | Ant rėmo, virš stalviršio, tvirtinamos dvi eilės atverčiamų permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos, konteinerių – ne mažiau kaip 8 vnt.
8 | Reikalavimai ratukams | 1. Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais
2. Ratuko skersmuo ≥100 mm
3. Su apsauginiais bamperiais
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie ligonio lovos (valgymui)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Ant mobilaus stovo su ratukais
2. Rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
3 | Staliukas | 1. Pagamintas iš medžio arba lygiavertės medžiagos
2. Su apsauginiais krašteliais nuo skysčių nutekėjimo
4 | Galimybė keisti staliuko aukštį ir posvirio kampa | Būtina
5 | Staliuko matmenys | Ilgis ne trumpesnis kaip 60 cm; Plotis 40 cm ± 10 cm
6 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 10 kg.
|  | Kiekis | 14
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Procedūrinis staliukas prie ligonio lovos
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Higienos ir priežiūros vežimėlis su vieta pasidėti stebėjimo lapams
3 | Rėmas | Pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos
4 | Stalčiai | 1. Ne mažiau kaip 3 individualūs stalčiai
2. Stalčiai pagaminti iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos
3. Maksimali stalčiaus apkrova ne mažiau kaip 6 kg.
5 | Pirštinių laikiklis | 1. Montuojamas ant staliuko viršutinio rėmo arba šoninėje dalyje
2. Komplektacijoje ne mažiau kaip 1 vnt. pirštinių laikiklių
6 | Mobilumas | Vežimėlis su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 – su stabdžiais
7 | Matmenys | 1. Bendras aukštis ≥ 100 cm
2. Gylis 40 cm ± 10 cm
3. Plotis 70 cm ± 10 cm
|  | Kiekis | 19
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Spinta vaistams ir medicinos priemonėms
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Spinta pagaminta iš plieno nudažyto milteliniu būdu, aliuminio arba lygiavertės medžiagos
2. Apatinės dalies varstomos durys – be stiklų, nepermatomos
3. Viršutinės dalies varstomos durys – su grūdinto stiklo įdėklais
3 | Matmenys | 1. Aukštis 180 cm ± 10 cm
2. Plotis 80 cm ± 10 cm
3. Gylis 50 cm ± 10 cm
4 | Lentynos | 1. Viršutinėje spintos dalyje ≥ 3, reguliuojamo aukščio lentynos, apatinėje spintos dalyje ≥ 2, reguliuojamo aukščio lentynos
2. Maksimali apkrova 1 lentynai ne mažiau kaip 20 kg.
5 | Spintos durelių užraktas | Būtina
|  | Kiekis | 13
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Spinta tirpalams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Spinta pagaminta iš plieno nudažyto milteliniu būdu, aliumino arba lygiavertės medžiagos
2. Apatinės dalies varstomos durys – be stiklų, nepermatomos
3. Viršutinės dalies varstomos durys – su grūdinto stiklo įdėklais
3 | Matmenys | 1. Aukštis 180 cm ± 10 cm
2. Plotis 80 cm ± 10 cm
3. Gylis 50 cm ± 10 cm
4 | Lentynos | 1. Viršutinėje spintos dalyje ≥ 3, reguliuojamo aukščio lentynos, apatinėje spintos dalyje ≥ 2, reguliuojamo aukščio lentynos
2. Maksimali apkrova 1 lentynai ne mažiau kaip 20 kg.
5 | Spintos durelių užraktas | Būtina
|  | Kiekis | 14
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Nerūdijančio plieno stalas su integruota santechnikos įranga
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Medžiaga | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
3 | Stalo matmenys | Ne mažiau kaip 800 x 600 x 800 mm
4 | Plautuvės matmenys | Ne mažiau kaip 400 x 400 x 250 mm
5 | Reguliuojamos kojelės | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Stelažas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Medicinos priemonių sandėliavimui
3 | Rėmo medžiaga | Milteliniu būdu dažytas plienas arba lygiavertė medžiaga
4 | Galimybė stelažus jungti tarpusavyje arba prijungti papildomus segmentus | Būtina
5 | Lentynų skaičius | Ne mažiau kaip 5 lentynos
6 | Maksimali apkrova lentynai | Ne mažiau kaip 150 kg.
7 | Kojelės | Ne mažiau kaip 4 kojelės
8 | Komplektacija
8.1 | Stelažų rinkinys nr. 1 (23 vnt.) | 1. Aukštis 1900 mm ± 100 mm
2. Plotis 1000 mm ± 100 mm
3. Gylis 400 mm ± 50 mm
4. Sandėliavimo dėžutės med. priemonėms* (ne mažiau kaip 30 vnt.)
8.2 | Stelažų rinkinys nr. 2 (20 vnt.) | 1. Aukštis 1900 mm ± 100 mm
2. Plotis 1000 mm ± 100 mm
3. Gylis 600 mm ± 50 mm
4. Sandėliavimo dėžutės med. priemonėms* (ne mažiau kaip 30 vnt.)
|  | Kiekis | 43
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
*Sandėliavimo dėžutės pavyzdys:
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Sunkus stovas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Infuziniams skysčiams pakabinti
3 | Pagrindinės konstrukcijos medžiaga | Nerūdijančio plieno arba lygiavertė
4 | Aukščio reguliavimas | Teleskopinis arba užveržiančiais varžtais
5 | Aukščio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 150 cm - 210 cm
6 | Laikiklių (kabliukų) skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt.
7 | Apkrova vienam kabliukui | Ne mažiau kaip 3 kg
8 | Maksimali apkrova stovui | Ne mažiau kaip 25 kg
9 | Pagrindo tipas | Su ne mažiau 5 ratukais
10 | Galimybė pritvirtinti ne mažiau kaip 3 infuzomatus | Būtina
11 | Ratukai | 1. Antistatiniai
2. Skersmuo ≥ 75 mm
3. ≥ 2 ratukai su stabdžiais
|  | Kiekis | 30
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS9
9 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie lovos
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Spintelės rėmas | Spintelės rėmas pagamintas iš plieno ar lygiaverčio metalo
3 | Spintelės išmatavimai | 1. Aukštis 80 cm ± 10 cm
2. Plotis 55 cm ± 10 cm
3. Gylis 40 cm ± 10 cm
4 | Spintelės konstrukcija | 1. Stalčius viršutinėje spintelės dalyje
2. Uždara spintelė su durelėmis arba stalčius, arba atvira lentyna apatinėje spintelės dalyje
5 | Ratukai | Spintelė su 4 ratukais, ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais
6 | Maitinimo staliukas | 1. Atlenkiamas, ištraukiamas arba pasukamas
2. Galimybė reguliuoti staliuko aukštį
3. Galimybė reguliuoti staliuko pasvirimo kampą
4. Ne mažiau kaip dviejose ilgosiose staliuko kraštinėse – paaukštinimai
5. Staliuko matmenys ne mažesni kaip 55 cm ilgis x 35 cm plotis
|  | Kiekis | 28
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS10
10 pirkimo objekto dalis. Staliukas su ratukais
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Vežimėlio rėmas | Rėmas pagamintas iš aliuminio, nerūdijančio plieno arba milteliniais dažais dengto plieno.
3 | Vežimėlio konstrukcija | 1. Ne mažiau kaip 2 lentynos arba lentyna ir vienas stalčius
2. Viršutinė dalis su apvadais, neleidžiančiais daiktams nukristi nuo staliuko
3. Su 4 ratukais
4 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 40 kg.
5 | Vežimėlio matmenys | 1. Aukštis 80 cm ± 10 cm
2. Plotis 50 cm ± 10 cm
3. Gylis 40 cm ± 10 cm
|  | Kiekis | 32
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS11
11 pirkimo objekto dalis. Seifas narkotikams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Išoriniai matmenys | 1. Aukštis ≥ 800 mm
2. Plotis ≥ 400 mm
3. Gylis ≥ 350 mm
3 | Vidinės lentynos | Ne mažiau kaip 1 lentyna
4 | Užrakto tipas | Raktinis arba kodinė elektroninė spyna
5 | Saugumo klasė | EN 1143 - I klasė arba lygiavertė
6 | Šoninių sienelių storis | Ne mažiau kaip 20 mm.
|  | Kiekis | 4
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS12
12 pirkimo objekto dalis. Seifas narkotikams (nedidelis)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Išoriniai matmenys | 1. Aukštis ≥ 500 mm
2. Plotis ≥ 400 mm
3. Gylis ≥ 350 mm
3 | Vidinės lentynos | Ne mažiau kaip 1 lentyna
4 | Užrakto tipas | Raktinis arba kodinė elektroninė spyna
|  | Kiekis | 6
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne