.

Viešoji įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. +370 45 502211, faks. +370 45 424296,  el. p. info@prsp.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302705738

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-12-19 protokolu Nr. VP-46

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	 Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	15

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	25

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	26

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	27

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	35

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms 	36

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija" ......................................37

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	38

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“	39

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, juridinio asmens kodas 302705738, adresas A. Jakšto g. 4, Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. Viešasis pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“ Nr. 09-071-P-0013, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

1.2. Pirkimą perkančioji organizacija atlieka kaip centrinė perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes prekių CPO LT kataloge nėra.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (Žaliųjų pirkimų reikalavimai). Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija, įsigaliojo nuo 2024-02-01) 4.4.4.1 ir 4.4.4.5 papunkčiais. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedo „Sutarties projektas“ 13.1  punkte. Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Perkančiosios organizacijos atstovas: Jurgita Mažeikienė, viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 45502226, el. paštas j.mazeikiene@prsp.lt, A.Jakšto g. 4, Panevėžys.

1.12. Pirkimas atliekamas įgyvendinant investicinį projektą „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“. Projekto numeris: 09-071-P-0013.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių. Pasiūlymų dalių skaičius, kurias gali pateikti tas pats tiekėjas, nėra ribojamas. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį  dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

2.4. Perkančiosios organizacijos 3 ir 9 pirkimo objekto dalyse įsigyjamo pirkimo objekto atskiri sudėtiniai elementai (prekių programinė įranga) apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų (48) prekes, todėl prekių programinei įrangai (ne visam pirkimo objektui) taikytinos VPĮ 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatos, kaip nurodyta šių specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3, 5.4 punktuose.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nėra nustatomi kvalifikacijos reikalavimai (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas).

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje su visais pakeitimais.

Tiekėjas, subtiekėjas (jei jo vykdomos pirkimo sutarties dalies vertė viršija 10 proc.), ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (jei jo vykdomos sutarties dalies vertė viršija 10 proc.), bus šalinamas, jeigu yra:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rusijos pilietis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti kiekvieno dalyvio užpildytą Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms (pildoma pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą). |
| 2. | juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies 1 punkte nurodytam subjektui. |  |
| 3. | fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantis šios lentelės 1 arba 2 punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu. |  |

Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus  duomenis, tiek, kiek (ir tada, kai) tai reikalinga ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad viso sutarties vykdymo metu nei jis, nei jo pasitelkti subjektai (įskaitant naujai įtraukiamus subtiekėjus ar ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi), taip pat jų gaminamos ar tiekiamos prekės, paslaugos ar atitinkami kontroliuojantys asmenys neprieštarauja Tarybos reglamento (ES) 2022/576 reikalavimams. Esant pakeitimams, tiekėjas privalo pateikti naujo subjekto atitiktį patvirtinančią deklaraciją pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą.

5.3. Perkančioji organizacija laiko, kad 3, 9 dalių pirkimo objektas (prekių programinė įranga) kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei ji atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su 3, 9 dalių pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

5.4. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;

6.1.9. dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus (pvz. katalogus, bukletus, brošiūras ar kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo kalba. Tais atvejais, kai šie dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą tų dokumento dalių, kuriose nurodyta techninė informacija, pagrindžianti atitiktį konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose ir(ar) bukletuose ir(ar) brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų  ir(ar) bukletų ir(ar) brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ar suformuoti gamintojo ir negali būti remiamasi vien tiekėjo deklaracija, jei nėra pateikiami gamintojo išduoti techniniai dokumentai ar lygiaverčiai įrodymai. (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

6.1.10. užpildyta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“ pateikta deklaracija;

6.1.11. užpildyta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ pateikta deklaracija;

6.1.12. užpildyta specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“ pateikta deklaracija.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Atkreipiame dėmesį, kad naujoje CVP IS nėra galimybės pasiūlymo pasirašyti pačioje sistemoje, jeigu tiekėjai nuspręstų pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu, tai turi būti padaryta už naujo CVP IS ribų. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba, išskyrus dokumentus, pagrindžiančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kurie gali būti pateikti originalo kalba, jeigu kartu pateikiamas tikslus vertimas į lietuvių kalbą, kaip nustatyta 6.1.9 papunktyje.  Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba gali būti patvirtintas tiekėjo ar įgalioto asmens parašu.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl kelių ar visų pirkimo objekto dalių.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 1) užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“; 2) užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

  - Dėl šio pirkimo buvo paskelbtos išankstinės (rinkos) konsultacijos:

CVP IS Pirkimas 4552967 – Medicininės įrangos pirkimas.

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4552967 .

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD. Perkančioji organizacija gali nurodyti papildomas pirkime taikomas sąlygas.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Jei perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar nepagrįstai priėmė sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to perkančioji organizacija pritaikė sutartyje nustatytą sankciją, turi teisę pareikšti ieškinį teismu | per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo ar perkančiosios organizacijos sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos |  |
| 18. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 19. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo objekto dalims:

            - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

            - Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

            - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

            - Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatant prekes pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

            - Siūlomos prekės, išskyrus 4 ir 5 pirkimo objekto dalis, privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke, išskyrus 4 ir 5 pirkimo objekto dalyse siūlomas prekes, privalo pateikti atitikties deklaracija (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad įranga atitinka bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr.178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr.1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą anglų ir/ar lietuvių kalba.

6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas:

6.1. prekių pristatymas į Perkančiąją organizaciją 2 punkte nurodytu adresu;

6.2. prekių paruošimas darbui;

6.3. personalo mokymai kontaktiniu būdu:

6.3.1. Mokymai ≥ 3 specialistų.

6.3.2. Mokymų trukmė ≥ 2 val.  7.3.1 p. nurodytam specialistui.

| Pirkimo objekto dalis | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mobilus odontologinis įrenginys, 1 vnt. BVPŽ kodas - 33192400-6 |  |  |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir karučio | Būtina | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.2 | Lagaminas pritaikytas transportavimui ant karučio | Būtina |  |
| 1.3 | Lagaminas pritaikytas nešimui ne mažiau 2-iejų rankenų pagalba | Būtina |  |
| 1.4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 16 kg |  |
| 1.5 | Lagamine integruoti gydytojo instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema, kojinis instrumentų valdymo pedalas, švaraus vandens butelis | Būtina |  |
| 1.6 | Gydytojo instrumentai | 1) 3 -jų funkcijų švirkštas; 2) Elektrinis mikrovariklis; 3) Nusiurbimo žarna. |  |
| 1.7 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu arba lygiaverčiu |  |
| 1.8 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau 40000 aps./min |  |
| 1.9 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau 3,0 Ncm |  |
| 1.10 | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.11 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 300 ltr/min |  |
| 1.12 | Skysčių surinkimo talpa | Ne mažiau 1 ltr |  |
| 1.13 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.14 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0.7 ltr |  |
| 1.15 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ribose su galimybe reguliuoti |  |
| 1.16 | Karutis su daiktadėže, ne mažiau kaip ant 4 ratukų | Būtina |  |
| 1.17 | Karučio su daiktadėže svoris | Ne daugiau 16 kg |  |
| 1.2. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui (1 vnt): |  | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.2.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | būtina |  |
| 1.2.2 | Sūkių perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.2.3 | Grąžto fiksacija mygtuku. | būtina |  |
| 1.2.4 | Su šviesos perdavimu. | būtina |  |
| 1.2.5 | Galvutės diametras | Ne daugiau 9,5 mm |  |
| 1.2.6 | Apsauga nuo per didelio antgalio kaitimo | Būtina |  |
| 1.2.7 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.2.8 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų. | būtina |  |
| 2. | Polimerizavimo lempa – 1 vnt. BVPŽ kodas - 33126000-9 |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | kompozitinių medžiagų ir surišiklių kietinimas |  |
| 2.2 | LED arba lygiavertė | Būtina |  |
| 2.3 | Šviesolaidis | Ne mažiau 7.5 mm skersmens |  |
| 2.4 | Galingumas | Ne mažiau 2000 mW/cm2 |  |
| 2.5 | Bangos ilgis | ne siauresnėse ribose 420 - 480 nm |  |
| 2.6 | Ekranas su meniu nustatymų parodymais | Būtina |  |
| 2.7 | Korpusas | Metalinis arba lygiavertis |  |
| 2.8 | Galingumo režimai | Ne mažiau 3 (trys) galingumo režimai: (visas galingumas, pulsuojantis galingumas, kylantis galingumas) |  |
| 2.9 | Paskutinio darbinio režimo išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 2.10 | Integruotas radiometras su pakrovimo lygio išmatavimo funkcija | Būtina |  |
| 2.11 | Akumuliatorius | Talpa ne mažiau 2000 mAh |  |
| 2.12 | Komplekte | kroviklis su integruotu radiometru, šviesolaidis, apsauga nuo šviesos |  |
| 3. | Intraoralinė kamera – 1 vnt. BVPŽ kodas – 33126000-9 |  |  |
| 3.1 | Vaizdo raiška | Ne žemiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 3.2 | Fokusavimas | Automatinis |  |
| 3.3 | Apšvietimas | Ne mažiau kaip 6 LED šviesos šaltiniai arba lygiaverčiai |  |
| 3.4 | Apžvalgos kampas | Ne mažiau kaip 75o |  |
| 3.5 | Kameros antgalio svoris | Ne daugiau kaip 110g |  |
| 3.6 | Komplekte vaizdų apdorojimo programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 4. | Mobilioji odontologo kėdė – 1 vnt. BVPŽ kodas – 33192400-6 |  |  |
| 4.1 | Kėdė transportuojama ant ratukų kaip lagaminas arba vežimėlis | Būtina |  |
| 4.2 | Nugaros atlošas reguliuojamas ir sinchronizuotas su kojų atrama | Būtina |  |
| 4.3 | Galvos atlošas | Būtina |  |
| 4.4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 145 kg. |  |
| 4.5 | Galimybė pasirinkti dangos spalvą iš kelių variantų | Būtina |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė – 2 vnt. BVPŽ kodas – 33192400-6 |  |  |
| 5.1 | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų | Būtina |  |
| 5.2 | Lengvai išrenkama transportavimui | Būtina |  |
| 5.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm |  |
| 5.4 | Kėdutės kilimo viršutinė riba | Ne žemiau 660 mm |  |
| 5.5 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |
| 6 | Didinamieji akiniai su apšvietimu – 2 vnt. BVPŽ kodas – 33126000-9 |  |  |
| 6.1 | Keičiamo didinimo teleskopai | Būtina |  |
| 6.2 | Ne mažiau kaip 3 didinimo diapazonai - 3 ; 4 ir 5 kartų didinimas nuo visų diapazonų | Būtina |  |
| 6.3 | TTL tipo arba lygiavertis – teleskopai įklijuoti į akinių stiklus. | Būtina |  |
| 6.4 | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui | Būtina |  |
| 6.5 | Keičiamas šviesos srautas | Ne mažiau kaip 3-jų lygių |  |
| 6.6 | Maksimalus šviesos srautas | Ne mažiau kaip 85 Lm |  |
| 6.7 | Veikimo trukmė be pakrovimo esant maksimaliam šviesos intensyvumui | Ne mažiau kaip 6 valandos |  |
| 6.8 | Spalvos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 90 CRI |  |
| 7 | Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga – 1 kompl. BVPŽ kodas – 33196000-0 |  |  |
| 7.1 | Kėlimo aukštis maksimalus | Ne mažiau 160 cm |  |
| 7.2 | Važiuoklės išplatinimas | Ne mažiau 100 cm |  |
| 7.3 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 7.4 | Keltuvo svoris | Ne daugiau 30 kg |  |
| 7.5 | Avarinis nuleidimas | Būtina |  |
| 7.6 | Diržo laikikliai | Ne mažiau 4 vnt |  |
| 7.7 | Diržai | Ne mažiau 4 taškų |  |
| 7.8 | Keltuvo valdymas elektrinis | Būtina |  |
| 8 | Arterinis kraujospūdžio matavimo aparatas– 1 vnt. BVPŽ kodas – 33123100-9 |  |  |
| 8.1 | Kraujospūdžio aparatas turi atlikti kraujospūdžio ir pulso matavimus | Būtina |  |
| 8.2 | Turi turėti aritmijų aptikimo funkciją | Būtina |  |
| 8.3 | Turi turėti galimybę automatiškai atlikti tris matavimus iš eilės ir parodyti jų vidurkį | Būtina |  |
| 8.4 | Turi turėti hipertenzijos indikatorių - įspėjantį apie padidėjusį kraujo spaudimą | Būtina |  |
| 8.5 | Turi turėti teisingo manžetės uždėjimo sistemą | Būtina |  |
| 8.6 | Komplekte turi būti universalaus ilgio manžetė skirta žastui, kurio apimtis 22-42 cm ±2 cm | Būtina |  |
| 9 | Skaitmeninė rentgenografijos sistema – 1 kompl. BVPŽ kodas – 33111500-6 |  |  |
| 9.1. | Skaitmeninė rentgenografijos sistema 1 vnt. |  |  |
| 9.1.1 | Daviklis: |  |  |
| 9.1.2 | Technologija | CMOS su optinio pluošto pagrindu |  |
| 9.1.3 | Pikselio dydis | Ne blogiau 20 × 20 µm |  |
| 9.1.4 | Aktyvių pikselių skaičius | Ne mažiau 1.5 milijonų pikselių |  |
| 9.1.5 | Aktyvus plotas | Ne daugiau 600 mm² (20 x 30 mm) |  |
| 9.1.6 | Daviklio išoriniai matmenys | Ne daugiau 25 mm × 39 mm x 6 mm |  |
| 9.1.7 | Daviklis jungiamas tiesiai į personalinį kompiuterį per USB2 laidą | Būtina |  |
| 9.1.8 | USB2 laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m |  |
| 9.1.9 | Programinė įranga: |  |  |
| 9.1.10 | Programinė įranga lietuvių kalba | Būtina |  |
| 9.1.11 | Suderinama su Windows programine įranga arba lygiaverte | Būtina |  |
| 9.1.12 | Neturi būti papildomų gamintojo mokesčių programos atnaujinimui ar instaliuojant naujai darbo vietai | Būtina |  |
| 9.2 | Mobilus (nešiojamas) dentalinis rentgeno apartas 1 vnt. |  |  |
| 9.2.1 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis kaip 0,3 mm |  |
| 9.2.2 | Ekspozicijos laikas | Pasirenkamas intervalas ne siauresnis 0,02-0,5 s |  |
| 9.2.3 | Anodinė srovė | Ne daugiau kaip 3mA |  |
| 9.2.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 2,00 kg. |  |
| 9.2.5 | Ekspozicijų skaičius per dieną be papildomo pakrovimo | Ne mažiau kaip 29 ekspozicijos |  |
| 9.2.6 | Komplekte apsauginė apykaklė pacientui | Ne mažiau kaip 0,30 mm švino ekvivalento |  |
| 10 | Apekso lokatorius – 1 vnt. BVPŽ kodas – 33126000-9 |  |  |
| 10.1 | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas | Būtina |  |
| 10.2 | Ekrane rodoma: 1. Skirtingomis ne mažiau kaip trimis spalvomis žymima failo padėtis kanale. 2. Failo viršūnės vieta. 3. Esama failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais. 4. Praėjus apekso tašką, uždegamas aiškus ryškios spalvos informacinis ženklas. 5. Likęs baterijų energijos lygis. 6. Garsinio signalo stiprumas | Būtina |  |
| 10.3 | Automatinis kalibravimas | Būtina |  |
| 10.4 | Besikeičiantis garsinis signalas failui judant kanale link apekso | Būtina |  |
| 10.5 | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 10.6 | Endodontinės adatėlės laikiklis | Ne mažiau 3 vnt. |  |
| 10.7 | Įrenginio svoris be baterijų | Ne daugiau 400 g |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Pašalinimo pagrindai kvazisubtiekėjams netaikomi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia deklaraciją dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pildoma pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 10) |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

8. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, t. y. sutartį gali vykdyti tik tam teisę turintys asmenys, todėl vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, jei privaloma, tai tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus pradėjus vykdyti sutartį.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

„EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  |
| Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai |  |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1)Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |
| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. Atviro konkurso sąlygose, jų paaiškinimuose, papildymuose.

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo objekto dalis - Mobilus odontologinis įrenginys

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mobilus odontologinis įrenginys | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

2 pirkimo objekto dalis - Polimerizavimo lempa

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Polimerizavimo lempa | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

3 pirkimo objekto dalis - Intraoralinė kamera

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Intraoralinė kamera | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

4 pirkimo objekto dalis - Mobilioji odontologo kėdė

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Mobilioji odontologo kėdė | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

5 pirkimo objekto dalis - Gydytojo kėdutė

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gydytojo kėdutė | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

6 pirkimo objekto dalis - Didinamieji akiniai su apšvietimu

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Vieneto kaina be PVM Eurais | Bendra kaina be PVM, Eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Didinamieji akiniai su apšvietimu | Vnt. | 2 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

7 pirkimo objekto dalis - Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

8 pirkimo objekto dalis - Arterinis kraujospūdžio matavimo aparatas

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Arterinis kraujospūdžio matavimo aparatas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

9 pirkimo objekto dalis - Skaitmenininė rentgenografijos sistema

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Skaitmenininė rentgenografijos sistema | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Mobilus (nešiojamas) dentalinis rentgeno apartas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

10 pirkimo objekto dalis - Apekso lokatorius

| Pirkimo objekto dalis | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas (privaloma užpildyti) | Gamintojas (privaloma užpildyti) | Bendra kaina be PVM, Eurais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Apekso lokatorius | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eurais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) yra ___________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (įrašyti sumą žodžiais).

Siūlomoms prekėms suteikiamas (įrašo tiekėjas)_____ mėn. garantinis terminas.

Pastabos:

1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas turi nurodyti: 1) priežastis, dėl kurių PVM nemoka; 2) lentelėje prie kainos skaičiais žodžius „be PVM“;

2) jei kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais, teisinga laikoma kaina žodžiais.

4. Pridedame užpildytą šių specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą ,,Techninė specifikacija“ ir patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami įgyvendinant sutartį:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |
| 6. | Užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ |  |
| 7. | Dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte. |  |
| 8. | Užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“ |  |
| 9. | ## Užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ |  |
| 10. | ## Užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“ |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumento puslapių skaičius | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Pasiūlymas galioja iki ___________________________. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

PASTABA. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.

______________________		__________________	___________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto		(Parašas)		(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas asmens)

Pasiūlyme pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (juridinio asmens kodas 302705738, adresas: A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. +37045502210, el. p. info@prsp.lt) (toliau – Perkančioji organizacija).

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Asmens duomenys tvarkomi remiantis taikomų teisės aktų įpareigojimų vykdymu ir bus saugomi 5 metus nuo pirkimo procedūrų pabaigos, o laimėjusio tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi tol, kol galios sutartis ir 10 metų jai pasibaigus. Asmens duomenys gali būti teikiami paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas, ir tvarkantiems asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu; prireikus teismui ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, jeigu teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai.

Dėl pasiūlyme pateiktų duomenų fiziniai asmenys turi šias teises: teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką galite rasti interneto svetainėje www.prsp.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas

„Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas

„Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4. punktas) |
| --- | --- |

(pirkimo dokumentų punktai)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3. punktas) (pirkimo dokumentų punktai) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)      			  (parašas)           		 (vardas ir pavardė)

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas

## „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

___________________

(data)

Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius bei dalyvius arba nurodyti kad tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, ________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________

(tiekėjo pavadinimas)

atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

| (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Pastaba. Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys tiekėjo įmonėje yra, tiekėjo pasiūlymą pripažinus galimai laimėjusiu, tiekėjas turi pateiki Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ pateiktos lentelės 1 punkte nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą, dėl deklaracijoje nurodytų asmenų. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas

## „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pridedamas atskiru dokumentu.

Pirkimą vykdant pagal VPĮ. Perkantieji subjektai, pirkimus vykdantys pagal PĮ, pirkimo dokumentuose šiuos reikalavimus nustato pasirinktinai.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.