## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų priemonių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų įpriemonių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų priemonių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4.. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojantpriemones pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
5. | Kartu su priemonėmis pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
6. | Rentgeno apsauginės priemonės turi atitikti IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 ar lygiavertį standartą. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.

## Techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Rentgeno apsauginių priemonių komplektas - 18 kompl.
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1. | Rentgeno apsauginių priemonių komplektas: | Prijuostė ir skydliaukės apsauginė apykaklė, skirti apsaugai dirbant su C-lanku.
2. | Dydis | 1. Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius.
2. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos.
3. | Prijuostė | Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą
4. | Apsauginė apykaklė | Skirta skydliaukės apsaugai nuo rentgeno spindulių
5. | Rentgeno apsaugos lygis: | 1. Prijuostės švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb.
2. Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0.5 mmPb.
6. | Užsegimas ir konstrukcija: | 1. Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą (nugara atvira/pusiau atvira), Velcro tipo arba analogiški laikikliai tvirtai prilaiko prijuostę, perskirstydami dalį svorio nuo pečių ant klubų ir juosmens. Yra kišenė.
2. Apykaklės užsegimas magnetinis ar Velcro (ar lygiaverčio) tipo, yra jungtis su prijuoste.
7. | Prijuostė turi turėti pečių paminkštinimus | Būtina
8. | Apsauginė vidinė medžiaga | Palengvinta, be švino arba su mažesniu švino kiekiu (Lead-light ar lygiavertė - ekvivalento 0.35 mmPb ne daugiau nei 4,40 kg/m2, ekvivalento 0.5 mmPb ne daugiau nei 6,30 kg/m2 ).
9. | Spalva | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 36 mėn.
2 pirkimo dalis. Rentgeno apsauginių priemonių komplektas - 10 kompl.
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1. | Rentgeno apsauginių priemonių komplektas: | Dvipusė liemenė, dvipusis sijonas ir skydliaukės apsauginė apykaklė, skirti apsaugai dirbant su angiografijos aparatu.
2. | Dydis | 1. Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius.
2. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos.
3. | Apsauginė apykaklė | Skirta skydliaukės apsaugai nuo rentgeno spindulių
4. | Rentgeno apsaugos lygis: | 1. Priekinės dalies švino ekvivalentas - ne mažiau 0,5 mm Pb
2. Nugaros švino ekvivalentas - ne mažiau 0,25 mm Pb
3. Apykaklės švino ekvivalentas - ne mažiau 0,5 mm Pb
5. | Sijonas turi reguliuojamą diržą, kuris palengvina nugaros apkrovą | Būtina
6. | Liemenė turi turėti pečių paminkštinimus | Būtina
7. | Apsauginė vidinė medžiaga | Palengvinta, be švino arba su mažesniu švino kiekiu (Lead-light ar lygiavertė – ekvivalento 0.25 mmPb ne daugiau nei 3,15 kg/m2, ekvivalento 0.5 mmPb ne daugiau nei 6,30 kg/m2 ).
8. | Visi užsegimai „Velcro“ tipo arba lygiaverčiai | Būtina
9. | Spalva | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę).
10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 36 mėn.