## 1 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS Tiekėjas pildo šio dokumento darbalapį (angl. sheet) tai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą. Atskirų pirkimo objekto dalių techninės specifikacijos pateiktos šio dokumento atskiruose darbalapiuose (angl. sheet).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / reikalavimai tyrimams / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėnesius (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas ir pakartojimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Apytikslis tyrimų atlikimo dažnis (tikslus tyrimų atlikimo dažnis priklauso nuo pacientų srautų) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (3 stulpelyje nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Albuminas Viršutinė matavimo riba 6g/dL. Fotometrinis bromkrezolio žaliasis metodas. | 1500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | ALT Viršutinė matavimo riba 1000 U/L. Optimizuotas UV pagal IFCC metodas. | 8000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | AST Viršutinė matavimo riba 600 U/L. Optimizuotas UV pagal IFCC metodas. | 8000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Amilazė Viršutinė matavimo riba 2000 U/L. Fermentinis fotometrinis metodas. | 800 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | P-Amilazė Viršutinė matavimo riba: serumas/plazma 1740 U/L; šlapimas 3480 U/L. Fermentinis fotometrinis metodas. | 7000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | ALP Viršutinė matavimo riba 1400 U/L. Kinetinis fotometrinis pagal IFCC metodas. | 4000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | GGT Viršutinė matavimo riba 1200 U/L. Kinetinis fotometrinis pagal Szasz/Persijn metodas. | 4000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
8. | Bendras baltymas Viršutinė matavimo riba iki 16 g/dL. Fotometrinis biureto metodas. | 1500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
9. | Bendras baltymas UC. Matavimo diapazonas 0,01-2g/L. Fotometrinis, naudojant pirogalolio raudonąjį, metodas. | 500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
10. | Bendras bilirubinas Viršutinė matavimo riba iki 30 mg/dL, Fotometrinis (DCA) metodas. | 8000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
11. | Tiesioginis bilirubinas Viršutinė matavimo riba iki 10 mg/dL. Fotometrinis (DCA) metodas. | 8000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
12. | Cholesterolis Viršutinė matavimo riba iki 750 mg/dL. CHOD-PAP fermentinis fotometrinis metodas. | 2400 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
12.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
13. | DTL Cholesterolis Viršutinė matavimo riba iki 200 mg/dl. DTL-c Tiesoginis metodas. | 2400 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
13.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
14. | MTL Cholesterolis Viršutinė matavimo riba iki 500 mg/dl. MTL-c Tiesoginis metodas. | 2400 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
14.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
15. | Trigliceridai Viršutinė matavimo riba iki 1000 mg/dl. Kolorimetrinis fermentinis (GPO) metodas. | 2400 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
15.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
16. | Geležis Viršutinė matavimo riba iki 1000 μg/dL. Fotometrinis, naudojant FERENE, metodas. | 600 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
16.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
17. | Kalcis Viršutinė matavimo riba iki 30 mg/dL, Fotometrinis arsenazo III metodas. | 800 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
17.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
18. | Magnis Viršutinė matavimo riba iki 5 mg/dL, Fotometrinis, naudojant ksilidilo mėlynąjį, metodas. | 1000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
18.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
19. | Kreatininas Viršutinė matavimo riba iki 700 mg/dL, Kinetinis be deproteinizacijos pagal Jaffé metodas. | 24000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
19.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
20. | Šlapalas Viršutinė matavimo riba iki 300 mg/dL, „Ureazė – GLDH“: fermentinis UV metodas. | 20000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
20.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
21. | Šlapimo rūgštis Viršutinė matavimo riba iki 20 mg/dL, Fermentinis fotometrinis (TOOS) metodas. | 2000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
21.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
22. | CRP Viršutinė matavimo riba iki 300 mg/L (prozone nėra iki 2000 mg/L), Imunoturbidimetrinis metodas. | 32000 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
22.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
23. | LDH Viršutinė matavimo riba iki 1500 U/L. Optimizuotas UV pagal IFCC metodas. | 500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
23.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
24. | RF Viršutinė matavimo riba iki 500 IU/mL. Imunoturbidimetrinis metodas. | 500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
24.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
25. | ASO Viršutinė matavimo riba iki 820 IU/mL. Imunoturbidimetrinis metodas. | 500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
25.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
26. | Fosforo Viršutinė matavimo riba iki 30 mg/dL. Fotometrinis UV su galutinio taško nustatymu metodas. | 500 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
26.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
27. | LIH Viršutinė matavimo riba iki 30 mg/dL. Fotometrinis, ištirti lipemiją / drumstumą, gelsvumą ir hemolizę (LIH) žmogaus serume ir plazmoje. | 143300 | 24 val. per parą / 7 dienos per savaitę
27.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
28. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
28.1 | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas ir pakartojimus, bet neapima kontrolinių tyrimų) atlikti per 24 mėnesius. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Tyrimų atlikimo dieną bus atliekami 2 (dviejų) skirtingų lygių kontrolinių medžiagų tyrimai. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui per 24 mėnesius atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, su brūkšnianiais kodais (jeigu reikalinga), tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)); dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 5. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Biocheminių tyrimų automatinis analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Įrangos paskirtis | Biocheminių tyrimų atlikimas iš įvairių mėginių: veninio kraujo, serumo, plazmos, šlapimo, smegenų skysčio (angl. CSF). |  | /pildo tiekėjas/
1.2. | Biocheminio analizatoriaus charakteristika | Automatinis biocheminis analizatorius su STAT funkcija. |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Našumas | Ne mažiau 400 fotometrinių tyrimų/val. |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Mėginių tipai | Veninis kraujas, serumas, plazma, šlapimas, smegenų skystis (angl. CSF). |  | /pildo tiekėjas/
1.5. | Kokybės kontrolė | Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. Šaldomos kokybės kontrolės padėtys. Galima užprogramuoti 100 kontrolinių mėginių 10 lygių vienam bandymui. |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Kalibravimas | Automatinis kalibravimas, šaldomos kalibratorių padėtys. |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas | Būtina. |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Analizatoriuje turi būti galimybė atlikti tyrimus tiek iš pirminių mėgintuvėlių, tiek iš antrinių mėgintuvėlių (skresmuo tarp 11,5 ir 16 mm, aukštis tarp 55 ir 102 mm), tiek iš specialių mikro indelių. |  | /pildo tiekėjas/
1.9. | Mėginių ėmimo sistemos apsauga | Būtina krešulio aptikimo ir adatos apsauga nuo nulaužimo. |  | /pildo tiekėjas/
1.10. | Integruotas mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina. |  | /pildo tiekėjas/
1.11. | Mėginių pakrovimas | Rack tipo po 10 iki 80 mėginių. |  | /pildo tiekėjas/
1.12. | Skubių tyrimų STAT galimybė | Ne mažiau 20 vietų specialus šaldomas būgnas. |  | /pildo tiekėjas/
1.13. | Ne mažiau 70 skirtingų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina. |  | /pildo tiekėjas/
1.14. | Analizatoriuje skirta vieta paruoštų kalibratorių ir kontrolės laikymui su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina. |  | /pildo tiekėjas/
1.15. | Reakcijos kiuvetės | Daugkartinės (ilgaamžės) kiuvetės (nereikalaujančios keitimo ar operatoriaus įsikišimo). |  | /pildo tiekėjas/
1.16. | Mėginių kokybės rodiklių (hemolizės, lipemijos, geltos rodikliai) identifikavimas | Būtina. |  | /pildo tiekėjas/
1.17. | Duomenų saugojimas | Duomenys iki 100 000 pacientų mėginių. |  | /pildo tiekėjas/
1.18. | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Būtina. |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.19. | Analizatoriaus komplektacijoje turi būti: | nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS). |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.20. | Analizatoriaus būklė | Analizatorius gali būti ne naujas, tačiau turi būti techiškai tvarkingas. |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.

## 2 PIRKIMO DALIS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS Tiekėjas pildo šio dokumento darbalapį (angl. sheet) tai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą. Atskirų pirkimo objekto dalių techninės specifikacijos pateiktos šio dokumento atskiruose darbalapiuose (angl. sheet).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU TURIMA ĮRANGA ARBA ĮRANGA PANAUDAI Tiekėjas turi pasiūlyti reagentus, eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės nuosavybės teise naudojamam analizatoriui Cobas e411 Roche Diagnostics (2014 m.) arba gali pasiūlyti reagentus, eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones kartu su lygiaverčiu analizatoriumi panaudai (šio analizatoriaus reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje).
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / reikalavimai tyrimams / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėnesius (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas, kontrolinius tyrimus, pakartojimus) Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (3 stulpelyje nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | TSH Matavimo riba 0,005-100 μTV/ml. | 4200
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | FT4 Matavimo riba 0,5-100 pmol/L. | 2800
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | PSA Matavimo riba 0,006-100 ng/ml. | 1900
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Anti-TPO Matavimo riba 5,00-600TV/ml. | 1200
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėnesius atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
5.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
… |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai (jeigu tiekėjas siūlo įrangą panaudai) pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (nurodytas maksimalus tyrimų skaičius apima raportuotus tyrimus, kalibracijas, kontrolinius tyrimus, pakartojimus) atlikti per 24 mėnesius. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Su įranga bus dirbama 5 dienas per savaitę (darbo dienomis) ir bus atliekama 2-jų lygių kokybės kontrolė. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui per 24 mėnesius atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, su brūkšnianiais kodais (jeigu reikalinga), tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)); dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 5. Prekės ir įranga panaudai (jeigu siūloma panaudai) turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI /šią lentelę tiekėjas pildo tuo atveju, jeigu siūlo įrangą panaudai/
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Pilnai automatinis imunologinių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis analizatorius kiekybiniams tyrimams atlikti. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.2. | Tyrimo metodas | ECLeletrocheminis-iluminiscensinis matavimo metodas. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.3. | Našumas | Ne mažesnis nei 80 tyrimų per valandą. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.4. | Mėginių talpa diske | Ne mažiau kaip 30 mėginių. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.5. | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 2000 tyrimų rezultatų, STAT ir kontrolių rezultatų. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.6. | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Būtina. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.7. | Barkodų skaitytuvas | Būtina. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.8. | Mėginių tipai | Serumas, plazma. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.9. | Kokybės kontrolė | Būtina 2 lygių kokybės kontrolė. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.10. | Analizatoriaus būklė | Analizatorius gali būti ne naujas, tačiau turi būti techiškai tvarkingas. |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.