Sąlygų priedas Nr. 1

Tiekėjas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą privalo faktiškai apžiūrėti objektą dėl objekto ypatumo kad į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus montavimo darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus ir darbo jėgos resursus būtinus elektroninių apsaugos spynų bei raktų valdymo įrenginių derinimo ir įrengimo paslaugai atlikti. (neapžiūrėjus pirkimo objekto pasirašytinai, Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkanti pirkimo sąlygoms)

Dėl objekto apžiūros kontaktinis asmuo: Gražvydas Gricius

Tel. Nr. +370 672 36862 arba +370 5 210 3648

El. paštas: grazvydas.gricius@mil.lt

PASIŪLYMAS

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SPYNŲ SU RAKTŲ VALDYMO ĮRENGINIAIS PIRKIMAS, SU ĮRENGIMO, DERINIMO, PALEIDIMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMIS pirkimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šilo g. 5A, Vilnius

(Adresatas)

____________________________

(Data)

__________________________

Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį |  |
| Telefono numeris |  |
| El. Pašto adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir banko sąskaitos Nr. |  |
| Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, elektroninio pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

3. PASIŪLYMO PERKAMI KIEKIAI IR ĮKAINIAI/KAINA

3.1. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome: naujas prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kurių kainos yra tokios (pasiūlymo kaina/įkainiai nurodomi užpildant pateiktą 1 lentelę):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Prekių kiekis | Kaina Eur (be PVM už vieną vnt.) | Bendra suma (4x5) (Eur be PVM) | Garantinis terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Elektroninės apsaugos spynos su įrengimu (K-3) pastatas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Komutacinių spintų patalpų elektroninės apsaugos spynos su įrengimų (K-4) pastatas | vnt. | 9 |  |  |  |
| 3 | Elektroninės apsaugos spynos su įrengimu (K-4) pastatas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 4 | Raktų valdymo įrenginiai, kiekviename aukšte, talpinantys po 25 raktus su įrengimu (K-4) pastatas | vnt. | 6 |  |  |  |
| 5 | Elektroninė apsaugos spyna su įrengimu (K-6-2) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Komutacinių spintų patalpų elektroninės apsaugos spynos su įrengimu (K-7) pastatas | vnt. | 3 |  |  |  |
| PVM suma (Eur) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina žodžiais:

(„Įkainis/Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)

Pastabos:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka________________________________

** nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai.

3.2.Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Mūsų siūloma kaina apima visus mokesčius ir visas išlaidas (transportavimo, pristatymo, užnešimo, sumontavimo, derinimo, paleidimo ir aptarnavimo  bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį), įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą SABIS išlaidas.

2. Siūlomos teikti prekės visiškai atitinka ,,Prekių techninėje specifikacijoje“ nurodytus reikalavimus, 2 lentelė.

3. Sutinka prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, 10322 Vilnius.

4. Esame susipažinę ir sutinkame su Pirkėjo pateiktomis Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis (2 priedas) bei užtikriname, kad vykdant sutartį, prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.***

Pastaba:

****Tais atvejais, kai pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalį pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, tiekėjas tiekia prekes pagal tokias pačias sąlygas kaip nustatyta pirkimo dokumentuose.

3.3. Mes siūlome prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios, nurodoma užpildant pateiktą 2 lentelę:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) | Tiekėjas siūlo (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui ir/ar pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ir/ar brėžinį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroninės apsauginės spynos | Elektroninės apsauginės spynos su raktų valdymo įrenginiais skirtos užtikrinti asmenų patekimą į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – LKA) Mokomąjį korpusą (K-4), Administracinį pastatą (K-7) ir sporto kompleksuose (K-3 ir K-6-2) esančias patalpas bei kabinetus. Elektroninių apsaugos spynų ir jų įrengimas susideda iš: I. Didysis sporto kompleksas (K-3) Elektroninės apsaugos spynos – 3 vnt. II. Mokomasis korpusas (K-4) - Komutacinių spintų patalpų elektroninės apsaugos spynos – 9 vnt. - Elektroninės apsaugos spynos – 3 vnt. - Raktų valdymo įrenginiai, 0–5 aukštuose, talpinantys po 25 raktus – 6 vnt. III. Didysis sporto kompleksas (K-6-2) - Elektroninė apsaugos spyna – 1 vnt. IV. Administracinis pastatas (K-7) - Komutacinių spintų patalpų elektroninės apsaugos spynos – 3 vnt. V. Bendrieji reikalavimai: 1. Elektroninių spynų valdymas iš vienos centralės yra neįmanomas be bevielio ryšio, o karinėje teritorijoje esančiuose pastatuose bevielio ryšio negalima naudoti. Galimi du sprendimo būdai: arba programavimu prie centralės kuri jau yra per mūsų naudojamas sistemą - STD skaitytuvą ir Integritį programą arba “viruso būdu” kur viena spyna yra kaip valdymo centras ir jis „užkrečia“ kitas spynas savo programavimu. 2. Visos elektroninės apsaugos spynos turi veikti nuo autonominio maitinimo šaltinio (baterijos), ten kur nėra galimybės atvesti elektros srovės negadinant esamos apdailos, kas reikalautų papildomo remonto darbų. 3. Visos elektroninės apsaugos spynos ir raktų valdymo įrenginiai privalo naudoti „ISO7816 MIFARE DESFire 2K“ koduotės korteles kaip raktus, skirtus spynoms atrakinti, kadangi jau LKA pastatuose naudojame tokio tipo korteles ir šios elektroninės spynos turi integruotis į mūsų turimą sistemą, o darbuotojai galėtų naudoti vieną kortelę, atidaryti visas duris. 4. Raktų valdymo įrenginiai turi būti valdomi tiesiogiai įrenginyje įmontuotame valdymo centre (liečiamas ekranas, „Windows“ operacinė sistema su neribota licencija), be išorinio tinklo prijungimo. 5. Raktų valdymo įrenginiai turi būti pagaminti iš metalo, apsaugoti ir stebimi; kiekvienas raktų išdavimas ir pridavimas į įrenginį turi būti registruojamas ir saugomas valdymo centre. 6. Visa informacija raktų valdymo įrenginiuose saugoma valdymo centre, su galimybe ją eksportuoti į USB laikmeną. 7. Raktų valdymo įrenginiai turi veikti naudojant 220 V elektros srovę ir turėti atsarginį maitinimo šaltinį (nutrūkus pastoviam energijos šaltiniui). 8. Raktų valdymo įrenginių komplektą turi sudaryti: 8.1. visi priedai, reikalingi bendrosioms funkcijoms įgyvendinti; 8.2. USB laikmena (ne mažesnė kaip 16 GB) – informacijai perkelti; 8.3. metalinės plombos raktų pakabukams – ne mažiau kaip 70 vnt.; 8.4. įmontuotas valdymo centras. 9. Raktų valdymo įrenginiai turi naudoti RFID (ar kitą registravimo technologiją, turinčią tokį pat funkcionalumą). 10. Elektroninės spynos turi būti programuojamos taip, kad veiktų šiais režimais: 10.1. visada užrakintos; 10.2. atrakinus suteikiamas laisvas praėjimas; 10.3. atrakinus spyną, po nustatyto laiko tarpo ji automatiškai užsirakina; 10.4. automatiškai atsirakina nustatytu laiku. 11. Pirkimo objektą taip pat sudaro: 11.1. įrengimas (įskaitant spynų montažines medžiagas, laidus ir kt.), derinimas ir paleidimas; 11.2. personalo apmokymas dirbti su elektroninėmis apsaugos spynomis; 11.3. naudotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. 12. Visai siūlomai įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 13. Sudarius sutartį, tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu vykdyti priežiūrą ir operacinės aplinkos atnaujinimą. 14. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. 15. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo atvykti į LKA dėl patalpų apžiūros bei tinkamo montavimo ir įdiegimo strategijos parinkimo. |  |

3.4. Vykdomas žaliais pirkimas:

3.4.1. Vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų, nurodytų Sutarties sąlygose Prekės pristatomos ne piko metu (darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 16:00 val., išskyrus penktadienius ir prieššventines dienas – nuo 13:00 val. iki 14:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3.4.2. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

REIKALAVIMAS TIEKĖJAMS: pateikiama neatitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytoms sąlygoms Tiekėjo deklaracija, užpildyta pagal Pasiūlymo 3 priede pateiktą formą.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- Sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- Pasiūlymas galioja 90 dienų;

- Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje;

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |