Tiekėjams

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ PRAŠYMĄ

Informuojame, kad iš suinteresuotų tiekėjų 2025-12-18 CVP IS priemonėmis buvo gauti prašymai dėl vykdomo viešojo pirkimo „Valdiklių pirkimas“.

Viešųjų pirkimų komisija 2025-12-19 posėdyje išnagrinėjo pateiktus prašymus ir teikia atsakymus:

Tiekėjo pateikti klausimai:

1. Kad pasiūlytume tokią pačią įrangą kaip Jūs naudojate, ir pilnai atitiktume Jūsų poreikius, reikėtų pilnų prekės kodų. Ar būtų galima gauti?

2. Ar būtų galima pratęsti terminą papildomoms dviems savaitėms, dėl kalėdinio laikotarpio ir tiekėjų atostogų laikotarpio, nes norint siūlyti nurodytą ar alternatyvią įrangą, reikalinga tiek techniškai, tiek komerciškai tinkamai įsivertinti?

3. Reikėtų patikslinimo, ką darys pas jūs modulis. Nes yra 2 skirtingi moduliai Master ir Slave. Ir abu veiks su kitais produktais skiriasi tik paskirtis. Patikslinkite pas inžinierius, kurio jiems reikia tiksliai objekte.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

1. Siekiant, kad tinkamai veiktų esama sistema, reikalingas valdiklis su šiuo arba lygiaverčiu išpildymu: „SIMATIC S7-1200 G2  CPU 1214(F)C, PROFINET/Modbus TCP 2 ports, DI/DO 14/10, AI/AQ Power supply voltage/ input type voltage/ output type and power DC/DC/DC, PROFIBUS modulis valdiklyje turi būti – MASTER“.

2. Perkantysis subjektas patikslina pirkimo sąlygų 60 punktą ir jį išdėsto taip:

„60. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2026 m. sausio 20 d.“

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus vadovė